В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование, в дополнение к вопросам из настоящего перечня, включаются вопросы из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака

(утв. пост. МЧС РБ от 28.12.2017  № 46 )

|  | Л1 п.2 | Какую функцию выполняет байпас в аммиачной холодильной установке? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "воздухоотделитель" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Что подразумевается под "длительной остановкой" компрессора в "Правилах по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака"? |
|  | Л1 п.2 | Какую функцию выполняет дренажный ресивер в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.2 | Какую функцию выполняет защитный ресивер в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.2 | Какие функции в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака" совмещает компаундный ресивер? |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "мешок" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "пробное давление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "рабочее давление" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Что из указанного ниже входит в определение термина "Склад жидкого аммиака" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака"? |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину " сторона высокого давления " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину " сторона низкого давления " в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "хладоноситель" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.2 | Дайте определение термину "холодильная камера" в соответствии с "Правилами по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака": |
|  | Л1 п.8 | Для осуществления работ по разработке проектов технологических процессов и производств, где возможно образование взрывоопасных сред (в части АХУ), субъект промышленной безопасности должен иметь разрешение ... |
|  | Л1 п.13 | Является ли реконструкцией и техническим перевооружением аммиачных холодильных установок замена компрессоров, теплообменных аппаратов, сосудов и трубопроводов на аналогичное оборудование? |
|  | Л1 п.13 | Какой государственный орган необходимо своевременно уведомить о начале возведения, реконструкции АХУ? |
|  | Л1 п.14 | Какую процедуру должна пройти проектная документация по возведению (строительству), реконструкции (изменениях технологической схемы, меняющей работу АХУ) ? |
|  | Л1 п.15 | Какое заключение о соответствии объекта строительства утвержденной проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности должен получить субъект промышленной безопасности после завершения возведения, реконструкции АХУ? |
|  | Л1 п.16 | Какие документы из перечисленных ниже следует предоставить при приемке в эксплуатацию АХУ? |
|  | Л1 п.26 | Как должны производиться работы в машинном, аппаратном, конденсаторном отделениях и в помещениях, с непосредственным охлаждением аммиаком, не связанные с обслуживанием оборудования АХУ (работы и услуги, относящиеся к строительной деятельности)? |
|  | Л1 п.26 | Под чьим контролем должны производиться ремонтные работы, оттайка охлаждающих устройств в ручном режиме, заправка (дозаправка) АХУ аммиаком? |
|  | Л1 п.26 | Каким предметом разрешается наносить удары по трубопроводам и охлаждающим устройствам аммиачных холодильных установок при механической очистке их от снега и льда? |
|  | Л1 п.26 | Какой способ механической очистки от снега и льда допускается для трубопроводов и охлаждающих устройств аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.31 | Допускается ли эксплуатация оборудования аммиачных холодильных установок (сосудов, работающих под давлением, трубопроводов), отработавшего назначенный срок службы (назначенный ресурс)? |
|  | Л1 п.33 | Чем из указанного в вариантах ответа должны быть оснащены помещения аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.34 | При какой концентрации аммиака, система противоаварийной защиты помещений аммиачных холодильных установок, должна обеспечить срабатывание сигнализации об опасной концентрации в помещении управления (операторной) АХУ и на входе в загазованное помещение, а также включение аварийной вентиляции? |
|  | Л1 п.34 | При какой концентрации аммиака в машинном (аппаратном, конденсаторном) отделении АХУ, система ПАЗ должна обеспечить отключение электропитания всей холодильной установки, включение аварийной вентиляции, включение аварийного освещения, включение сигнализации в помещении управления (операторной) АХУ и на входе в загазованное отделение АХУ, а также включение наружной сирены, обеспечивающей предупреждение об аварийной ситуации на всей территории субъекта промышленной безопасности? |
|  | Л1 п.34 | Что должна обеспечить система ПАЗ при достижении концентрации аммиака в помещениях АХУ (кроме машинного (аппаратного, конденсаторного) отделений) более 1500 мг/куб.м? |
|  | Л1 п.34 | При достижении какой концентрации аммиака в помещениях вновь строящихся (реконструируемых) АХУ должно осуществляться отсечение аварийной холодильной камеры от питающих трубопроводов? |
|  | Л1 п.42 | Каким требованиям безопасности должны отвечать аварийный и вытяжной вентиляторы машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.43 | Какое требование предъявляется к аварийному освещению машинных, аппаратных и конденсаторных отделений аммиачных холодильных установок, а также существующих подземных проходных туннелей с аммиачными трубопроводами и распределительной арматурой? |
|  | Л1 п.43 | Каким должно быть напряжение питания переносных светильников для местного освещения при осмотре, ремонте, чистке и тому подобном внутри аппарата, сосуда, компрессора аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.44 | Какое требование предъявляется к устройствам для подачи из камеры аммиачной холодильной установки светозвукового сигнала "человек в камере"? |
|  | Л1 п.46 | Где должны быть смонтированы средства аварийного отключения, для экстренного отключения электропитания всего оборудования аммиачной холодильной установки и рабочего освещения? |
|  | Л1 п.46 | АХУ оборудуются средствами аварийного отключения, для экстренного отключения электропитания всего оборудования АХУ и рабочего освещения. Что должно происходить одновременно с отключением этими средствами электропитания оборудования аммиачной холодильной установки и рабочего освещения? |
|  | Л1 п.49 | Что разрешается применять в качестве материала фланцев и фасонных деталей (отводов) для аммиачных трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.51 | Из какого материала должны быть изготовлены запорные вентили и другая арматура аммиачной холодильной установки при температуре ниже минус 30 °C? |
|  | Л1 п.52 | Допускается ли использовать асбест в качестве уплотнительного материала для герметизации соединений в оборудовании АХУ? |
|  | Л1 п.53 | Какие уплотнительные поверхности должны быть у фланцевых соединений аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.54 | Что должно быть установлено на нагнетательных трубопроводах каждого компрессора (включая ступени промежуточного сжатия), а также на общем для групп компрессоров нагнетательном трубопроводе в непосредственной близости от конденсаторов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.54 | Где должен быть установлен обратный клапан на общем для групп компрессоров нагнетательном трубопроводе аммиачной холодильной установки, при установке маслоотделителя барботажного типа? |
|  | Л1 п.55 | Как должны быть установлены циферблаты аммиачных манометров и мановакуумметров аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.55 | На какую высоту от уровня площадки наблюдения аммиачной холодильной установки разрешается устанавливать манометры и мановакуумметры, диаметром не менее 100 мм? |
|  | Л1 п.55 | На какую высоту от уровня площадки наблюдения аммиачной холодильной установки разрешается устанавливать манометры и мановакуумметры, диаметром не менее 160 мм? |
|  | Л1 п.55 | Выше, какого минимального значения установка манометров в аммиачной холодильной установке не допускается? |
|  | Л1 п.55 | С какой шкалой должен выбираться манометр, устанавливаемый на аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.55 | Что требуется наносить на шкалу манометра, устанавливаемого в системах аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.55 | Какие из указанных в вариантах ответа манометров разрешается применять на аммиакопроводах аммиачных холодильных установках? |
|  | Л1 п.56 | Что должно быть установлено на каждом всасывающем трубопроводе компрессора аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.56 | Что должно быть установлено на каждом нагнетательном трубопроводе компрессора аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.56 | В каких местах аммиачных холодильных установок (из указанных в вариантах ответа) должны быть установлены манометры или мановакуумметры? |
|  | Л1 п.58 | Разрешается ли допускать манометры (мановакуумметры) аммиачных холодильных установок к применению в случаях, когда у них отсутствует пломба или клеймо? |
|  | Л1 п.58 | Разрешается ли допускать манометры (мановакуумметр) аммиачных холодильных установок к применению в случаях, когда у них просрочен срок поверки? |
|  | Л1 п.58 | При выключении манометра (мановакуумметра) его стрелка не возвращается на нулевую отметку шкалы. При каком минимальном значении недохода стрелки до нулевой отметки шкалы манометр (мановакуумметр) не допускается применять в аммиачных холодильных установках? |
|  | Л1 п.58 | Может ли быть допущен к эксплуатации в аммиачных холодильных установках манометр (мановакуумметр), у которого разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний? |
|  | Л1 п.59 | На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора АХУ на расстоянии от 200 до 300 мм от запорных вентилей должны быть установлены ... |
|  | Л1 п.59 | На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора АХУ устанавливаются гильзы для термометров. Если место установки находится на высоте более 1,8 метра от пола то ... |
|  | Л1 п.59 | На нагнетательном и всасывающем трубопроводах каждого компрессора АХУ устанавливаются гильзы для термометров Если АХУ является комплексно автоматизированной, то ... |
|  | Л1 п.60 | Что из указанного ниже у аммиачных холодильных установок должны иметь кожухотрубные аппараты, сосуды и технологическое оборудование с непосредственным охлаждением? |
|  | Л1 п.60 | Разрешается ли устанавливать запорные органы между аппаратом, сосудом и предохранительным клапаном у кожухотрубных аппаратов, сосудов и технологического оборудования с непосредственным охлаждением аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.60 | Для обеспечения непрерывной работы оборудования АХУ и уменьшения потерь аммиака при проверке предохранительных клапанов в конструкции АХУ предусмотрен переключающий вентиль с двумя предохранительными клапанами? Какое условие работы этого вентиля? |
|  | Л1 п.62 | Разрешается ли установка заглушек и предохранительных пластинок вместо предохранительных клапанов на кожухотрубных аппаратах, сосудах и технологическом оборудовании с непосредственным охлаждением у аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.62 | На какое давление начала открывания должны быть отрегулированы предохранительные клапаны на стороне всасывания, при наличии в аммиачной холодильной установке аппаратов, сосудов с различными разрешенными давлениями? |
|  | Л1 п.62 | На какое давление начала открывания должны быть отрегулированы предохранительные клапаны на стороне нагнетания, при наличии в холодильной установке аппаратов, сосудов с различными разрешенными давлениями? |
|  | Л1 п.63 | Какие требования должны быть выполнены при установке чугунных предохранительных пластинок, в компрессорах аммиачных холодильных установок, вместо пружинных предохранительных клапанов? |
|  | Л1 п.64 | Где в системах непосредственного охлаждения с автоматическим закрыванием жидкостных и всасывающих вентилей батарей и воздухоохладителей аммиачных холодильных установок необходимо устанавливать предохранительные клапаны? |
|  | Л1 п.64 | На какое избыточное давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны в системах непосредственного охлаждения с автоматическим закрыванием жидкостных и всасывающих вентилей батарей и воздухоохладителей аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.65 | Где в аммиачных холодильных установках с оттаиванием охлаждающих устройств горячими парами аммиака, необходимо устанавливать предохранительный клапан? |
|  | Л1 п.65 | На какое избыточное давление должны быть отрегулированы предохранительные клапаны в аммиачных холодильных установках, с оттаиванием охлаждающих устройств горячими парами аммиака, установленные на трубопроводе горячих паров после запорного вентиля по ходу движения паров аммиака? |
|  | Л1 п.66 | Каким должно быть поперечное сечение общей отводящей трубы при присоединении нескольких предохранительных клапанов к общей отводящей трубе в аммиачных холодильных установках, в случае, если число отводящих труб более четырех? |
|  | Л1 п.66 | Каким должно быть поперечное сечение общей отводящей трубы при присоединении нескольких предохранительных клапанов к общей отводящей трубе в аммиачных холодильных установках, в случае, если число отводящих труб равно четырем или менее? |
|  | Л1 п.67 | Допускается ли установка буферных пружин от других типов компрессоров или не заводского изготовления для прижатия крышек безопасности в цилиндрах компрессоров аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.68 | Как должен фиксироваться факт пломбирования предохранительных клапанов АХУ? |
|  | Л1 п.69 | На видном месте каждого сосуда (аппарата) АХУ должна быть прикреплена табличка изготовителя, выполненная в соответствии с обязательными для соблюдения требованиями технических нормативных правовых актов. Для каких сосудов допускается табличку не устанавливать, а все необходимые данные наносить на корпус сосуда электрографическим методом? |
|  | Л1 п.69 | Как указывается вся необходимая информация для сосудов аммиачной холодильной установки при отсутствии на них прикрепленной таблички? |
|  | Л1 п.69 | Как указывать на табличке данные испытаний для сосудов аммиачной холодильной установки с самостоятельными полостями, имеющими разные расчетные и пробные давления, температуру стенок? |
|  | Л1 п.69 | Какая информация, как минимум, должна быть нанесена на корпуса компрессоров (компрессорных агрегатов) и насосов для жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.70 | Какой должна быть величина пробного давления для трубопроводов аммиачной холодильной установки со сторон нагнетания и всасывания при проведении пневматических испытаний? |
|  | Л1 п.70 | Что из числа указанного в вариантах ответа необходимо применять в качестве нагружающей среды при пневматических испытаниях на прочность и плотность, с целью проверки прочности сосудов, аппаратов, трубопроводов аммиачных холодильных установок и плотности их соединений? |
|  | Л1 п.72 | Требуется ли проведение испытания на прочность пробным избыточным давлением вновь устанавливаемых сосудов и аппаратов аммиачной холодильной установки, поставляемых в собранном виде, законсервированных, в эксплуатационной документации которых указаны условия и сроки хранения (и они соблюдены), перед пуском в работу? |
|  | Л1 п.71 | Кто должен проводить техническое освидетельствование потенциально опасных объектов АХУ? |
|  | Л1 п.74 | Обязательно ли аммиачные трубопроводы и теплообменную аппаратуру из труб (воздухоохладители, испарительные и воздушные конденсаторы, переохладители, батареи и так далее) АХУ после ремонта подвергать пневматическому испытанию на прочность? |
|  | Л1 п.77 | Какой документ, направленный на обеспечение безопасности, оформляется для выполнения работ по проведению технического освидетельствования сосудов (аппаратов, трубопроводов) АХУ? |
|  | Л1 п.77 | Какими средствами защиты органов дыхания обеспечиваются члены бригады, участвующей в испытаниях при техническом освидетельствовании сосудов (аппаратов, трубопроводов) АХУ? |
|  | Л1 п.78 | Что необходимо выполнить при подготовке к техническому освидетельствованию сосудов (аппаратов) и ревизии трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.78 | Как достигается полное освобождение сосуда аммиачной холодильной установки от остатков аммиака? |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли нагрев аммиака при его отсосе из сосуда (аппарата) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.78 | Как производить проверку отсутствия аммиака в сосуде аммиачной холодильной установки после откачки аммиака? |
|  | Л1 п.78 | Как доводится до исполнителей и руководителя работ схема установки заглушек на период проведения испытаний взамен предохранительных клапанов у сосуда (аппарата) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.78 | Каким требованиям, из указанных в вариантах ответа, должны отвечать заглушки, устанавливаемые на период проведения испытаний, взамен предохранительных клапанов у сосуда (аппарата) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли использование запорной арматуры для отключения испытываемых сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.78 | Допускается ли пребывание людей у мест расположения заглушек, установленных на время проведения технического освидетельствования и ревизии АХУ? |
|  | Л1 п.79 | На выявление каких дефектов должно быть обращено особое внимание при наружном и внутреннем осмотрах сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки при проведении технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.80 | Допускается ли при техническом освидетельствовании проводить пневматическое испытание сосудов (аппаратов, трубопроводов) АХУ при неудовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотра? |
|  | Л1 п.81 | Какие требования необходимо выполнять перед проведением пневматического испытания сосуда (аппарата, трубопровода) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Разрешается ли при проведении пневматических испытаний сосудов, (аппаратов, трубопроводов) АХУ использовать аммиачный компрессор в качестве воздушного компрессора? |
|  | Л1 п.82 | Какое требование необходимо выполнить при испытании на прочность пробным давлением системы аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Сколько манометров должно быть для контроля давления при пневматическом испытании сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Каким требованиям должны удовлетворять манометры для контроля давления при пневматическом испытании сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Где необходимо устанавливать манометры при пневматическом испытании сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | С какой скоростью необходимо поднимать давление воздуха в сосуде (аппарате, трубопроводе) аммиачной холодильной установки до пробного давления испытания? |
|  | Л1 п.82 | При достижении какого давления необходимо прекратить повышение давления и провести промежуточный осмотр и проверку наружной поверхности сосуда (аппарата, трубопровода) аммиачной холодильной установки при пневматическом испытании? |
|  | Л1 п.82 | Какое требование необходимо соблюдать при проведении пневматических испытаний сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | В соответствии с каким документом необходимо проводить пневматические испытания на прочность аппаратов, сосудов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Допускается ли при пневматическом испытании сосуда аммиачной холодильной установки добавлять аммиак к воздуху? |
|  | Л1 п.82 | Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при проведении пневматических испытаний сосудов, (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Разрешается ли при проведении пневматических испытаний сосудов аммиачной холодильной установки производить сварку и чеканку швов сосуда, а также отстукивание сварных швов молотком при наличии избыточного давления в сосуде? |
|  | Л1 п.82 | Где должны находиться вентили на трубопроводах подачи и сброса воздуха, предохранительный клапан, рабочий и контрольный манометры при проведении пневматических испытаний сосудов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.82 | Какие требования необходимо соблюдать при проведении пневматических испытаний сосудов аммиачной холодильной установки на плотность? |
|  | Л1 п.83 | Сколько времени сосуд (аппарат, трубопровод) аммиачной холодильной установки должен находиться под постоянным пробным давлением на прочность при пневматическом испытании? |
|  | Л1 п.83 | При каком давлении испытаний, необходимо проводить осмотр наружной поверхности сосуда, аппарата, трубопровода аммиачной холодильной установки с проверкой плотности их швов и разъемных соединений мыльным раствором или другим способом? |
|  | Л1 п.90 | Как производятся испытания на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.83, 90 | Как долго необходимо производить выравнивание температур внутренней и наружной среды перед окончательными испытаниями на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.85 | В каком случае сосуд (аппарат, трубопровод) признается выдержавшим пневматические испытания на прочность и плотность при техническом освидетельствовании (ревизии) и пригодным к дальнейшей эксплуатации? |
|  | Л1 п.86 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо записать в паспорта сосудов (аппаратов, трубопроводов) аммиачной холодильной установки после проведения испытаний? |
|  | Л1 п.86 | Кто дает разрешение на ввод в эксплуатацию аппаратов, сосудов, трубопроводов аммиачной холодильной установки после проведения технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.87 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать перед включением сосуда (аппарата, трубопровода) аммиачной холодильной установки в работу после проведения пневматических испытаний? |
|  | Л1 п.90 | Какой должна быть продолжительность испытаний на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.90 | Допускается ли изменение давления, при проведении испытаний на плотность всей системы сосудов, аппаратов и трубопроводов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.91 | На какое время, перед пуском в эксплуатацию после пневматических испытаний аммиачной холодильной установки, ее следует оставить под вакуумом, для проведения вакуумирования? |
|  | Л1 п.91 | При каком абсолютном давлении необходимо проводить вакуумирование перед пуском в эксплуатацию после проведения пневматических испытаний аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.91 | С какой периодичностью фиксируют давление при проведении вакуумирования, после проведения пневматических испытаний аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.91 | Какое повышение давления и за какое время допускается при проведении вакуумирования после проведения пневматических испытаний аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.92 | Чем должно дублироваться срабатывание приборов защиты аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.93 | Какие реле должен иметь каждый теплообменный аппарат и сосуд, отделитель жидкости, аммиачной холодильной установки, непосредственно из которого компрессоры отсасывают пары аммиака? |
|  | Л1 п.93 | Какие устройства должен иметь каждый теплообменный аппарат и сосуд, отделитель жидкости, аммиачной холодильной установки, непосредственно из которого компрессоры отсасывают пары аммиака? |
|  | Л1 п.94 | Какие устройства из числа указанных в вариантах ответа должны иметь циркуляционные, компаундные и защитные ресиверы вертикального и горизонтального типов в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.95 | Какие реле из числа указанных в вариантах ответа должны иметь ресиверы линейные, дренажные в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.95 | Какие устройства из числа указанных в вариантах ответа должны иметь ресиверы защитные, линейные, дренажные в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.96, 97 | Каким должен быть аварийный сигнал при опасном максимальном либо минимальном уровне аммиака в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.96, 97 | Каким должен быть сигнал предельно допустимого уровня аммиака в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.97 | Как происходит отключение звукового аварийного сигнала, сопровождающего световые сигналы опасного и предельно допустимого уровней аммиака в аммиачной холодильной установке? |
|  | Л1 п.98 | Какие устройства из числа указанных в вариантах ответа должны быть предусмотрены в системах охлаждения с промежуточным теплоносителем (рассол, вода и другие) аммиачной холодильной установки в дополнение к приборам автоматической защиты? |
|  | Л1 п.99 | Какое устройство из числа указанных в вариантах ответа должно быть предусмотрено на каждом компрессоре аммиачной холодильной установки, имеющем водяную охлаждающую рубашку? |
|  | Л1 п.100 | Разрешается ли одновременное использование одного и того же прибора для регулирования и защиты аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.100 | Допускаются ли к использованию в качестве защитных приборов аммиачной холодильной установки многоточечные приборы с обегающими устройствами? |
|  | Л1 п.103 | Каким требованиям должны отвечать приборы автоматической защиты аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.104 | Что должно произойти в аммиачной холодильной установке с переключением компрессоров на несколько испарительных систем с различными температурами кипения, при срабатывании защитного реле уровня аппарата или сосуда испарительной системы? |
|  | Л1 п.105 | Какое действие должны исключать электрические схемы защиты аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.106 | Допускается ли пуск и работа компрессоров при выключенных устройствах автоматической защиты и блокировок аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.107 | Каким требованиям должны отвечать уровнемерные (промежуточные) колонки, применяемые для установки защитных реле уровня аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.116 | Какой должна быть ширина прохода в помещениях машинного отделения аммиачных холодильных установок между выступающими частями компрессоров и сосудов? |
|  | Л1 п.116 | Какой должна быть ширина прохода в помещениях машинного отделения между гладкой стеной и компрессором, сосудом или аппаратом аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.116 | Каким допускается расстояние от колонны до выступающих частей оборудования при расположении машинного и аппаратного отделений аммиачных холодильных установок в помещении с внутренними колоннами? |
|  | Л1 п.117 | Какое требование предъявляется к фундаментам под компрессоры аммиачных холодильных установок и их электродвигатели? |
|  | Л1 п.119 | При работе на какой высоте от пола, для обслуживания оборудования или арматуры аммиачных холодильных установок должна быть устроена металлическая площадка с ограждением и лестницей? |
|  | Л1 п.120 | Каким должно быть расстояние от аппаратов и сосудов до здания машинного отделения аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.127 | Какие требования предъявляются к аварийной системе вентиляции машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.127 | Допускается ли систему вентиляции бытовых помещений при машинном отделении совмещать с системой вентиляции машинного, аппаратного и конденсаторного отделений аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.144 | Что из числа указанного в вариантах ответа запрещается при прокладке аммиачных трубопроводов по территории предприятия владельца аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.144 | Разрешается ли закрывать аммиачные трубопроводы подвесными потолками? |
|  | Л1 п.148 | Допускается ли устанавливать аммиачную запорную и регулирующую арматуру на трубопроводах в холодильных камерах? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь всасывающие трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь жидкостные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь нагнетательные, уравнительные, аварийные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь рассольные, гликолевые (подающие и обратные) трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь водяные (подающие и обратные) трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь воздушные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Какую опознавательную окраску должны иметь масляные трубопроводы аммиачных холодильных установок (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию)? |
|  | Л1 п.154 | Как определить направление движения аммиака, рассола и воды в трубах аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.155 | Разрешается ли размещение арматуры и трубопроводов аммиачных холодильных установок в шахтах действующих подъемников? |
|  | Л1 п.156 | В каком из вариантов ответа не нарушены требования безопасности при установке маслосборника в машинном, конденсаторном или аппаратном отделении аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.157 | Что должно быть предусмотрено в системах АХУ с автоматическим оттаиванием охлаждающих устройств в целях ограничения давления в них при оттаивании? |
|  | Л1 п.158 | В случае отсутствия эксплуатационных документов (паспортов) изготовителя на сосуды и другое холодильное оборудование АХУ, разрешается составить паспорт-дубликат самим изготовителем или специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) на деятельность в области промышленной безопасности в части ... |
|  | Л1 п.159 | В каких случаях в процессе эксплуатации аммиачных холодильных установок допускается вносить изменения в технологическую схему, производить реконструкцию? |
|  | Л1 п.162 | Кто может быть допущен к сварке аммиачных сосудов, аппаратов, трубопроводов холодильных установок? |
|  | Л1 п.164 | Разрешается ли производить работы на оборудовании аммиачных холодильных установок, его деталях или под ними, когда они находятся в приподнятом положении и поддерживаются лебедками, домкратами и другими подъемными механизмами? |
|  | Л1 п.166 | Где из числа указанного в вариантах ответа разрешается размещать фланцевые и сварные соединения аммиачных трубопроводов холодильных установок? |
|  | Л1 п.168 | Когда разрешается производить заполнение аммиачных холодильных установок аммиаком после монтажа? |
|  | Л1 п.168 | Допускается ли производить тепловую изоляцию трубопроводов аммиачных холодильных установок до испытания их на прочность и плотность? |
|  | Л1 п.169 | Разрешается ли выполнение работ по монтажу аммиачных холодильных установок без утвержденного проекта, не прошедшего государственную экспертизу? |
|  | Л1 п.169 | Допускается ли выполнение монтажных работ аммиачных холодильных установок с отступлением от проекта без согласования с проектной организацией? |
|  | Л1 п.170 | Разрешается ли производить сварочные работы или работы с применением открытого огня, искрообразованием и другие работы с выделением искр на сосудах, аппаратах и трубопроводах аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.171 | Какие требования следует соблюдать при проведении сварочных работ на сосудах, аппаратах и трубопроводах аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.173 | Что необходимо сделать с трубопроводами аммиачной холодильной установки после монтажа? |
|  | Л1 п.176 | Первоначальное заполнение АХУ жидким аммиаком производится на основании расчета исходя из условных норм заполнения их внутреннего объема согласно приложению 14 к Правилам по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака. Могут ли аппараты и сосуды АХУ в процессе эксплуатации содержать аммиак выше приведенных норм? |
|  | Л1 п.177 | Каким документом должно быть оформлено первоначальное заполнение аммиаком аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.179 | В какие сроки необходимо проводить периодическое техническое освидетельствование аммиачных баллонов, проверку их емкости и массы? |
|  | Л1 п.182 | Допускается ли заполнять аммиачные холодильные установки при отсутствии протокола заводской лаборатории с указанием данных анализа для каждой партии баллонов с аммиаком или при отступлении данных анализа от требований ТНПА? |
|  | Л1 п.184 | Что используется для присоединения баллона к угловому запорному вентилю на приемном коллекторе при заполнении АХУ аммиаком от баллонов? |
|  | Л1 п.185 | Перед заполнением АХУ аммиаком от баллонов необходимо сверить ... |
|  | Л1 п.186 | Какие СИЗ должен иметь обслуживающий персонал при заполнении аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.186 | Допускается ли нагревание баллонов при заполнении аммиачных холодильных установок? |
|  | Л1 п.187 | Какие требования необходимо выполнять при освобождении баллонов от аммиака? |
|  | Л1 п.187 | Каким должно быть остаточное давление аммиака в баллоне при освобождении его от аммиака? |
|  | Л1 п.188 | Как необходимо поступать во избежание попадания аммиака в глаза при отворачивании заглушки с вентиля баллона? |
|  | Л1 п.189 | Разрешается ли с баллонов, содержащих аммиак, снимать колпаки при помощи ударов? |
|  | Л1 п.190 | Разрешается ли производить ремонт вентилей на баллонах, наполненных аммиаком? |
|  | Л1 п.200 | Какие требования безопасности предъявляются при работе компрессоров и насосов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.200 | При каком условии разрешается открывать компрессоры, демонтировать аппараты, трубопроводы и арматуру АХУ? |
|  | Л1 п.200 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать при открытии компрессоров, демонтаже аппаратов, трубопроводов и арматуры АХУ? |
|  | Л1 п.200 | Как выпускают оставшийся аммиак из компрессоров аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.200 | Какой перегрев паров аммиака, всасываемых компрессором аммиачной холодильной установки, допускается для одноступенчатых компрессоров и ступени высокого давления двухступенчатых компрессоров? |
|  | Л1 п.200 | Какой перегрев паров аммиака, всасываемых компрессором аммиачной холодильной установки, допускается для ступени низкого давления двухступенчатых компрессоров? |
|  | Л1 п.200 | Разрешается ли впрыск жидкого аммиака во всасывающий трубопровод (полость) поршневого компрессора аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.200 | Разрешается ли доступ к движущимся частям компрессора аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.200 | Как производится измерение линейного зазора в компрессоре аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.200 | Какой должна быть температура охлаждающей воды на выходе из рубашек цилиндров компрессора аммиачной холодильной установки, если изготовителем не предусмотрено другое предельное значение? |
|  | Л1 п.200 | Допускается установка в машинном и аппаратном отделениях АХУ воздушного компрессора, предназначенного для пневматического испытания АХУ после монтажа или ремонта, а также для технического освидетельствования (ревизии) сосудов, аппаратов и трубопроводов. Для каких других целей можно использовать этот компрессор? |
|  | Л1 п.200 | В каком из случаев, указанных в вариантах ответа, запрещается пускать аммиачный насос холодильной установки? |
|  | Л1 п.200 | В каком из случаев, указанных в вариантах ответа, насос аммиачной холодильной установки должен быть немедленно остановлен? |
|  | Л1 п.201 | С какой максимальной скоростью допускается понижать давление при отсасывании аммиака из аппаратов и сосудов аммиачной холодильной установки, во избежание снижения механической прочности их стенок из-за резкого понижения температуры? |
|  | Л1 п.201 | Какой должна быть температура кипения аммиака, при охлаждении воды в кожухотрубных испарителях аммиачной холодильной установки с кипением аммиака в межтрубном пространстве? |
|  | Л1 п.201 | Допускается ли выпуск масла из сосудов, аппаратов аммиачной холодильной установки непосредственно в открытую емкость, минуя маслосборник? |
|  | Л1 п.201 | Какие требования безопасности должен соблюдать обслуживающий персонал при выпуске масла из аппаратов и сосудов аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.202 | В каких случаях, из указанных в вариантах ответа, эксплуатация оборудования, сосуда (аппарата) или трубопровода аммиачной холодильной установки запрещена? |
|  | Л1 п.203 | Что необходимо сделать во избежание заклинивания клапанов запорных вентилей на трубопроводах аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.203 | Что необходимо сделать на всех маховиках арматуры аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.203 | Какие требования необходимо соблюдать при подтягивании болтов во фланцевых соединениях арматуры аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.206 | Где указывается гарантийный срок хранения фильтра фильтрующего противогаза у персонала АХУ? |
|  | Л1 п.206 | Для оповещения обслуживающего персонала АХУ о происшедшем выбросе аммиака используется сирена. Какие требования предъявляются к этой сирене? |
|  | Л1 п.207 | При какой концентрации аммиака в помещении склада аммиака в баллонах блок управления должен включить предупредительную световую сигнализацию? |
|  | Л1 п.207 | При какой концентрации аммиака в помещении склада аммиака в баллонах блок управления должен включить предупредительную световую и звуковую сигнализацию? |
|  | Л1 п.207 | При какой концентрации аммиака в помещении склада аммиака в баллонах блок управления должен включить предупредительную световую и звуковую сигнализацию и технические средства локализации аварии (систему осаждения паров аммиака)? |
|  | Л1 п.208 | С применением каких средств индивидуальной защиты разрешается входить в помещение склада аммиака в баллонах? |
|  | Л1 п.223 | Что из указанного ниже должны иметь ресиверы, предназначенные для хранения аммиака? |
|  | Л1 п.241 | Чем перед проведением ремонтных работ дополнительно заполняется освобожденный от аммиака участок или элемент аммиачной холодильной установки? |
|  | Л1 п.242 | Каким требованиям должны удовлетворять заглушки, устанавливаемые для отключения участка или элемента аммиачной холодильной установки перед проведением ремонтных работ? |
|  | Л1 п.242 | Какому из указанных ниже требований должны удовлетворять вентили, отсекающие участок или элемент аммиачной холодильной установки на период проведении ремонтных работ? |
|  | Л1 п.242 | Перед проведением ремонтных работ участка или элемента аммиачной холодильной установки смежные участки (элементы) этой установки, содержащие аммиак, отключаются вентилями и заглушками. Где должны фиксироваться действия по установке и снятию заглушек? |
|  | Л1 п.244 | Сдача оборудования, трубопроводов или части АХУ в ремонт должна оформляться ... |
|  | Л1 п.245 | Как на субъекте промышленной безопасности должна быть ограждена территория ремонтируемой части АХУ? |
|  | Л1 п.249 | Кто допускаются к проведению сварочных и других огневых работ на аммиачных холодильных установках? |
|  | Л1 п.250 | Какими инструментом и приспособлениями необходимо пользоваться при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования, установленного в машинном, аппаратном или конденсаторном отделениях, в технологических цехах (в которых установлено оборудование АХУ)? |
|  | Л1 п.251 | Кто дает письменное разрешение на пуск в работу насосов после ремонта аммиачных насосов, а также после их вынужденной остановки? |
|  | Л1 п.276 | В организации, эксплуатирующей АХУ, руководители (специалисты), застигнутые аварией в аварийном или опасном участке, принимают все меры по ... |
|  | Л1 п.282 | Хранение жидкого аммиака в наземных резервуарах на складах может осуществляться в горизонтальных резервуарах или шаровых резервуарах под избыточным давлением до 0,6 МПа включительно с поддержанием заданного давления ... |
|  | Л1 п.309 | Какие транзитные трубопроводы и кабели, не относящиеся к резервуарам для хранения жидкого аммиака, разрешается прокладывать через огражденную территорию этих резервуаров на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.311 | Какими должны быть наружные двери в зданиях склада наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.311 | Где, как правило, необходимо размещать технологическое оборудование на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.312 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака располагать под трубопроводными эстакадами насосы жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.315 | Кем должны составляться технические условия на сталь для резервуаров жидкого аммиака емкостью 100 тонн и более? |
|  | Л1 п.315 | Листовая сталь, предназначенная для изготовления днищ и стенок резервуаров для жидкого аммиака, должна контролироваться на отсутствие ... |
|  | Л1 п.316 | В каком объеме подлежат контролю неразрушающими методами сварные швы резервуаров для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.320 | Где разрешается располагать устройства для нагрева жидкого аммиака, отстоя масла горизонтальных резервуаров для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.320 | Где разрешается располагать устройства для нагрева жидкого аммиака, отстоя масла шарового резервуаров для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.322 | Что должно быть сделано в случае, когда при техническом освидетельствовании резервуара для жидкого аммиака в оболочке резервуара обнаружена коррозия? |
|  | Л1 п.324 | Какой обработке должны быть подвергнуты все сварные соединения трубопроводов для транспортировки жидкого аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.324 | Как запорными органами следует отключать от резервуара для хранения жидкого аммиака трубопроводы, кроме вспомогательных трубопроводов (для подготовительных операций заполнения резервуара, для продувок) на складе для наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.324 | Какое конструктивное решение должно использоваться на складе для наземного хранения жидкого аммиака для отключения от резервуара с жидким аммиаком вспомогательных трубопроводов (для подготовительных операций заполнения резервуара, для продувок) по окончании их использования? |
|  | Л1 п.324 | Как на складе для наземного хранения жидкого аммиака необходимо отключать от резервуара с аммиаком вспомогательные трубопроводы (для подготовительных операций заполнения резервуара, для продувок) по окончании их использования? |
|  | Л1 п.324 | Какое управление должно быть предусмотрено для арматуры, расположенной непосредственно у шаровых резервуаров для хранения жидкого аммиака, а также у горизонтальных вместимостью каждого более 100 тонн? |
|  | Л1 п.325 | Какие защитные устройства должны быть установлены на трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары наземного хранения и выдачи из них для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения трубопровода? |
|  | Л1 п.325 | Где на трубопроводах подачи жидкого аммиака в резервуары наземного хранения и выдачи из них должны устанавливаться защитные устройства (обратные клапаны, отсекатели или скоростные клапаны) для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения трубопровода? |
|  | Л1 п.326 | На какой высоте должны пересекать ограждения резервуаров трубопроводы, соединенные с резервуарами для хранения жидкого аммиака на складе для наземного хранения жидкого аммиака, кроме трубопроводов подачи жидкого аммиака из резервуаров в насосы? |
|  | Л1 п.326 | На складе для наземного хранения жидкого аммиака трубопроводы подачи жидкого аммиака из резервуаров в насосы допускается прокладывать в стальных защитных кожухах ниже верха ограждения резервуаров. Конструкция такого кожуха должна исключить ... |
|  | Л1 п.327 | Какие уплотнительные поверхности применяются на складе наземного хранения жидкого аммиака у фланцевых соединений трубопроводов, предназначенных для аммиака? |
|  | Л1 п.329 | Из какого материала должна изготавливаться арматура и фасонные части трубопроводов для жидкого и газообразного или аммиака водного на складе для наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.329 | Перед монтажом на складе для хранения жидкого аммиака арматуры на трубопроводах для жидкого и газообразного или аммиака водного необходимо проверить документацию на арматуру на предмет ... |
|  | Л1 п.331 | Что на складе наземного хранения жидкого аммиака следует предусматривать на хранилищах аммиака и других сосудах, на которых по условиям эксплуатации возникает необходимость отключения предохранительных клапанов (для ревизии или ремонта) при работающем оборудовании? |
|  | Л1 п.331 | Допускается ли применение рычажных предохранительных клапанов на складе для наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.332 | Для обеспечения непрерывной работы оборудования склада наземного хранения жидкого аммиака на случай отключения предохранительных клапанов для ревизии и ремонта, оборудование оснащается резервными клапанами. В таком случае у предохранительных клапанов должны быть установлены переключающие устройства, исключающие ... |
|  | Л1 п.334 | Какие предохранительные устройства дополнительно устанавливаются на вертикальных резервуарах на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.335 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака совмещать коллекторы выпусков жидкого и газообразного аммиака? |
|  | Л1 п.336 | Что, из перечисленного ниже, должно быть установлено на отводе при аварийном сбросе давления в обезвреживающую или утилизирующую установку из горизонтального или шарового резервуара в случае возникновения опасной утечки жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.336 | Каким должен быть диаметр штуцера газообразного аммиака для аварийного снижения давления в горизонтальном и шаровом резервуарах при аварийном сбросе давления в обезвреживающую или утилизирующую установку в случае возникновения опасной утечки жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.337 | Какие резинометаллические рукава допускается применять для налива (слива) цистерн на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака во время слива аммиака из железнодорожной цистерны присутствовать посторонним лицам около цистерны? |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака во время слива аммиака из железнодорожной цистерны проводить работы с открытым огнем около цистерны? |
|  | Л1 п.340 | Какие требования предъявляются к оснащению уровнемерами резервуара для хранения аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.340 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака устанавливать измерительные стекла на резервуарах хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.340 | Как на складе наземного хранения жидкого аммиака должен подключаться к резервуарам для хранения жидкого аммиака измерительные стекла, устанавливаемые для контроля уровня на период пуска и наладки? |
|  | Л1 п.340 | Сколько манометров для измерения давления аммиака должно быть установлено на складе наземного хранения жидкого аммиака на каждом резервуаре для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.341 | Для измерения массы и массового расхода жидкого аммиака, поступающего на склад и выдаваемого со склада наземного хранения жидкого аммиака, следует применять счетчики и расходомеры с ... |
|  | Л1 п.342 | Установленные на складе наземного хранения жидкого аммиака аммиачно-компрессорные установки для конденсации аммиака, испаряющегося в резервуарах во время его налива, хранения, и для охлаждения жидкого аммиака перед поступлением его в резервуары должны иметь сигнализацию максимально допустимого давления в линии нагнетания. Что должно происходить при срабатывании этой сигнализации? |
|  | Л1 п.348 | На складе наземного хранения жидкого аммиака система контроля утечек аммиака при возникновении аварий, связанных с утечкой аммиака, в автоматическом (или автоматизированном) режиме должна включать технические устройства, задействованные в системе локализации аварийных ситуаций, средства оповещения об аварии и отключать ... |
|  | Л1 п.349 | Сколько и каких контуров должна включать в себя структура системы контроля утечек аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.349 | При каких условиях срабатывает первый уровень системы контроля утечек аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.349 | При каких условиях срабатывает второй уровень системы контроля утечек аммиака "Аварийная утечка аммиака" на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.357 | Какое требование на складе наземного хранения жидкого аммиака предъявляется к электроснабжению оборудования, предназначенного для поддержания давления в резервуарах во время хранения жидкого аммиака (компрессорные установки для конденсации испаряющегося аммиака в резервуарах во время хранения, резервное питание водой этих установок, компрессоры воздуха системы КИПиА)? |
|  | Л1 п.364 | На какие резервуары для жидкого аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака должны заводиться паспорта? |
|  | Л1 п.365 | Разрешается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака пользоваться измерительными приборами с погрешностями больше указанных в проекте? |
|  | Л1 п.366 | Чем и как перед пуском в работу оборудования склада наземного хранения жидкого аммиака производится продувка? |
|  | Л1 п.366 | Перед ремонтом оборудования склада наземного хранения жидкого аммиака должен быть удален аммиак и осуществлена продувка азотом и воздухом до ... |
|  | Л1 п.368 | Кто имеет право проектировать склады изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.378 | На складах изотермического хранения жидкого аммиака внесение изменений в технологию, аппаратурное оформление, системы управления, контроля и противоаварийной защиты, системы оповещения и связи производится только при наличии ... |
|  | Л1 п.381 | Что из указанного ниже должно указываться в проектной документации на вновь строящийся изотермический резервуар для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.388 | Наружная оболочка изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака с засыпной изоляцией оборудуется штуцерами для ... |
|  | Л1 п.389 | Для охлаждения изотермического резервуара испаряющимся аммиаком внутри резервуара выше допустимого уровня жидкого аммиака устанавливается ... |
|  | Л1 п.398 | Допускается ли применение чугунной запорно-регулирующей арматуры на трубопроводах аммиака жидкого и аммиака газообразного на складе изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.398 | Допускается ли применение арматуры и фитингов с деталями из меди, цинка и их сплавов на трубопроводах аммиака жидкого и аммиака газообразного на складе изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.400 | На изотермических резервуарах для хранения жидкого аммиака параллельно с рабочими предохранительными клапанами устанавливаются резервные предохранительные клапаны. Какое требование предъявляется к характеристике резервных предохранительных клапанов? |
|  | Л1 п.401 | На изотермических резервуарах для хранения жидкого аммиака параллельно с рабочими предохранительными клапанами устанавливаются резервные предохранительные клапаны. У предохранительных клапанов, если иное не оговорено проектом, должны быть установлены переключающие устройства. Что должны предотвращать эти переключающие устройства? |
|  | Л1 п.403 | Изотермические резервуары для хранения жидкого аммиака оборудуются вакуумными клапанами для гашения вакуума при достижении величины, равной ... |
|  | Л1 п.406 | Какие защитные устройства должны быть установлены на трубопроводах подачи аммиака жидкого в изотермические резервуары и выдачи из них для предотвращения вытекания аммиака из резервуара в случае повреждения, трубопровода, если иное не предусмотрено проектом? |
|  | Л1 п.409 | На линии откачки холодного аммиака из изотермического резервуара перед подогревателями должны быть установлены ... |
|  | Л1 п.411 | Разрешается ли работа изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака без постоянной подачи азота в межстенное пространство? |
|  | Л1 п.412 | Удаление аварийных проливов аммиака жидкого из железобетонного ограждения изотермических резервуаров или земляной обваловки должно производиться эвакуационным насосом через ... |
|  | Л1 п.416 | Перед заполнением перлитом межстенное пространство изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака должно быть ... |
|  | Л1 п.416 | Когда не допускается выполнение работ по засыпке перлита в межстенное пространство изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.418 | Допускается ли применение сыпучих материалов и материалов с текучими свойствами (асфальта, битума) для достижения плотной укладки изоляции на основание в зоне окраек днища, а также окраек днища внутреннего резервуара на изоляцию при монтаже изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.421 | Когда (при каких условиях) проводится монтаж изоляции изотермических резервуаров для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.422 | Как часто проводится визуальный осмотр тепловой изоляции изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака с записью результатов в журнале ремонтных работ? |
|  | Л1 п.436 | На трубопроводах подачи аммиака жидкого в изотермический резервуар предусматривается автоматическое отключение подачи аммиака в нижнюю часть резервуара переключением этого потока в верхнюю часть при повышении его температуры до ... |
|  | Л1 п.446 | Какое требование на складе изотермического хранения жидкого аммиака предъявляется к электропитанию оборудования АСУТП, ПАЗ, включая и полевое оборудование КИПиА? |
|  | Л1 п.451 | Чем и как перед включением в работу изотермических резервуаров и другого оборудования склада изотермического хранения жидкого аммиака производится продувка? |
|  | Л1 п.452 | Перед ремонтом оборудования склада изотермического хранения жидкого аммиака должен быть удален аммиак и осуществлена продувка азотом и воздухом до ... |
|  | Л1 п.454 | Перед подачей аммиака жидкого в изотермический резервуар межстенное пространство резервуара должно быть продуто и заполнено осушенным азотом для удаления воздуха и влаги до точки росы азота не выше ... |
|  | Л1 п.458 | Охлаждение изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака производится впрыскиванием аммиака жидкого через разбрызгивающее устройство, не допуская ... |
|  | Л1 п.462 | Как должны включаться аварийные души на складе изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Что представляет из себя аммиак при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | К какому классу опасности веществ по ГОСТ 12.1.005-88 относится аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Какова предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны? |
|  | Л1 приложение 4 п.3 | Что особенно способствует усилению взаимодействия аммиака с медью, цинком и их сплавами? |
|  | Л1 приложение 4 п.3 | Как аммиак взаимодействует с обычной резиной? |
|  | Л1 приложение 4 п.3 | Стали в жидком аммиаке с содержанием воды меньше 0,2% (мас.) в присутствии кислорода при температуре эксплуатации до минус 20 °C могут ... |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является газообразный аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является жидкий аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Контакт аммиака с ртутью, хлором, йодом, бромом, кальцием и окисью серебра может привести к образованию ... |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при поджигании в неограниченном объеме? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при его сгорании (с воздухом или кислородом) внутри замкнутого объема (оборудования или помещения)? |
|  | Л1 приложение 4 п.5 | Какое отрицательное влияние оказывает аммиак на человека? |