Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л2   "Правила устройства электроустановок". Издание шестое переработанное и дополненное подтверждено письмом Белэнерго № 31/54 от 02.06.99 г.

|  | Л2 п.7.3.1 | На какие элементы распространяются требования главы 7.3 "Электроустановки во взрывоопасных зонах" из Правил устройства электроустановок? |
| --- | --- | --- |
|  | Л2 п.7.3.6 | Что такое искробезопасная электрическая цепь? |
|  | Л2 п.7.3.7 | Что такое температура вспышки вещества? |
|  | Л2 п.7.3.11 | Что такое легковоспламеняющаяся жидкость? |
|  | Л2 п.7.3.12 | Что такое горючая жидкость? |
|  | Л2 п.7.3.13, 7.3.14 | В соответствии ПУЭ разница между легким и тяжелым газом определяется по их плотности по отношению к плотности воздуха при температуре окружающей среды 20 °С и давлении 100 кПа. Что относится к легким газам, а что - к тяжелым? |
|  | Л2 п.7.3.16 | При какой температуре горючий газ следует относить к взрывоопасным? |
|  | Л2 п.7.3.17 | В каком случае горючие пыли и волокна относятся к взрывоопасным? |
|  | Л2 п.7.3.18 | Какие смеси могут быть взрывоопасными? |
|  | Л2 п.7.3.19 | Что такое верхний и нижний концентрационные пределы воспламенения горючих газов, паров ЛВЖ и т.п.? |
|  | Л2 п.7.3.21, 1.1.4 | Какие электроустановки относятся к наружным? |
|  | Л2 п.7.3.25 | При классификации взрывоопасных смесей газов и паров с воздухом используется понятие безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ). Что это такое? |
|  | Л2 п.7.3.26, 7.3.27 | На какие категории и группы подразделяются взрывоопасные смеси газов и паров с воздухом в зависимости от размера безопасного экспериментального максимального зазора (БЭМЗ) и от температуры самовоспламенения? |
|  | Л2 п.7.3.28 | К какой категории и группе взрывоопасных смесей относится смесь рудничного метана с воздухом? |
|  | Л2 п.7.3.28 | К какой категории и группе взрывоопасных смесей относится смесь паров бензинов Б95/130 и А-76 с воздухом? |
|  | Л2 п.7.3.32 | Какие уровни взрывозащиты установлены для электрооборудования? |
|  | Л2 п.7.3.32 | Какие знаки уровня взрывозащиты используются при маркировке электрооборудования? |
|  | Л2 п.7.3.33 | Какие знаки видов взрывозащиты используются при маркировке электрооборудования во взрывонепроницаемой оболочке, для искробезопасной электрической цепи и для масляного заполнения оболочки с токоведущими частями? |
|  | Л2 п.7.3.34 | На какие группы подразделяется взрывозащищенное электрооборудование в зависимости от области применения? |
|  | Л2 п.7.3.35 | На какие подгруппы подразделяется электрооборудование II группы, имеющее виды взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" и (или) "искробезопасная электрическая цепь"? |
|  | Л2 п.7.3.36 | На какие температурные классы подразделяется электрооборудование II группы в зависимости от значения предельной температуры? |
|  | Л2 п.7.3.37 | Что означает следующая маркировка электрооборудования: 1ExdIIAT3? |
|  | Л2 п.7.3.38 | Кто определяет класс взрывоопасной зоны, в соответствии с которым производится выбор электрооборудования? |
|  | Л2 п.7.3.39 | Если объем взрывоопасной смеси равен или меньше 5 % свободного объема помещения, то около технологического аппарата, из которого возможно выделение горючих газов или ЛВЖ, взрывоопасной считается зона в пределах ... |
|  | Л2 п.7.3.40 | К какому классу взрывоопасности относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы? |
|  | Л2 п.7.3.41 | К какому классу взрывоопасности относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей? |
|  | Л2 п.7.3.43 | К какому классу взрывоопасности относятся пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, эстакад для слива и налива ЛВЖ, открытых нефтеловушек, прудов с плавающей нефтяной пленкой и т.п.? |
|  | Л2 п.7.3.44 | В каких пределах около эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ находится взрывоопасная зона? |
|  | Л2 п.7.3.45 | К какому классу взрывоопасности относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы? |
|  | Л2 п.7.3.46 | К какому классу взрывоопасности относятся зоны, расположенные в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в смеси с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей? |
|  | Л2 п.7.3.47 | Какие из зон в помещениях и зон наружных установок не относятся к взрывооопасным в части их электрооборудования? |
|  | Л2 п.7.3.48 | Что должно быть предусмотрено для отопительных котельных, работающих на газообразном топливе или на жидком топливе с температурой вспышки 61 градус С и ниже? |
|  | Л2 п.7.3.50 | К какому классу взрывоопасности относятся зоны в помещениях вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны? |
|  | Л2 п.7.3.51 | В каком случае к взрывоопасным не относятся зоны в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны? |
|  | Л2 п.7.3.52 | В каком случае взрывоопасные зоны, содержащие легкие несжиженные газы или ЛВЖ, при наличии признаков класса В-I, допускается относить к классу В-Iа? |
|  | Л2 п.7.3.53 | К какому классу взрывоопасности относятся зоны в производственном помещении без взрывоопасной зоны, отделенном от взрывоопасной зоны класса В-Iа смежного помещения стеной с дверью, находящейся во взрывоопасной зоне? |
|  | Л2 п.7.3.55 | В каком случае во взрывоопасных зонах можно использовать переносные электроприемники (машины, аппараты, светильники)? |
|  | Л2 п.7.3.59 | Каким образом следует устанавливать электрические машины и аппараты с видом взрывозащиты "взрывонепроницаемая оболочка" в средах со взрывоопасными смесями категории IIС? |
|  | Л2 п.7.3.61 | Что должно быть предусмотрено при установке электрооборудования с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением"? |
|  | Л2 п.7.3.61 | Что должно быть выполнено при установке электрооборудования с видом взрывозащиты "заполнение или продувка оболочки под избыточным давлением"? |
|  | Л2 п.7.3.63 | Какое электрооборудование допускается применять во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа, если отсутствует электрооборудование для взрывоопасных зон со смесями горючих пылей или волокон с воздухом? |
|  | Л2 п.7.3.63 | В каком случае допускается применение электрооборудования общего назначения с соответствующей степенью защиты оболочки во взрывоопасных зонах классов В-II и В-IIа? |
|  | Л2 п.7.3.65 | В каком случае во взрывоопасных зонах с горючими жидкостями с температурой вспышки выше 61 °С допускается применение любого взрывозащищенного электрооборудования (для любых категорий и групп)? |
|  | Л2 п.7.3.66 | Какие электрические машины могут применятся во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.67 | В каком случае для механизмов, установленных во взрывоопасных зонах, допускается применение электродвигателей без средств взрывозащиты? |
|  | Л2 п.7.3.68 | В каком из вариантов ответа наиболее правильно указаны электрические аппараты и приборы, которые могут применяться во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.69 | Что следует учитывать при установке электрических соединителей во взрывоопасной зоне? |
|  | Л2 п.7.3.70 | Что следует учитывать при установке сборок электрических зажимов во взрывоопасной зоне? |
|  | Л2 п.7.3.71 | Какие существуют рекомендации по местам установки предохранителей и выключателей осветительных цепей во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.72 | При каком условии в искробезопасные цепи могут включаться серийно выпускаемые электроаппараты (ключи, сборки зажимов и т.п.) общего назначения? |
|  | Л2 п.7.3.74 | Какой уровень взрывозащиты должно иметь электрооборудование кранов, талей, лифтов и т.п., находящихся во взрывоопасных зонах классов В-I и В-II? |
|  | Л2 п.7.3.75, 7.3.101 | Какой кабель должен использоваться в качестве токоподвода к кранам, талям и т.п. во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.76 | В каком из вариантов ответа правильно указаны электрические светильники, которые могут применяться во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.77 | Каким способом допускается выполнять освещение светильниками общего назначения (без средств взрывозащиты) в помещениях с взрывоопасными зонами? |
|  | Л2 п.7.3.78 | Что запрещается сооружать непосредственно во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.80 | К каким взрывоопасным зонам могут примыкать двумя или тремя стенами распределительные устройства, ТП (в том числе и КТП) и ПП? |
|  | Л2 п.7.3.81 | В каком случае разрешается размещать РУ, ТП и ПП непосредственно над и под помещениями со взрывоопасными зонами? |
|  | Л2 п.7.3.82 | Из каких стеклоблоков рекомендуется выполнять окна РУ, ТП и ПП, примыкающих к взрывоопасной зоне? |
|  | Л2 п.7.3.83 | В каком случае рекомендуется выполнять РУ, ТП и ПП примыкающими к взрывоопасной зоне одной стеной? |
|  | Л2 п.7.3.84 | На каком расстоянии от стен помещений со взрывоопасными зонами классов В-I и В-Iа должны размещаться отдельно стоящие открытые РУ, ТП и ПП, если к ним обращены стены помещений с проемами и устройствами для выброса воздуха? |
|  | Л2 п.7.3.84 | На каком расстоянии от сливно-наливных эстакад должны размещаться отдельно стоящие открытые РУ, ТП и ПП? |
|  | Л2 п.7.3.85 | Какую кратность обмена воздуха должна обеспечивать система вентиляции РУ, ТП и ПП, примыкающих одной стеной к взрывоопасной зоне класса В-I или к взрывоопасным зонам с тяжелыми или сжиженными горючими газами классов В-Iа и В-Iб? |
|  | Л2 п.7.3.85 | Какой предел огнестойкости должны иметь стены РУ, ТП и ПП, к которым примыкают взрывоопасные зоны? |
|  | Л2 п.7.3.85 | Какими должны быть по горизонтали и вертикали расстояния от наружных дверей и окон РУ, ТП и ПП до находящихся во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа и В-II наружных дверей и окон помещений? |
|  | Л2 п.7.3.86 | Что должно учитываться при выборе и размещении трансформаторов для ТП и ПП, примыкающих одной или более стенами к взрывоопасной зоне? |
|  | Л2 п.7.3.90 | В каком случае разрешается прокладывать трубопроводы с пожаро- и взрывоопасными, а также с вредными и едкими веществами через РУ, ТП и ПП? |
|  | Л2 п.7.3.91 | Какие требования предъявляются к помещениям щитов и пультов управления КИПиА, примыкающим одной или более стенами к взрывоопасной зоне? |
|  | Л2 п.7.3.92, 7.3.106, 7.3.111 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.93 | С какими жилами должны быть провода и кабели, используемые во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.94 | Какие требования предъявляются к проводникам силовых, осветительных и вторичных цепей в сетях до 1 кВ во взрывоопасных зонах классов В-I, В-Iа, В-II и В-IIа? |
|  | Л2 п.7.3.95 | Какие провода и кабели напряжением выше 1 кВ, прокладываемые во взрывоопасных зонах, требуется проверять по нагреву током КЗ? |
|  | Л2 п.7.3.96 | Какие питающие линии и присоединенные к ним электроприемники во взрывоопасных зонах должны иметь защиту от перегрузок? Какой должна быть эта защита? |
|  | Л2 п.7.3.97 | Какую длительную нагрузку должны допускать проводники ответвлений к электродвигателям с короткозамкнутым ротором до 1 кВ во взрывоопасных зонах класса В-I? |
|  | Л2 п.7.3.98, 7.3.99 | Какие особенности имеют групповые линии электрического освещения во взрывоопасных зонах класса В-I? |
|  | Л2 п.7.3.102 | Какие провода и кабели запрещается применять во взрывоопасных зонах всех классов? |
|  | Л2 п.7.3.103 | Какой уровень взрывозащиты должны иметь соединительные, ответвительные и проходные коробки во взрывоопасных зонах класса В-I? |
|  | Л2 п.7.3.105, 7.3.113 | В каких случаях не требуется установка разделительных уплотнений в местах перехода труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной одного класса в помещение с нормальной средой или во взрывоопасную зону другого класса? |
|  | Л2 п.7.3.107 | Каковы нормы испытания разделительных уплотнений, устанавливаемых в местах перехода труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной одного класса в помещение с нормальной средой или во взрывоопасную зону другого класса? |
|  | Л2 п.7.3.115-7.3.117 | Что из указанного в вариантах ответа запрещается во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.117 | Что относится к искробезопасным цепям? |
|  | Л2 п.7.3.118 | В каких взрывоопасных зонах и для каких целей можно использовать бронированные кабели? |
|  | Л2 п.7.3.118 | Какой способ прокладки следует использовать для небронированных кабелей выше 1 кВ в резиновой, поливинилхлоридной или металлической оболочке во взрывоопасных зонах классов В-Iб, В-IIа и В-Iг? |
|  | Л2 п.7.3.119 | Что относится к шинопроводам, применяемым во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.120 | Каким образом ПУЭ рекомендуют выполнять наружную прокладку кабелей между взрывоопасными зонами? |
|  | Л2 п.7.3.121 | Какое количество кабелей или стальных водогазопроводных труб с изолированными проводами допускается прокладывать по эстакадам с горючими газами и ЛВЖ (помимо кабелей, предназначенных для собственных нужд – для управления задвижками и т.д.)? |
|  | Л2 п.7.3.122, 7.3.123 | Каковы требования к кабельным эстакадам во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.124, 7.3.125 | Какие требования предъявляются к кабельным каналам, проходящим во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.127 | Какие требования или рекомендации дают ПУЭ для сооружения кабельных туннелей на предприятиях со взрывоопасными зонами? |
|  | Л2 п.7.3.129 | На каких эстакадах разрешается прокладка токопроводов до 10 кВ в оболочке со степенью защиты IР54 по территории предприятия со взрывоопасными зонами? |
|  | Л2 п.7.3.131 | Каково минимально допустимое расстояние от токопроводов и от кабельных эстакад с транзитными кабелями до сливно-наливных эстакад с закрытым сливом или наливом ЛВЖ? |
|  | Л2 п.7.3.133 | В каких взрывоопасных зонах рекомендуется применять защитное отключение, а в каких должно быть выполнено уравнивание потенциалов? |
|  | Л2 п.7.3.134 | Что подлежит заземлению во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.135 | Как выполняется зануление электрооборудования в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, размещенных во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.136-7.3.138 | Каким образом следует выполнять заземление электрооборудования в электроустановках, размещенных во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.139 | Какой ток замыкания на корпус или на нулевой защитный проводник должна обеспечивать проводимость нулевых защитных проводников в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, размещенных во взрывоопасных зонах? |
|  | Л2 п.7.3.140 | Для каких электроприемников в электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, размещенных во взрывоопасных зонах, должна выполняться расчетная проверка полного сопротивления петли фаза-нуль? |
|  | Л2 п.7.3.141 | Какие требования предъявляются к проходам специально проложенных нулевых защитных проводников через стены помещений во взрывоопасных зонах? |