В экзамен для лиц, осуществляющих техническое диагностирование, в дополнение к вопросам из настоящего перечня, включаются вопросы  из отдельного Перечня общих вопросов по техническому диагностированию и законодательству в области промышленной безопасности.

Условные обозначения используемых НПА (ТНПА):

Л1 ТКП 037-2006 (02230) Правила безопасности при эксплуатации средств и систем автоматизации на объектах магистральных газопроводов

Л2 ТКП 038-2006 (02230). Правила безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов

Л3 ТКП 039-2006 (02230) Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов

Л5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановлений МЧС от 01.04.2002 N 7, от 16.04.2008 N 31)

Л9 ВСН 011-88 МИННЕФТЕАЗСТРОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Очистка полости и испытание

Л12 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 "ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Общие требования к защите от коррозии"

Л13 СНиП III-42-80 Часть III ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ

Глава 42  Магистральные трубопроводы

Л15 СНиП 2.05.06-85 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Л16 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

РД 153-39.4-041-99

Л17 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

Правила безопасности при эксплуатации объектов ОАО "АК "Транснефть"

Л19 ТКП 414-2012 "Строительство магистральных нефтепроводов. Технология и организация"

Л22 ТКП 417-2012 "Строительство магистральных нефтепроводов. Контроль качества и приемка работ"

Л31 СНБ 3.02.01-98 "Склады нефти и нефтепродуктов"

Л32 Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства

(Утв. пост.Совета Министров РБ от  06.06.2011 N 716, в ред. пост. Совмина от 25.07.2012 N 679)

Л33 ГОСТ 12.1.044-89. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов.

Номенклатура показателей и методы их определения.

Л36 ОР-03.100.30-КТН-150-11

Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций системы "Транснефть" и оформления нарядов-допусков на их подготовку

и проведение.

Л40 ТКП 169-2018 (33130) Правила технической эксплуатации  резервуаров для нефти и нефтепродуктов

Л41 Правила технической эксплуатации складов нефтепродуктов   (утв. пост. МЧС РБ от 30.09.2004 №31

Л43 ТКП 054-2007 (02300) Техническое диагностирование и продление назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений. Общие положения

(с учетом изменения №1 утвержденного приказом МЧС РБ от 21 марта 2011 г. № 56)

Л44 РД-29.200.00-КТН-047-14 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

Обследование коррозионного состояния магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ОАО "АК "Транснефть" (с изменением 1)

|  | Л4 п.2. | Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения... |
| --- | --- | --- |
|  | Л4 п.10. | Что из перечисленного является опасными производственными факторами магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль подводных переходов магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов? |
|  | Л4 п.11 | Откуда отсчитывается расстояние до границы охранной зоны многониточного магистрального трубопровода (50 м для трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы и 100 м для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат)? |
|  | Л4 п.16. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.п. 16.6, 16.7, 16.2. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.19. | Кто имеет право останавливать работы, выполняемые с нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов, в охранной зоне трубопровода и в пределах расстояний, равных минимальным расстояниям от оси трубопровода (от его объектов) до городов и других населенных пунктов, установленным строительными нормами и правилами по проектированию и строительству магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.22. | Куда производственный персонал, осуществляющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны сообщить? |
|  | Л4 п.24. | Что из перечисленного ниже допускается проводить в пределах зоны минимальных расстояний магистрального трубопровода и его объектов? |
|  | Л5 п.5. | О чем должны быть информированы юридические и физические лица, получающие разрешение на производство работ в охранной зоне трубопровода от оператора трубопроводного транспорта? |
|  | Л5 п.6. | С какой целью юридические и физические лица, получившие разрешение на производство работ в охранной зоне магистрального трубопровода, обязаны до начала работ вызвать представителя оператора трубопроводного транспорта? |
|  | Л5 п.7. | За какое время до начала работ в пределах охранной зоны магистрального трубопровода лица, производящие работы обязаны письменно вызвать представителя на место производства работ? |
|  | Л5 п.8. | Что следует предпринять, если в охранной зоне магистрального трубопровода на месте производства работ обнаружены подземные коммуникации и сооружения, не значащиеся в проектной документации? |
|  | Л5 п.10. | Что из указанного ниже может быть не указано в ситуационном плане (схеме), который прилагаться к акту, составленному по результатам проведенной работы по уточнению местоположения магистрального трубопровода и его сооружений при производстве работ в охранной зоне газопровода? |
|  | Л5 п.11. | Что в себя должен включать проект производства работ, который разрабатывается до начала работ в охранной зоне магистрального трубопровода? |
|  | Л1 п.7.2.2. | Какой инструмент должен применяться при выполнении работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях? |
|  | Л1 п.7.8.1. | Какой предмет считается электростатически заземленным? |
|  | Л2 п.9.4. | Каковы правила входа посторонних лиц на объекты магистральных газопроводов и нахождения их на рабочих местах? |
|  | Л2 п.9.14. | Какие колодцы на объектах магистральных газопроводов являются газо- и взрывоопасными? |
|  | Л2 п.9.21 | Какой минимальный состав бригады допускается при работе в колодце? |
|  | Л2 п.9.22 | При какой концентрации газа в колодце, спускаться в него допускается только в шланговом или изолирующем противогазе? |
|  | Л2 п.9.23 | Какие светильники необходимо применять при работе в колодцах, расположенных на промплощадках и вдоль газопроводов? |
|  | Л2 п.9.23 | Где и когда необходимо включать и выключать светильники при выполнении работ в колодцах магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.10.1 | Каким способом защищают наружную поверхность магистральных газопроводов от атмосферной коррозии при их надземной прокладке? |
|  | Л2 п.10.1 | Каким способом следует защищать трубопроводы магистральных газопроводов от внутренней коррозии при наличии в составе транспортируемого газа агрессивных компонентов? |
|  | Л2 п.10.11 | В какой последовательности производится подключение измерительного прибора при проведении измерения потенциалов и других электрических параметров системы защиты от коррозии магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.10.12 | В каком минимальном составе должна быть бригада, которая проводит работы по измерению потенциалов в колодцах, глубоких шурфах и траншеях для определения эффективности электрохимической защиты магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.10.13 | Какое требование предъявляется к количественному составу исполнителей, производящих электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода в пределах проезжей части автодорог и полотна железных дорог? |
|  | Л2 п.10.15 | Какую минимальную квалификационную группу по электробезопасности должно иметь одно из лиц электротехнического персонала, производящего измерения мегомметром в системе электрохимической защиты магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.10.16 | При какой максимальной длине провода допускается производить измерения потенциалов на газопроводе, если параллельно газопроводу проходит воздушная линия электропередач напряжением 10 кВ и выше? |
|  | Л2 п.10.18 | Допускается ли во время грозы производить электроизмерительные работы в системе защиты от коррозии магистрального газопровода? |
|  | Л2 п.12.2.2 | Что следует предпринять при достижении деформации надземных линейных участков магистральных газопроводов, его опор и подвесок, близких к предельно допустимым? |
|  | Л2 п.12.2.3 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода деформации опор и подвесок, превышающие допустимые, а так же нарушения их безопасного технического состояния? |
|  | Л2 п.12.2.5 | Как быстро необходимо устранить выявленные у надземного магистрального газопровода нарушения антикоррозионного покрытия? |
|  | Л2 п.16.2.19 | Что указывает красная черта на шкале манометра? |
|  | Л2 п.19.19. | При каком минимальном содержании кислорода в воздухе применение фильтрующих противогазов запрещено? |
|  | Л2 п.19.20. | Какие типы противогазов необходимо применять при работе внутри колодца, емкости, оборудования и в плохо проветриваемом помещении? |
|  | Л2 п.19.21. | Укажите максимальное время непрерывной работы в противогазах типа ПШ-1: |
|  | Л2 п.19.21. | Укажите максимальное время непрерывной работы в противогазах типа ПШ-2: |
|  | Л2 п.20.4.1 | При каком минимальном содержании кислорода внутри емкости, аппарата, цистерны, коллектора, колодца, а также в тоннеле, траншее, приямке, блок-боксе и других подобных местах, выполняемые в них работы относятся к газоопасным? |
|  | Л2 п.20.4.14 | Какой минимальный состав бригады допускается при проведении газоопасных работ в колодце, тоннеле, траншее и внутри емкости (аппарата) на объекте магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.20.4.14 | Какое минимальное число работников должно выполнять газоопасную работу на объекте магистральных газопроводов? |
|  | Л2 п.20.4.19 | Как часто во время газоопасной работы в емкости дублер обязан справляться о самочувствии работающего в емкости? |
|  | Л2 п.20.4.19 | Как часто во время газоопасной работы в емкости должны проводить смену работающего в этой емкости? |
|  | Л2 п.20.4.25 | Разрешается ли совмещать огневую и газоопасную работы в опасной зоне на объекте магистральных газопроводов? |
|  | Л2 Приложение А. п.А.3.14 | Что следует предпринять при попадании газоконденсата на тело? |
|  | Л3 п.3.8 | Дайте определение термину "Охранная зона магистрального газопровода"? |
|  | Л3 п.6.1.14 | Какая допускается максимальная скорость движения автотранспортных средств на территории объектов магистральных газопроводов? |
|  | Л3 п.7.4.6 | Какие участки магистрального газопровода относятся к потенциально опасным? |
|  | Л3 п.7.4.8 | От чего зависит периодичность проведения внутритрубного диагностирования магистрального газопровода? |
|  | Л3 п.7.4.8 | Какой допускается максимальная периодичность проведения внутритрубного диагностирования магистрального газопровода? |
|  | Л3 п. 14.3.3 | Какие из перечисленных участков магистральных газопроводов относятся к зонам повышенной коррозионной опасности? |
|  | Л3 п.15.2.5 | Какие факторы, из указанных ниже, не учитываются при установлении разрешенного рабочего давления на участке магистрального газопровода? |
|  | Л12 п.3.3 | При каком способе прокладки стальные магистральные трубопроводы подлежат комплексной защите от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты? |
|  | Л12 п.3.5 | Какое утверждение справедливо в отношении наличия электрического контакта между участками магистральных трубопроводов при надземной прокладке и их опорами? |
|  | Л12 п.4.2 | В зависимости от диаметра и конкретных условий эксплуатации на магистральных трубопроводах применяют два типа защитных покрытий. Какие это типы? |
|  | Л12 п.4.2 | В каком случае на магистральных трубопроводах применяется усиленный тип защитных покрытий? |
|  | Л12 п.4.8 | Как устанавливают сплошность лакокрасочных покрытий на магистральных трубопроводах? |
|  | Л12 п.5.1 | Электрохимическая защита магистральных трубопроводов должна обеспечивать значения потенциалов на трубопроводе (по абсолютной величине) ... |
|  | Л12 п.5.10.4 | Каким должен быть срок службы анодного заземления (включая линию постоянного тока и контактные узлы) в системах катодной защиты для строящихся и реконструируемых магистральных трубопроводов? |
|  | Л12 п.6.2.12.2 | Все обнаруженные повреждения защитного покрытия должны быть устранены и учтены в эксплуатационной документации с указанием места расположения дефекта на магистральном трубопроводе с погрешностью не более ... |
|  | Л12 п.6.3.1 | Какие параметры проверяются при контроле металлических защитных покрытий магистральных трубопроводов надземной прокладки? |
|  | Л12 п.6.3.2 | Какие параметры проверяются при контроле лакокрасочных и стеклоэмалевых защитных покрытий магистральных трубопроводов надземной прокладки? |
|  | Л12 п.6.3.3 | Какие параметры проверяются при контроле покрытий из консистентных смазок на магистральных трубопроводах надземной прокладки? |
|  | Л13 п.11.29 | Магистральный трубопровод подвергается испытанию на прочность и проверке на герметичность. На каком этапе и при каком давлении проводится проверка на герметичность? |
|  | Л13 п.11.33, Л9 п.3.29 | В процессе пневматических испытаний магистрального газопровода давление поднимается от 0,3 испытательного до испытательного, затем трубопровод выдерживается под испытательным давлением. Допускается ли в эти моменты времени производить осмотр трассы трубопровода? |
|  | Л13 п.11.39 | Полное удаление воды из магистрального газопровода после испытаний производиться с пропуском двух поршней-разделителей. Считаются ли результаты удаления воды из газопровода удовлетворительными, если впереди второго поршня присутствует вода? |
|  | Л13 п.11.42, Л9 п.6.19 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к манометрам, используемым для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? |
|  | Л13 п.11.42, Л9 п.6.19 | Какое требование предъявляется к выбору шкалы манометра, используемого для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? |
|  | Л13 п.11.42, Л9 п.6.19 | Где устанавливаются манометры для измерения давления при всех способах испытания на прочность и проверке на герметичность магистральных трубопроводов? |
|  | Л15 п.2.1 | На сколько классов подразделяются магистральные газопроводы в зависимости от рабочего давления в трубопроводе? |
|  | Л15 п.2.1 | Какие магистральные газопроводы относятся к I классу? |
|  | Л15 п.2.1 | Какие магистральные газопроводы относятся ко II классу? |
|  | Л15 п.2.2 | На сколько классов подразделяются магистральные нефтепроводы в зависимости от диаметра трубопровода? |
|  | Л15 п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся к I классу? |
|  | Л15 п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся ко II классу? |
|  | Л15 п.2.2 | Какие магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы относятся к III классу? |
|  | Л15 п.2.2 | К какому классу относятся магистральные нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром 300 мм и менее? |
|  | Л15 п.2.3 | Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории в зависимости от условий работы и диаметра. Какие это категории? |
|  | Л15 п.5.1 | Каким при подземной прокладке следует принимать заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению, а также при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов (от дна канала)? |
|  | Л15 п.5.1 | Какова минимальная величина заглубления магистрального трубопровода до верха трубы при условном диаметре трубопровода менее 1000 мм в общем случае (кроме случаев прокладки на болотах или торфяных грунтах, на пахотных и орошаемых землях и других отдельных случаев)? |
|  | Л15 п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов до верха трубы на болотах или торфяных грунтах, подлежащих осушению надлежит принимать, не менее ... |
|  | Л15 п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов (при условном диаметре менее 1000 мм) до верха трубы надлежит принимать на пахотных и орошаемых землях, не менее ... |
|  | Л15 п.5.1 | Заглубление магистральных трубопроводов (при условном диаметре менее 1000 мм) при пересечении оросительных и осушительных (мелиоративных) каналов надлежит принимать от дна канала до верха трубы не менее ... |
|  | Л9 п.3.6 | На каком этапе испытаний на прочность и герметичность участков магистрального трубопровода проводится проверка на герметичность? |
|  | Л16 п.2.8.7, Л17 п.6.4.6 | Где должны находиться персонал, механизмы и оборудование в процессе испытаний участка магистрального нефтепродуктопровода и нефтепровода? |
|  | Л16 п.2.8.10, Л17 п.6.4.9 | На каком этапе испытаний нефтепродуктопровода и нефтепровода производится его осмотр? |
|  | Л16 п.3.1.16 | Где кроме мест, специально отведенных для курения, допускается курить на территории перекачивающей станции магистрального нефтепродуктопровода? |
|  | Л16 п.14.7 | Где в целях защиты от статического электричества должны заземляться трубопроводы на объектах магистральных нефтепродуктопроводов? |
|  | Л16 п.14.17 | Во время грозы на объектах магистральных нефтепродуктопроводов запрещается приближаться к молниеотводам на расстояние ближе чем ... |
|  | Л17 п.5.1.27 | Кто из лиц, находящихся на территории объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода), должен носить защитную каску? |
|  | Л17 п.5.1.37 | Разрешается ли на месте проведения работ на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) нахождение работников подрядной организации в отсутствие лица, ответственного за проведение работ? |
|  | Л17 п.5.1.38 | Что из указанного ниже должны оставлять на контрольно-пропускном пункте объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) при входе на объект руководители, специалисты и рабочие подрядной организации, привлекаемые к производству работ? |
|  | Л17 п.5.2.17 | Какое требование предъявляется к переносным средствам связи и мобильным телефонам не взрывозащищенного исполнения при входе в помещение насосной станции на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? |
|  | Л17 п.5.2.18 | Какое требование предъявляется к включению и выключению аккумуляторных фонарей, используемых при работе в помещении насосной станции на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода)? |
|  | Л17 п.6.3.1.12, п.6.3.1.13 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к проведению работ по установке и снятию передатчика-сигнализатора на средства очистки и диагностирования магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, а также к программированию внутритрубного инспекционного прибора? |
|  | Л17 п.6.3.1.13 | Какое из указанных ниже требований предъявляется к проведению работ по программированию внутритрубного инспекционного прибора при диагностировании линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? |
|  | Л17 п.6.3.1.16 | Какие работы, не связанные с пропуском средства очистки и диагностирования разрешается выполнять на данном участке при очистке и диагностировании линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? |
|  | Л17 п.6.3.2.2, п.6.3.2.3 | Какие требования для предотвращения искрообразования необходимо соблюдать в процессе очистки и диагностирования линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов при запасовкой специальных очистных скребков, магнитных скребков и магнитных инспекционных приборов? |
|  | Л17 п.6.3.3.1 | По окончании работ по очистке и диагностированию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов после сброса давления из камеры приема СОД прибор должен находиться не менее 40 мин в заполненной камере для того, чтобы ... |
|  | Л17 п.6.3.3.2 | Если по окончании работ по очистке и диагностированию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов через 40 мин после поступления прибора в камеру приема СОД и сброса давления в ней звуковой сигнал взрывобезопасности не появился, необходимо ... |
|  | Л17 п.6.3.3.4 | По окончании работ по очистке и диагностированию линейной части магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов перед открытием камеры приема СОД приемный лоток соединяется с камерой кабелем заземления. Укажите самый ранний момент времени, когда разрешается отсоединять кабель заземления от камеры? |
|  | Л17 п.6.4.3 | Запрещается проводить испытания магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на прочность и проверку их на герметичность при отсутствии ... |
|  | Л17 п.6.4.4 | Какой средой проводится испытание магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на прочность и их проверка на герметичность? |
|  | Л17 п.6.4.6 | Какое требование предъявляется проходу людей и проезду техники в пределах опасных зон при испытании магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на прочность и их проверке на герметичность? |
|  | Л17 п.11.6.12 | Запрещается проведение работ по контролю сплошности изоляции магистрального нефтепровода/нефтепродуктопровода искровым дефектоскопом во время ... |
|  | Л19 п.3.10 | Глубина заложения нефтепровода это ... |
|  | Л22 п.9.8.3 | Какие из указанных ниже дефектов не выявляются при радиографическом контроле? |
|  | Л31 п.5.1, Л33 п.2.1.2 | Нефть и нефтепродукты в зависимости от температуры вспышки подразделяются на легковоспламеняющиеся и горючие. При какой температуре вспышки они относятся к легковоспламеняющимся жидкостям? |
|  | Л32 п.8 | Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта? |
|  | Л36 п.3.1 | К газоопасным работам на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах относятся работы при недостаточном содержании кислорода (объемная доля ниже ... |
|  | Л41 п.211 | Какие требования необходимо выполнить перед проведением гидравлических испытаний резервуаров для хранения нефтепродуктов? |
|  | Л41 п.212 | Какие требования безопасности из указанных в вариантах ответа необходимо выполнить при проведении гидравлических испытаний резервуаров на складе нефтепродуктов? |
|  | Л41 п.213 | Разрешается ли производить осмотр резервуара, если давление или вакуум при проведении гидравлических испытаний резервуара превышают допустимые значения? |
|  | Л41 п.215 | В каком случае резервуар для хранения нефтепродуктов считается выдержавшим гидравлическое испытание? |
|  | Л41 п.534 | Какие средства защиты должны применяться на складе нефтепродуктов, при работе внутри резервуаров, цистерн и в колодцах глубиной более 0,5 м? |
|  | Л41 п.534 | Какие средства защиты должны применяться на складе нефтепродуктов, при выполнении газоопасных работ вне резервуаров, цистерн и в колодцах глубиной более 0,5 м? |
|  | Л41 п.534 | Чем определяется необходимость наличия противогазов у работников при выполнении ими газоопасных работ на складе нефтепродуктов? |
|  | Л41 п.535 | Где должны располагаться воздухозаборные патрубки шланговых противогазов при работе на газоопасных участках на складе нефтепродуктов? |
|  | Л44 п.6.1.4 | Для измерения естественного потенциала трубопровода, находящегося вне зоны действия блуждающих токов, необходимо выключить все средства электрохимической защиты (установки катодной и протекторной защиты) на срок не менее ... |
|  | Л44 п.6.3.3 | На чем основывается обнаружение метода Пирсона повреждений антикоррозионного покрытия подземных трубопроводов? |
|  | Л44 п.6.4.3 | По каким признакам выявляются дефектные места антикоррозионного покрытия подземного трубопровода при определении уровня защищенности трубопровода методом выносного электрода? |
|  | Л44 п.6.9.3 | По каким признакам выявляются дефектные места антикоррозионного покрытия подводной части перехода участка трубопровода методом выносного электрода? |
|  | Л44 п.6.17.3 | Опасность микробиологической коррозии подземного трубопровода определяется экспресс-методом контроля на наличие в грунте ... |
|  | Л17 п.9.7 | Какое требование предъявляется к использованию радиостанций и радиотелефонов (средств мобильной связи) во взрывоопасных помещениях на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? |
|  | Л17 п.9.7 | Разрешается ли во взрывоопасных помещениях на объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов пользоваться мобильным телефоном (смартфоном), не имеющим взрывозащищенного исполнения? |
|  | Л40 п.5.4, п.5.6 | Как подразделяют вертикальные и горизонтальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов, по расположению? |
|  | Л40 п.5.4 | Как подразделяют вертикальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов, по конструкции кровли? |
|  | Л40 п.5.6 | Как подразделяют горизонтальные цилиндрические стальные резервуары для нефти и нефтепродуктов, по конструктивным особенностям? |
|  | Л40 п.5.12 | Допускается ли установка дополнительного оборудования резервуаров для нефти и нефтепродуктов, без проектно-сметной документации? |
|  | Л40 п.5.15 | Какое требование предъявляется к наружным поверхностям стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов, и находящемуся на них оборудованию? |
|  | Л40 п.5.15 | Какое требование предъявляется к неокрашиваемым деталям (крепежные узлы и т. д.) наружных поверхностей стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л40 п.10.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо обязательно сделать перед проведением гидравлических испытаний резервуаров для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л40 п.10.2 | Что из указанного в вариантах ответа необходимо сделать перед началом наполнения резервуара, при проведении гидравлических испытаний резервуаров для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л40 п.10.4 | Каким должен быть радиус границы опасной зоны, устанавливаемой при гидравлических испытаниях резервуаров для нефти и нефтепродуктов, внутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытанием? |
|  | Л40 п.10.4 | На какое время должна устанавливаться граница опасной зоны, при гидравлических испытаниях резервуаров для нефти и нефтепродуктов, нутри которой не допускается нахождение людей, не связанных с испытанием? |
|  | Л40 п.10.4 | Кому из лиц, проводящих гидравлические испытания, допускается находиться в опасной зоне, при заполнении резервуара водой? |
|  | Л40 п.10.5 | Когда разрешается допуск персонала к осмотру резервуара, во время повышения давления или вакуума в процессе испытаний? |
|  | Л40 п.10.5 | Где должны устанавливаться контрольные приборы при проведении гидравлических испытаний резервуаров для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л40 п.16.11.2 | На какой максимальный срок может быть продлен срок эксплуатации горизонтального резервуара для нефти и нефтепродуктов, отработавшего расчетный срок службы, по результатам технического диагностирования и проведения необходимых расчетов? |
|  | Л40 п.16.11.2 | На какой максимальный срок может быть продлен срок эксплуатации вертикального резервуара для нефти и нефтепродуктов, отработавшего расчетный срок службы, по результатам технического диагностирования и проведения необходимых расчетов? |
|  | Л40 п.21.8 | Какие средства защиты органов дыхания необходимо применять при работе внутри резервуаров для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.1.1 | В каком из указанных ниже случаев в целях продолжения эксплуатации необходимо обязательно проводить техническое диагностирование резервуаров для нефти и нефтепродуктов? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.2.4 | Как владелец передает резервуар исполнителю для проведения технического диагностирования? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.2.4 | Когда владельцу резервуара необходимо обязательно произвести контрольные анализы воздуха в резервуаре при его техническом диагностировании? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.2.4 | Как оформляются контрольные анализы воздуха в резервуаре, перед началом работ по его техническом диагностировании? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.5.6 | Что из числа указанного в вариантах ответа подлежит обязательному контролю, при обследовании резервуаров? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.5.11 | В каком объеме проводится визуально-оптический контроль резервуаров при техническом диагностировании? |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.6.1 | При техническом диагностировании резервуара его внутренняя поверхность, если она не имеет антикоррозионного покрытия, при осмотре должна быть ... |
|  | Л40 Приложение Ж, п.Ж.6.1 | Что необходимо сделать с дефектными местами защитного покрытия, при проведении осмотра внутренней поверхности резервуаров в процессе технического диагностирования? |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.4.4 | Какие приборы освещения необходимо использовать при работе в резервуаре до его полной дегазации? |
|  | Л40 Приложение Н, п.Н.4.4 | Где разрешается включать и выключать аккумуляторные фонари при работе в резервуаре до его полной дегазации? |