|  | Перечень вопросов подлежащих проверке при обследовании для получения Заключения Госпромнадзора о готовности теплоисточника к работе в осенне-зимний период |
| --- | --- |
| № п.п. | Рассматриваемые вопросы |
| 1. | Наличие специального разрешения (лицензии) в области промышленной безопасности на вид деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание котельной) или наличие договора со специализированной организацией, имеющей специальное разрешение (лицензию) в области промышленной безопасности на вид деятельности в области промышленной безопасности (обслуживание котельной). |
| 2. | Организация надзора: |
| 2.1. | наличие приказов: о назначении лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, котельной, сосудов, работающих под давлением (при наличии), трубопроводов пара и горячей воды (при наличии); о допуске персонала котельной к обслуживанию оборудования котельной |
| 2.2. | наличие производственной инструкции для персонала котельной (кроме котельных без постоянного присутствия персонала), тепловой схемы |
| 2.3 | соответствие производственной инструкции фактически установленному оборудованию и тепловой схеме |
| 2.4. | подготовка и проверка знаний ответственных лиц. |
| 2.5 | наличие паспортов на котельную, котлы, автономные экономайзеры |
| 2.6. | регистрация (перерегистрация) котельной, котлов, автономных экономайзеров в территориальном управлении Госпромнадзора |
| 2.7. | регистрация котельной, являющейся опасным производственным объектом, в государственном реестре ОПО |
| 3. | Наличие и выполнение плана организационно-технических мероприятий по подготовке к ОЗП 20__/20__ года, подлежащего государственному надзору в области промышленной безопасности котельного оборудования: |
| 3.1. | наличие исправного технического состояния основных котлов, питательных, сетевых, подпиточных, циркуляционных насосов, подогревателей и другого тепломеханического оборудования котельной, необходимого для теплоснабжения потребителей |
| 3.2. | наличие исправного технического состояния резервного оборудования, указанного в подпункте 3.1 настоящего пункта |
| 3.3. | выполнение плановых ремонтов основного и вспомогательного тепломеханического оборудования котельной (согласно графику ППР) в необходимых объемах и с качеством, соответствующим установленным нормам, документальное подтверждение |
| 3.4. | наличие работоспособных топливных систем и хозяйств, обеспечивающих работу котельной на резервном виде топлива (при наличии резервного топлива в соответствии с проектом котельной) |
| 3.5. | обеспечение безопасного водного режима работы котлов в соответствии с требованиями ТНПА и инструкций |
| 3.6. | наличие и исправное действие защит и средств автоматики котлов, системы контроля воздуха по содержанию в нем СО (для помещений котельных с газоиспользующим оборудованием с постоянным присутствием персонала), выполнение регламентных работ по подержанию их в исправном состоянии |
| 3.7. | проведение в установленные сроки режимно-наладочных испытаний котлов, систем автоматики безопасности и регулирования котлов, водоподготовительной установки котельной (при невозможности проведения режимно-наладочных испытаний котлов в межотопительный период – наличие заключенных договоров со специализированной наладочной организацией) |
| 3.8. | проведение в установленные сроки технического освидетельствования, технического диагностирования котлов |
| 3.9. | выполнение технических мероприятий по возможности оперативного подключения передвижной модульной котельной |
| 3.10. | выполнение технических мероприятий по возможности подключения передвижных электрогенерирующих установок в электрощитовых котельной, наличие утвержденной схемы подключения |
| 4. | Организация работы с персоналом котельной или персоналом диспетчерского пульта по его действиям при возникновении аварии в котельной: |
| 4.1. | наличие плана действий персонала при возникновении аварии в котельной |
| 4.2. | наличие тем, планов проведения противоаварийных тренировок, документальное подтверждение |
| 4.3. | наличие телефона в котельной |
| 4.4. | наличие на рабочем месте персонала котельной номеров телефонов аварийных служб и потребителей тепловой энергии |