Перечень организаций, имеющих разрешение (свидетельство) на право изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов или технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления и магистральных трубопроводов

	Номер разрешения	11-02-081-2019
	дата выдачи	4 июля 2019 г.
	действительно по	3 июля 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭСКОРТ»
	Адрес	г. Минск, ул. Городецкая, 15
	 На право:	изготовления потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средств и систем управления, телемеханики и связи (АСУТП), подлежащих 
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-083-2019
	дата выдачи	8 июля 2019 г.
	действительно по	7 июля 2024 г.
	Выдано	Частной компании с ограниченной ответственностью «Розен Юроп Б.В.» (Rosen Europe B.V.)
	Адрес	Зутфенстрат 15, 7575 EJ Олдензал, Королевство Нидерландов
	 На право:	 изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств) (очистные и инспекционные поршни условным 
                                                                 диаметром до 1400 мм) для внутритрубной диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных 
                                                                 трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-107-2019
	дата выдачи	9 августа 2019 г.
	действительно по	8 августа 2024 г.
	Выдано	фирме «Caterpillar Inc.» (США). 
	Адрес	100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois, USA
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов – газопроводов и газового оборудования 
                                                                 газоэнергетических установок, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. 

                                          Указанный вид работ осуществляет завод-изготовитель «Caterpillar Energy Solution (CES)» (Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim,  Germany

	Номер разрешения	11-02-110-2019
	дата выдачи	20 августа 2019 г.
	действительно по	19 августа 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ПФК Техпрокомплект»
	Адрес	Российская Федерация, 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, комната 119
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: комплект манжеты 
                                                                 термоусаживающейся «ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-2004, комплект ремонтных материалов серии «ТИАЛ» по ТУ 2291-004-58210788-2014), 
                                                                 эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области 
                                                                 промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-117-2019
	дата выдачи	2 сентября 2019 г.
	действительно по	1 сентября 2024 г.
	Выдано                       Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз»
	Адрес	г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
	На право:	изготовления конкретных типов технических устройств (вводы полиэтиленовые для газопроводов низкого и среднего давления по 
                                ТУ BY 400035057.002-2014, соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов низкого и среднего давления по 
                                 ТУ BY 400035057.001-2014), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих 
                                 государственному надзору в области промышленной безопасности. 

Указанный вид работ выполняет обособленное структурное подразделение (филиал) унитарного предприятия «Брестоблгаз» «Производственное управление
прочих видов деятельности» (местонахождение: г. Брест, ул. Янки Купалы, 82;  г. Иваново, ул. Карбышева, 24

	Номер разрешения	11-02-126-2019
	дата выдачи	13 сентября 2019 г.
	действительно по	12 сентября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СтопТрон»
	Адрес	Российская Федерация, 456313, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Амурская, 26-29
	 На право:	 изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (фитинги – соединительные части и детали по
                                                                 ТУ 28.14.12-001-74191369-2017),  эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих 
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности)

	Номер разрешения	11-02-127-2019
	дата выдачи	17 сентября 2019 г.
	действительно по	16 сентября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭТЕРНО»
	Адрес	Российская Федерация, 454129, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали), эксплуатируемых на 
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-131-2019
	дата выдачи	12 сентября 2019 г.
	действительно по	11 сентября 2024 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Краснодарский завод «Нефтемаш»
	Адрес	Российская Федерация, 350051, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, 37
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газорегуляторные пункты (блок 
                                                                 подготовки газа типа GPU) по ТУ 28.99.39.190-056-00136596-2018) газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области 
                                                                 промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-140-2019
	дата выдачи	4 октября 2019 г.
	действительно по	3 октября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕККОН ПЛЮС»
	Адрес	Минская обл., г. Крупки, ул. Армейская, офис 1
	 На право:	изготовления технических устройств (соединительные части и детали: устройство шарнирное для слива газа из железнодорожных цистерн ШУС 
                                                                 по ТУ РБ 100126004.016-2000), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих 
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-142-2019
	дата выдачи	7 октября 2019 г.
	действительно по	6 октября 2024 г.
	Выдано	фирме «MTU Onsite Energy GmbH»
	Адрес	Augsburg, Dasinger Straße 11, D-86165, Deutschland 
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование 
                                                                газоэнергетических (газопоршневых) установок на раме и в контейнере на базе двигателя MTU Friedrichshafen GmbH/MTU Onsite Energy GmbH: серии 4000
                                                                (MTU XX V 4000GS (ХХ – количество цилиндров, V – образный, GS – газопоршневая система (мотор и генератор)) электрической мощностью от 600 кВт до 
                                                                3000 кВт), серии 400 (MTU XX Z 400GS  (ХХ – количество цилиндров, Z – R-ряд или V-образный, GS – газопоршневая система (мотор и генератор)) 
                                                                электрической мощностью от 90 кВт до 450 кВт), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-143-2019
	дата выдачи	8 октября 2019 г.
	действительно по	12 сентября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА»
	Адрес	Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, лит. Д, пом. 1
 На право:	              изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: манжета 
                                термоусаживающаяся,  лента защитная термоусаживающаяся,  лента полиэтиленовая радиационно-модифицируемая, лента  термоусаживающаяся 
                                полиэтиленовая радиационно-модифицируемая с мастичным слоем «ТЕРМА-М»), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах
                                газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-145-2019
	дата выдачи	16 октября 2019 г.
	действительно по	15 октября 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНГАЗ»
	Адрес	г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1
 На право:	               изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными по 
                                ТУ BY 100308563.004-2009), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих 
                                государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-146-2019
	дата выдачи	14 октября 2019 г.
	действительно по	8 августа 2024 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Трубодеталь»
	Адрес	Российская Федерация, 454904, г. Челябинск, ул. Челябинская, 23
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (отводы, переходы, тройники, заглушки, днища, 
                                                                 переходные кольца, узлы трубопроводов; наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей), эксплуатируемых на потенциально опасных 
                                                                 объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-147-2019
	дата выдачи	21 октября 2019 г.
	действительно по	20 октября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Белэнергомаш-БЗЭМ»
	Адрес	Российская Федерация, 308017, г. Белгород, ул. Волчанская, 165
	На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали: отводы, переходы, 
                                тройники, кольца, днища) по ТУ 1469-017-38948552-2015), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов
	(магистральных газопроводах), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	

	Номер разрешения	11-02-149-2019
	дата выдачи	28 октября 2019 г.
	действительно по	27 октября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Изоляционные Полимерные Материалы»
	 Адрес	Российская Федерация, 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, промзона «Металлострой», дорога на Металлострой, д.5, лит. О, пом. 1Н
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изоляционные материалы: адгезионная композиция для 
                                                                 полиэтиленового антикоррозионного трехслойного покрытия стальных труб по ТУ 2211-001-98540691-2008; адгезионная композиция термоплавкая клеевая 
                                                                 для двухслойной изоляции стальных труб по ТО к ТУ 2211-001-98540691-2008), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах   
                                                                 газораспределительной системы и магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-151-2019
	дата выдачи	30 октября 2019 г.
	действительно по	29 октября 2024 г.
	Выдано	Обществу с дополнительной ответственностью «МИГ»
	Адрес	г. Минск, ул. Белорусская, 15, пом. 2Н,  4Н
	 На право:	изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные блочные ГРПБ по ТУ BY 100013207.004-2014
                                                                (с изменением № 1)), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-159-2019
	дата выдачи	19 ноября 2019 г.
	действительно по	18 ноября 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ПРОМГАЗОБОРУДОВАНИЕ»
	Адрес                         г. Минск, ул. Могилевская, д.18, офис 7Н
	На право:	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов: 
                                - газораспределительной системы (ГРУ, ШРП, ГРП-Б) (Пункты и установки газорегуляторные, изготавливаемые по ТУ BY 190388367.008-2016), пункты 
                                газорегуляторные блочные, изготавливаемые по ТУ BY 190388367.002-2016), подлежащих государственному надзору в области промышленной
                                безопасности; 
                               - с оборудованием, работающим под избыточным давлением (БМК) (блочно – модульные котельные, изготавливаемые по ТУ BY 190388367.005-2016), 
                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-162-2019
	дата выдачи	25 ноября 2019 г.
	действительно по	24 ноября 2024 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Транснефть - Диаскан»
	Адрес	Российская Федерация, 140501, Московская обл., г. Луховицы, ул. Куйбышева, 7
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средства для внутритрубной диагностики трубопроводов) на 
                                                                 потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-164-2019
	дата выдачи	25 ноября 2019 г.
	действительно по	24 ноября 2024 г.
	Выдано	Закрытому акционерному обществу «Лискинский завод монтажных заготовок»
	Адрес	Российская Федерация, 397907, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Монтажников, 1
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали: отводы, переходы, 
                                                                 тройники, заглушки, днища, переходные кольца, узлы трубопроводов; наружное антикоррозионное покрытие соединительных деталей), эксплуатируемых 
                                                                 на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-166-2019
	дата выдачи	5 декабря 2019 г.
	действительно по	4 декабря 2024 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНГАЗ»
	Адрес	г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1
 На право:	              изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные пункты шкафные по 
                    ТУ BY 100308563.002-2008 (с изменением №2), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-175-2019
	дата выдачи	17 декабря 2019 г.
	действительно по	16 декабря 2024 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов»
	Адрес	Россия, 456656, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, 26
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали без изоляционного 
                                                                 покрытия, соединительные детали с изоляционным покрытием), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах 
                                                                 газораспределительной системы, газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе 
                                                                 с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях, подлежащих государственному 
                                                                 надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-178-2019
	дата выдачи	26 декабря 2019 г.
	действительно по	25 декабря 2024 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ДИНРЕСУРС»
	Адрес	Российская Федерация, 195426, г. Санкт-Петербург, проспект Индустриальный, дом 12 лит. А, квартира 131
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали (фитинги) для стальных 
                                                                 газопроводов) по ТУ 1468-001-01211093-2015, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих 
                                                                 государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-180-2019
	дата выдачи	30 декабря 2019 г.
	действительно по	29 декабря 2024 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Северский трубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, Свердловская обл., г. Полевской, ул. Вершинина, 7
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств: 
                                                                 - труб обсадных, насосно-компрессорных, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение 
                                                                 скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов 
                                                                 производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых; 
                                                                 - труб стальных, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному 
                                                                 надзору в области промышленной безопасности

	 Номер разрешения	11-02-184-2019
	дата выдачи	27 декабря 2019 г.
	действительно по	26 декабря 2024 г.
	Выдано	Производственному обществу с ограниченной ответственностью «СПЕЦГАЗ»
	Адрес	г. Минск, Бетонный проезд, 1, кабинет 1302
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (блочные газорегуляторные пункты по 
                                ТУ РБ 100409828.001-2002, шкафные газорегуляторные пункты по ТУ BY 100409828.003-2016, газорегуляторные установки по ТУ BY 100409828.003-2016), 
                                                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-185-2019
	дата выдачи	27 декабря 2019 г.
	действительно по	26 декабря 2024 г.
	Выдано	фирме «Bosch Thermotechniek B.V.»
	Адрес	Zweedsestraat 1, 7418BG, Deventer, the Netherlands
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (газоиспользующие установки и оборудование: 
                                                                каскадные подключения конденсационных котлов TL1, TL2, TL3, TL4, TL5, TL6, TL7, TL8, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8 с газовым коллектором 
                                                                диаметром от 1ʺ(25,4 мм) до 3ʺ(76,2 мм), соединительными элементами, группой подключения котлов, газовым шаровым краном DN15-25, с максимальным 
                                                                рабочим давлением природного (или сжиженного) газа до 0,005 МПа) на потенциально опасных объектах газопотребления, подлежащих государственному 
                                                                надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-002-2020
	дата выдачи	4 января 2020 г.
	действительно по	3 января 2025 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Уральский трубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых
                                                                 (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной
                                                                 безопасности

	Номер разрешения	11-02-014-2020
	дата выдачи	13 февраля 2020 г.
	действительно по	12 февраля 2025 г.
	Выдано	Фирме «Caterpillar Inc.» (США)
	Адрес	100 N.E. Adams St., Peoria, Illinois, USA
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов – газопроводов и газового оборудования 
                                                                 газоэнергетических установок, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. 

                                                    Указанный вид работ осуществляет завод-изготовитель «Caterpillar Energy Solutions (CES)» (Carl-Benz-Str. 1, 68167, Mannheim, Germany

	Номер разрешения	11-02-020-2020
	дата выдачи	21 февраля 2020 г.
	действительно по	20 февраля 2025 г.
	Выдано	фирме «Rädlinger primus line GmbH»
	Адрес	Kammerdorfer Strasse 16, 93413, Cham, Germany
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (полиэтиленовые (полимерные) профилированные 
                                                                 трубы и соединительные детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, объектах 
                                                                 магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области 
                                                                 промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-025-2020
	дата выдачи	16 марта 2020 г.
	действительно по	15 марта 2025 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали – фитинги прямые с заглушками для системы врезки
                                                                «СтопТрон» по ТУ BY 100270876.206-2020), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, 
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-026-2020
	дата выдачи	16 марта 2020 г.
	действительно по	15 марта 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Завод «Саратовгазавтоматика»
	Адрес	Российская Федерация, 410008, г. Саратов, Лопатина Гора, 7
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (автомобильных газонаполнительных 
                                                                 компрессорных станций по ТУ 28.99.39-041-00153672-2017), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-028-2020
	дата выдачи	17 марта 2020 г.
	действительно по	16 марта 2025 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Белвторполимер»
	Адрес	г. Гродно, Скидельское шоссе, 20
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (труб из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97), эксплуатируемых 
                                                                (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-033-2020
	дата выдачи	25 марта 2020 г.
	действительно по	24 марта 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Лотос»
	Адрес	Гомельская область, г. Мозырь, ул. Шоссейная, 19 а
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (холодногнутые отводы типа-1 по ГОСТ 24950-2019), эксплуатируемых (применяемых) 
                                                                 на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-037/1-2020, 11-02-037/2-2020, 11-02-037/3-2020
	дата выдачи	31 марта 2020 г.
	действительно по	30 марта 2025 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Электротехнические заводы «Энергомера»
	Адрес	Российская Федерация, 355000, г. Ставрополь,  ул. Ленина, д. 415
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (станции катодной защиты), эксплуатируемых на 
                                                                 потенциально опасных объектах (газораспределительной системы и газопотребления; газопроводах и газовом оборудовании тепловых электростанций и 
                                                                 газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных
                                                                 станциях; магистральных трубопроводов), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-046-2020
	дата выдачи	6 мая 2020 г.
	действительно по	5 мая 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «Экс-Форма»
	Адрес	Российская Федерация, 410512, Саратовская обл., Саратовский р-н, с. Березина Речка, ул. Школьная, 13
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (станции
                                                           газораспределительные блочные автоматизированные «Экс-Форма» АГРС-ЭКФО по ТУ 3696-025-12213528-2009, максимальное рабочее давление 
                                на входе – 10,0 МПа, максимальное рабочее давление на выходе – 1,2 МПа, номинальная производительность до 1 000 000 м3/час), подлежащих 
                                государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-048-2020
	дата выдачи	13 мая 2020 г.
	действительно по	12 мая 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Лидерсервис»
	Адрес	г. Минск, Логойский тракт, 10, 19 этаж
	 На право:	изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) и газорегуляторные установки 
                                                                 (ГРУ) по ТУ BY 190629330.002-2015 «Пункты и установки газорегуляторные», максимальное входное давление газа – до 1,2 МПа, максимальное выходное 
                                                                 давление – до 0,6 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-051-2020
	дата выдачи	18 мая 2020 г.
	действительно по	17 мая 2025 г.
	Выдано	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «БЕЛГАЗТЕХНИКА»
	Адрес	 г. Минск, ул. Гурского, 30, каб. 101-505
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные установки (ГРУ) по 
                                                                 ТУ РБ 00555028-017-95 «Пункты газорегуляторные блочные (ГРП) и газорегуляторные установки (ГРУ)», максимальное входное давление не более 
                                                                 0,6 МПа, выходное давление 0,002 – 0,6 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-055-2020
	дата выдачи	22 мая 2020 г.
	действительно по	21 мая 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Изоком Пласт»
	Адрес	Гродненская обл., г. Дятлово, ул. Новогрудская, 6Д-1
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (труб из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97 «Трубы из полиэтилена 
                                                                 для газопроводов. Технические условия»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, 
                                                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения            11-02-068-2020
	дата выдачи                   24 июля 2020 г.
	действительно по             23 июля 2025 г.
	Выдано                        Строительному унитарному предприятию «Газстроймонтаж Могилев»
	Адрес                          г. Могилев, ул. Кулибина, 8
На право:	На право:	    изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов – газорегуляторные установки (ГРУ) по ТУ РБ 700010367.003-2004,
                                                                газорегуляторные пункты блочные (ГРП) по ТУ РБ 700010367.001-2003, шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) по ТУ РБ 700010367.002-2004; 
                                                                технических устройств – трубы стальные диаметром 32-325 мм с наружным покрытием на основе полимерных термоусаживающихся лент 
                                по ТУ BY 700010367.005-2006, соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными по ТУ РБ 700010367.004-2004, вводы полиэтиленовые 
                                для газопроводов низкого давления по ТУ BY 700010367.006-2007, соединения фланцевые по ТУ BY 812000594.001-2016, вводы полиэтиленовые для  
                                                                газопроводов среднего давления по ТУ BY 700010367.007-2007, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах  
                                                                газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

	Номер разрешения	11-02-073-2020
	дата выдачи	11 августа 2020 г.
	действительно по	10 августа 2025 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «БРЕСТОБЛГАЗ»	
	Адрес	г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
 На право:		изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (изолирующие фланцевые соединения и вставки по ТУ ВУ 200274574.007-2017 «Соединения изолирующие»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

Указанный вид работ осуществляет филиал «Производственное управление прочих видов деятельности» производственного республиканского унитарного предприятия
«БРЕСТОБЛГАЗ», местонахождение: ул. Янки Купалы, 82, г.Брест

	Номер разрешения	11-02-075-2020
	дата выдачи	24 августа 2020 г.
	действительно по	23 августа 2025 г.
	Выдано	Открытому акционерному обществу «Головное специализированное конструкторское бюро (ГСКБ) по комплексу оборудования для микроклимата»
	Адрес	г. Брест, ул. Смирнова, д. 66
 На право:		изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) по ТУ BY 200244964.058-2014 «Пункты газорегуляторные шкафные» и газорегуляторные установки (ГРУ) по ТУ BY 200244964.059-2014 «Установки газорегуляторные), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности	
 Номер разрешения	11-02-076-2020
	дата выдачи	3 сентября 2020 г.
	действительно по	2 сентября 2025 г.
	Выдано	Унитарному предприятию «Витебскгазстрой» открытого акционерного общества «Белгазстрой»
	Адрес	Витебская область, Витебский район, Новкинский сельский совет, а.г. Новка, ул.Витебская, 14
 На право:		изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств  (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными по ТУ ВY 100270901.002-2019, газопроводы-вводы низкого и среднего давления по ТУ ВY 100270901.003-2019), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-077-2020
	дата выдачи	8 сентября 2020 г.
	действительно по	7 сентября 2025 г.
	Выдано	фирме «NTG PLASTİK SANAYİ ve TİCARET A. Ş.»
	Адрес	Şeyhli Mah. Ankara Cad. No:326 Kat: 1-2-3-4  34906 Pendik/İstanbul, Turkey
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали из полиэтилена ПЭ 100, SDR 11, 
                                SDR 17) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной
                                безопасности

 Номер разрешения	11-02-088-2020
	дата выдачи	7 октября 2020 г.
	действительно по	6 октября 2025 г.
	Выдано	фирме «Adast Systems, a.s.»
	Адрес	č.p. 496, 679 04, Adamov, Czech Republic
 На право:		изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь  импортных потенциально опасных объектов  газораспределительной системы и газопотребления (автомобильные газозаправочные станции для заправки автомобилей сжиженными углеводородными газами типа «ADAST» 
                                (стационарные – с подземными резервуарами LPG; блочно-модульные – с наземными резервуарами LPG) с рабочим давлением до 1,6 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-091-2020
	дата выдачи	23 октября 2020 г.
	действительно по	22 октября 2025 г.
	Выдано	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз»
	Адрес	г. Гомель, ул. Гагарина, 17
 На право:		изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (пункты газорегуляторные шкафные по ТУ BY 400035057.003-2018), технических устройств (газопроводы-вводы по ТУ BY 400035057.002-2014, соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными 
по ТУ BY 400035057.001-2014), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. 
Указанный вид работ осуществляет обособленное подразделение республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз» - филиал Гомельское производственное
управление, г. Гомель, ул. Владимирова, 4

 Номер разрешения	11-02-101-2020
	дата выдачи	24 ноября 2020 г.
	действительно по	23 ноября 2025 г.
	Выдано	Унитарному предприятию «Витебскгазстрой» открытого акционерного общества «Белгазстрой»
	Адрес	Витебская область, Витебский район, Новкинский сельский совет, аг. Новка, ул.Витебская, 14
 На право:	изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты и установки газорегуляторные  (ШРП, ГРУ) по  ТУ BY 100409828.003-2016 «Пункты и установки газорегуляторные», пункты газорегуляторные объемно-блочные (ГРП) по ТУ РБ 100409828.001-2002
«Пункты газорегуляторные объемно-блочные»), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-104-2020
	дата выдачи	7 декабря 2020 г.
	действительно по	6 декабря 2025 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Делан»
	Адрес	Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1, этаж 11, пом. XL, к. 1
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (материал рулонный мастичный армированный «РАМ» 
                                по ТУ 5774-008-32989231-2016 (с изм. № 1), материал термостойкий рулонный армированный мастичный «ДЕКОМ-РАМ» по ТУ 5774-015-32989231-2013,  лента полимерно-битумная «Литкор-НК-Газ» по ТУ 5774-009-32989231-2016 (с изм. № 1), лента термостойкая радиационно-модифицированная мастичная «ДЕКОМ-КОР» по ТУ  2245-014-32989231-2013), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-105/1-2020, 11-02-105/2-2020, 11-02-105/3-2020
	дата выдачи	9 декабря 2020 г.
	действительно по	8 декабря 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Нижневартовский центр по техническому освидетельствованию оборудования и промышленной экспертизе
                                объектов»
	Адрес	Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 58а, пом. 1001
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы; трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (скребки, профилемеры, дефектоскопы)

 Номер разрешения	11-02-109-2020
	дата выдачи	14 декабря 2020 г.
	действительно по	13 декабря 2025 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Авиагаз-Союз+»
	Адрес	Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф. 303
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (автоматических газораспределительных станций (АГРС) «ИСТОК» с максимальным рабочим давлением на входе 10,0 МПа, максимальным рабочим давлением на выходе 1,2 МПа, производительностью при нормальных условиях до 1 000 000 нм3/час по ТУ 3647-015-58651328-2004), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности	

 Номер разрешения	11-02-111-2020
	дата выдачи	17 декабря 2020 г.
	действительно по	16 декабря 2025 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью  «ГЕА Рефрижерейшн РУС»
	Адрес	 Российская Федерация, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 9, этаж 10, каб. 1 
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование    дожимной компрессорной станции (компрессорной установки) КУ-5700-1/8.1-29, входное давление минимум – 0,71 МПа, выходное давление – 2,8 МПа,    рабочая среда – природный газ), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-113-2020
	дата выдачи	23 декабря 2020 г.
	действительно по	22 декабря 2025 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу Ставропольский радиозавод «Сигнал»
	Адрес	Российская Федерация, Ставропольский край, 355037, г. Ставрополь, 2 Юго-Западный проезд, д. 9А
 На право:                     изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (станции катодной защиты «СИГНАЛ» типа    СКЗ-ИП, выпрямители типа В-ОПЕ-3, выпрямители для катодной защиты «СИГНАЛ» В-ОПЕ-ТМ), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-001-2021
	дата выдачи	4 января 2021 г.
	действительно по	3 января 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА»
	Адрес	Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, ул. Дудко, д. 3, лит. Д, пом. 1
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (изоляционные материалы: манжеты
                                термоусаживающиеся  по ТУ 22.21.42-001-82119587-2019, ТУ 22.21.42-002-82119587-2019, ТУ 2245-037-82119587-2009), эксплуатируемых на
                                потенциально опасных объектах газораспределительной системы, магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору
                                в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-002-2021
	дата выдачи	4 января 2021 г.
	действительно по	18 марта 2025 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Казанское моторостроительное производственное объединение»
	Адрес	420036, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1
 На право:		изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (станции автоматические газораспределительные АГРС 2…250 «Волга» по ТУ 3647-006-07506010-2014 пропускной способностью от 2 до 250 тыс. нм3/час, входное давление до 10,0 МПа, выходное давление до 3,0 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности. 

Указанный вид работ выполняют Акционерное общество «Казанское моторостроительное производственное объединение» и его филиал Зеленодольский машиностроительный завод,
422540, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Машиностроителей, д.1

 Номер разрешения	11-02-008-2021
	дата выдачи	29 января 2021 г.
	действительно по	28 января 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «СтройМонтажПроект»
 Адрес                         Российская Федерация, 308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. Привольная, д. 7а
 На право:		изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (пункты подготовки газа типа GS с рабочим давлением до 10,0 МПа, изготавливаемые по ТУ 28.99-39-003-67200530-2017: объекты газораспределительной системы и газопотребления (газорегуляторные пункты), газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа (пункты подготовки газа), объекты магистральных трубопроводов (газораспределительные станции))	

 Номер разрешения	 11-02-016-2021
	дата выдачи	 22 февраля 2021 г.
	действительно по	 21февраля 2026 г.
	Выдано	 Акционерному обществу «Волжский трубный завод»
 Адрес                          Российская Федерация, 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Металлургов, д. 6
 На право:		изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные диаметром до 1420 мм с наружным  покрытием на основе экструдированного полиэтилена по ТУ 1390-015-53570464-2019), применяемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	 11-02-014-2021
	дата выдачи	 24 февраля 2021 г.
	действительно по	 23 февраля 2026 г.
	Выдано	 Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «ПромТехМастер»
 Адрес                          Российская Федерация, 141231, Московская обл., Пушкинский р-н, рп. Лесной, ул. Центральная, д. 1, оф. 3
 На право:                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств:	 
- протекторы магниевые торговой марки ПТМ по ТУ 27.12.31-003-19394148-2017;	 
- системы дренажной защиты от переменного тока типа УЗТ.ПТМ по ТУ 3435-014-19394148-2019;	 
- станции дренажной защиты типа СДЗ.ПТМ, станции дренажной защиты усиленные типа СДЗУ.ПТМ по ТУ 27.11.50-015-19394148-2019;	 
- станции катодной защиты: малогабаритная станция катодной защиты типа МСКЗ.ПТМ, станция катодной защиты 0,2-5,0 кВт типа СКЗ.ПТМ 
по ТУ 27.11.50-016-19394148-2019,	
применяемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	 11-02-026-2021
	дата выдачи	 30 марта 2021 г.
	действительно по	 29 марта 2026 г.
	Выдано	 Открытому акционерному обществу «Стройгаз, г. Брест»
 Адрес                          г. Брест, ул. Я. Купалы, д. 108К
 На право:                      изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты и установки газорегуляторные
                                  по ТУ BY 100409828.003-2016), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-029-2021
	дата выдачи	5 апреля 2021 г.
	действительно по	4 апреля 2026 г.
 Выдано                   Акционерному обществу «Первоуральский новотрубный завод»	
	Адрес	Российская Федерация, Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Торговая, 1	
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых; магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Наименование
технического устройства	Технические условия/ГОСТ	
Наружный диаметр, мм
	Толщина стенки, мм	Область применения	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	ГОСТ 32528-2013	до 219	до 50, 0	Объекты  магистральных трубопроводов
	
Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	ТУ 14-158-113-99	до 219	до 13,0		
Трубы стальные бесшовные	DIN EN 10210, А53/А53М-20, А106/А106М-19а (трубы группы «В» в соответствии с ГОСТами 8731, 8732, 8733, 8734)	до 219,1	до 25,4		
Трубы стальные бесшовные	ГОСТ 550-75 (трубы группы «В» 
в соответствии с ГОСТами 8731, 8732, 8733, 8734)	до 219	до 50,0		

 Номер разрешения	11-02-030-2021
	дата выдачи	5 апреля 2021 г.
	действительно по	4 апреля 2026 г.
	Выдано	фирме «ENERPROJECT SA»
	Адрес	Mezzovico-Vira, Via Cantonale, 6805 Mezzovico, Switzerland
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа (дожимные компрессорные станции (газовые компрессорные установки) типа EGS-S(T/R/U/V), EGSI-S (T/R/U/V), EGR-S(T/R/U/V), EGRI-S(T/R/U/V), EGP-S(T/R/U/V), EGPI-S(T/R/U/V), EGC-S(T/R/U/V), EGSI-S(T/R/U/V)), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

 Номер разрешения	11-02-037-2021
	дата выдачи	19 апреля 2021 г.
	действительно по	18 апреля 2026 г.
	Выдано	ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОЛИМЕРНАЯ ГРУППА «ТЕРПОЛИМЕРГАЗ»
	Адрес	Украина, 46005, г. Тернополь, ул. Микулинецька, 31
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республики Беларусь технических устройств (труб из полиэтилена для газопроводов, 
 		ДСТУ Б EN 1555-2:2012;  ПЭ 80, 100), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих  
                                государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-041-2021
	дата выдачи	23 апреля 2021 г.
	действительно по	22 апреля 2026 г.
	Выдано	фирме «INNIO Jenbacher GmbH & Co OG»
	Адрес	Achenseestraβe 1-3, 6200, Jenbach, Austria
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных потенциально опасных объектов (газопроводы и газовое оборудование 
		газоэнергетических установок), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень газового и вспомогательного оборудования газовых двигателей* модификаций JGS, JMS, JCS, JGC, JMC, JCC в модульном и контейнерном исполнении 
или в шумозащитных кожухах (для наружной и внутренней установки):

Серия 2: газовые двигатели 208 версий GS-N.LC, GS-B.LC, GS-L.LC, GS-S.LC, GS-N/B.LC, GS-N.L, GS-B.L, GS-L.LC, GS-S.L, GS-N/B.L, GS-N.C, GS-B.C, GS-L.C, GS-S.C, GS-N/B.C.
Серия 3: газовые двигатели 312, 316 и 320 версий GS-N.LC, GS-B.LC, GS-L.LC, GS-S.LC, GS-N/B.LC, GS-N.L, GS-B.L, GS-L.LC, GS-S.L, GS-N/B.L, GS-N.C, GS-B.C, GS-L.C,
GS-S.C. 
Серия 4: газовые двигатели 412, 416, 420 и 424 версий GS-N.LC, GS-B.LC, GS-L.LC, GS-S.LC, GS-N/B.LC, GS-N.L, GS-B.L, GS-L.LC, GS-S.L, GS-P.L, GS-N/B.L, GS-N.C, GS-B.C,
GS-L.C, GS-S.C, GS-P.C, GS-N/B.C.
Серия 6: газовые двигатели 612, 616, 620 и 624 версий GS-N.LC, GS-B.LC, GS-S.LC, GS-N/B.LC, GS-N.L, GS-B.L, GS-S.L, GS-N/B.L, GS-N.C, GS-B.C, GS-L.C, GS-S.C, GS-N/B.C.
Серия 9: газовые двигатели 920 модификаций JGS, JMS, JGC, JMC версий 920 GS-N.L, 920 GS-N.L. 

* В комплекте с газовыми рампами производства фирмы «Karl Dungs GmbH & Co», подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

 Номер разрешения	11-02-043-2021
	дата выдачи	3 мая 2021 г.
	действительно по	2 мая 2026 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Изоляционный трубный завод»      
	Адрес	423800, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Металлургическая, дом 123, офис 207
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (трубы стальные сварные без изоляции, трубы стальные в
		заводской изоляции), эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных
	                               трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень и технические характеристики:
Трубы без изоляции
Наименование технического устройства и ГОСТ на изготовление	Толщина стенки S, мм	Наружный диаметр D, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76	8,0-22,5	630 - 720	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные сварные по ГОСТ 20295-85				
Трубы стальные сварные (тип 3) по ГОСТ 31447-2012				

Трубы в заводской изоляции
Наименование технического устройства и ГОСТ на изготовление	Диаметр D, мм	Толщина защитного покрытия не менее, мм	Рабочая среда	
Трубы стальные электросварные с наружным трехслойным защитным покрытием по ГОСТ Р 51164-98 усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена	от 219 до 273
свыше 273 до 530
свыше 530 до 720	2,0
2,2
2,5	Газ, нефть, нефтепродукты	
Трубы стальные электросварные с наружным трехслойным защитным покрытием по ГОСТ Р 31448-2012 на основе экструдированного полиэтилена нормального исполнения	от 219 до 273
свыше 273 до 530
свыше 530 до 720	2,0
2,2
2,5		
Трубы стальные электросварные с наружным трехслойным защитным покрытием по ГОСТ Р 31448-2012 на основе экструдированного полиэтилена специального исполнения	от 219 до 273
свыше 273 до 530
свыше 530 до 720	2,2
2,5
3,0		
Трубы стальные электросварные с наружным трехслойным защитным покрытием по ГОСТ 9.602-2016 усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена	от 219 до 273
свыше 273 до 530
свыше 530 до 720	2,0
2,2
2,5		

 Номер разрешения	11-02-044-2021
	дата выдачи	4 мая 2021 г.
	действительно по	3 мая 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая Промышленная Арматура»
	Адрес	Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, дом 44, пом. III
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (узлы пуска и приема 
		очистных устройств: камеры запуска и приема внутритрубных средств очистки и диагностики типа КБ DN 100-1400 мм с рабочим давлением до 24,0 МПа
                                по ТУ 3683-003-86534248-2012), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-048-2021
	дата выдачи	15 мая 2021 г.
	действительно по	14 мая 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «СпецПолимер»
	Адрес	Россия, 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1, офис 24
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (изоляционные материалы: система наружного защитного 
                                покрытия Карбофлекс, состав защитного покрытия Карбофлекс, защитное покрытие ручного нанесения Карбофлекс РН), применяемых 
                                на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-049-2021
	дата выдачи	17 мая 2021 г.
	действительно по	16 мая 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Балтрезинотехника»
	Адрес	Россия, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, д. 44, оф. 314
 На право:                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств:	
- система бестраншейной санации (ремонта) трубопроводов PROTECTOR LINE (мобильные трубопроводные системы с фитингами, трубы полиуретановые и полиэтиленовые, соединительные части и детали) диаметром от 50 до 800 мм по ТУ 22.21.29-001-87405777-2019;	
-  рукава полимерные плоскосворачиваемые в комплекте с арматурой и оборудованием для хранения, транспортировки, эксплуатации, развертывания
и свертывания рукавов (мобильные трубопроводные системы) диаметром от 50 до 300 мм по ТУ 2557-001-87405777-2010, 
применяемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы,	подлежащих государственному надзору в области промышленной
безопасности

 Номер разрешения	11-02-051/1-2021, 11-02-051/2-2021, 11-02-051/3-2021
	дата выдачи	18 мая 2021 г.
	действительно по	17 мая 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «МехМаш»
	Адрес	Россия, 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, д. 58, оф. 204
 На право:                     изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (соединительные детали (фитинги) для стальных
                                газопроводов, максимальное рабочее давление – 1,2 МПа, рабочая среда – природный газ) по ТУ 1462-012-86774509-2015 (Редакция 2), применяемых на 
                                потенциально опасных объектах газораспределительной системы,  подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-052-2021
	дата выдачи	20 мая 2021 г.
	действительно по	19 мая 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью Производственное предприятие «АБИКА»
	Адрес	Россия, 121596, г. Москва, ул. Горбунова, д. 2, стр. 11, эт. 2, пом. 13
 На право                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств:	
                                - автоматические газоодаризационные установки GOE07 (ОДА) по ТУ 3615-002-11391038-2007;							
                                - газоодаризационные установки ОКТ-01 с капельным режимом ввода одоранта по ТУ 3615-004-11391038-2013;						
                                - установки для перекачки (налива) одоранта по ТУ 3615-005-11391038-2015,	применяемых на потенциально опасных объектах магистральных					     трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-054-2021
	дата выдачи	21 мая 2021 г.
	действительно по	20 мая 2026 г.
	Выдано	Публичному акционерному обществу «Челябинский трубопрокатный завод»
	Адрес	454129, Россия, г.Челябинск, ул.Машиностроителей, 21
 На право                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы, изоляционные материалы для труб), 
                                эксплуатируемых на потенциально опасных объектах (магистральных трубопроводах и объектах, на которых осуществляется бурение скважин,
                                предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов
                                производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных
                                ископаемых), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на магистральных трубопроводах
№ п/п	Наименование технического устройства	ТУ, ГОСТ	Наружный диаметр, мм	
1	Трубы бесшовные холодно-и теплодеформированные 	ГОСТ 9941-81	до 273	
2	Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные 	ГОСТ 32678-2014	до 325	
3	Трубы стальные сварные 	ГОСТ 31447-2012	от 114 до 1420	
4	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-1573-00186654-2016	от 530 до 1420	
5	Трубы стальные бесшовные и сварные с наружным трехслойным защитным покрытием на основе экструдированного полиэтилена 	ТУ 1390-003-00186654-2008	от 219 до 1420	
6	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные 	ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75	до 250	
7	Трубы стальные электросварные прямошовные  	ТУ 1381-067-00186654-2015	от 508 до 1422	
8	Трубы стальные электросварные прямошовные  	ТУ 1381-074-00186654-2015	от 530 до 820	
9	Трубы стальные электросварные прямошовные  	ТУ 14-3Р-1270-2009	от 530 до 820	
10	Трубы стальные с защитными наружными покрытиями 	ГОСТ 31448-2012	от 114 до 1420	
11	Трубы стальные с наружным антикоррозионным однослойным эпоксидным покрытием 	ТУ 1390-056-00186654-2014	от 114 до 1420	
12	Трубы стальные с наружным защитным полиэтиленовым покрытием 	ТУ 24.20.13.190-118-00186654-2019	от 219 до 1420	
13	Трубы стальные с наружным антикоррозионным эпоксидным покрытием	ТУ 24.20.13.190-123-00186654-2019	от 219 до 1422	
14	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 	ТУ 1319-037-00186654-2015	от 108 до 178, от 245 до 426	
15	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 	ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78	от 102 до 550	
16	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные 	ТУ 14-3Р-44-2001	от 245 до 530	
17	Трубы бесшовные горячедеформированные 	ТУ 14-158-113-99	от 57 до 219	
18	Трубы бесшовные горячедеформированные 	ТУ 14-158-114-99	от 273 до 426	
19	Трубы стальные электросварные прямошовные  	ТУ 1381-006-00186654-2010	1420	
20	Трубы стальные электросварные прямошовные  	ТУ 1381-016-00186654-2010	от 508 до 1420	
21	Трубы стальные электросварные прямошовные с наружным антикоррозионным покрытием 	ТУ 14-3Р-45-2001	от 530 до 1020	
22	Трубы стальные электросварные прямошовные  	ТУ 1381-001-00186654-2012	от 530 до 1420	
23	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-027-00186654-2013	от 530 до 1420	
24	Трубы стальные с наружным антикоррозионным полипропиленовым покрытием 	ТУ 1390-045-00186654-2013	от 219 до 1420	
25	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1303-006.2-593377520-2003	от 530 до 1220	
26	Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные 	ТУ 1381-011-00186654-2013	от 530 до 1220	
27	Трубы стальные электросварные экспандированные прямошовные 	ТУ 1381-116-00186654-2013	от 530 до 1220	
28	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 24.20.21.000-102-00186654-2017	от 530 до 1420	
29	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 24.20.21.000-103-00186654-2017	от 530 до 1420	
30	Трубы стальные с наружным трехслойным полипропиленовым покрытием 	ТУ 1390-015-00186654-2009	от 219 до 1420	
31	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-146-00186654-2009	от 530 до 820	
32	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-147-00186654-2009	от 1020 до 1220	
33	Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 14-158-153-05	от 1020 до 1220	
Изоляционные материалы	
№ п/п	Наименование (тип покрытия)	ТУ, ГОСТ	Толщина покрытия 
не менее, мм	Наружный диаметр, мм	Примечание	
34	2ЭПк - Наружное двухслойное эпоксидное покрытие 	ТУ 24.20.13.190-148-00186654-2019	0,75	до 1420	Изоляционные материалы наносятся на трубы, на изготовление которых имеется разрешение Госпромнадзора	
35	Защитные покрытия усиленного типа:
– трехслойное полиэтиленовое покрытие (конструкция №1); 
– двухслойное полиэтиленовое покрытие (конструкция №2).	ГОСТ Р 51164-98/ 
ГОСТ 9.602-2016	2,0	до 273		
			2,2	до 530		
			2,5	до 820		
			3,0	до 1420		

                 
 Номер разрешения	11-02-055-2021
	дата выдачи	7 июня 2021 г.
	действительно по	6 июня 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь»
	Адрес	Российская Федерация, 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Тургенева, д. 6, пом. 4
 На право                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные детали с наружным защитным
		покрытием (антикоррозионное покрытие на основе полиуретановых смол, эпоксидных красок), изготавливаемых по ТУ 23.99.19.111-007-68152804-2020),
                                 на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-057-2021
	дата выдачи	10 июня 2021 г.
	действительно по	9 июня 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «ШРП-Бел»
	Адрес	г. Минск, ул. Сурганова, д. 27, пом. 2Н	
 На право                      изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (установки
                                 газорегуляторные (ГРУ) по ТУ BY 192634284.002-2016, пункты газорегуляторные шкафные (ШРП) по ТУ BY 192634284.001-2016), технических
                                 устройств (соединения трубопроводов изолирующие (ИФС) по ТУ BY 192634284.005-2021), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально
                                 опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-058-2021
	дата выдачи	14 июня 2021 г.
	действительно по	13 июня 2026 г.
 Выдано                      Обществу с ограниченной ответственностью «НефтеГазПерспектива»
	Адрес	Российская Федерация, 140411, Московская область, г. Коломна, ул. 2 км Малинского шоссе, 10А
 На право                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств (средств технического диагностирования: скребки-калибры,
	                               скребки очистные стандартные/щеточные/магнитные; профилемеры многоканальные, магнитные дефектоскопы МДМ с системой продольного
                                намагничивания, магнитные дефектоскопы МДТ с системой поперечного намагничивания) для внутритрубной диагностики трубопроводов,
	                               эксплуатируемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы;
                                трубопроводы с ответвлениями и лупингами, запорной арматурой, переходами через естественные и искусственные препятствия, узлами подключения
                                перекачивающих, компрессорных станций, узлами пуска и приема очистных устройств), подлежащих государственному надзору в области
                                промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-062-2021
	дата выдачи	24 июня 2021 г.
	действительно по	23 июня 2026 г.
 Выдано                     Открытому акционерному обществу «Уральский трубный завод»	 
	Адрес	Россия, 623107, Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Сакко и Ванцетти, 28		
 На право                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств:
- трубы стальные электросварные обсадные по ГОСТ 31446-2017 (с резьбой с муфтами и без муфт наружным диаметром от 146,05 до 323,85 мм;
без резьбы наружным диаметром от 146,05 до 508,00 мм), эксплуатируемые на потенциально опасных объектах, на которых осуществляется бурение
скважин, предназначенных для использования геотермальных ресурсов недр, закачки в подземные пространства (горизонты) углеводородов и отходов производства, а также скважин глубиной 20 метров и более, бурение которых осуществляется при поиске и разведке месторождений полезных ископаемых;
- трубы стальные сварные по ГОСТ 31447-2012 (наружный диаметр от 114 до 630 мм), эксплуатируемые на потенциально опасных объектах
магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

Номер разрешения	11-02-063-2021
	дата выдачи	28 июня 2021 г.
	действительно по	27 июня 2026 г.
 Выдано                     Открытому акционерному обществу «Борисовский завод пластмассовых изделий»	 
	Адрес	Минская обл., г. Борисов, ул. Даумана, 97		
 На право                      изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы из полиэтилена для газопроводов по СТБ ГОСТ Р 50838-97: ПЭ 100 SDR9, 
                       рабочее давление до 1,2 МПа; ПЭ 100 SDR11; 13,6; 17; 17,6,  рабочее давление до 0,6 МПа; диаметр 20-315 мм включительно), эксплуатируемых 
                                                                (применяемых) на потенциально опасных объектах, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-067-2021
	дата выдачи	26 июля 2021 г.
	действительно по	25 июля 2026 г.
 Выдано                   Обществу с ограниченной ответственностью «Запад-ЕМ»	
	Адрес	г. Минск, ул. Мельникайте, д. 16, помещение 1Н
 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов и технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (газорегуляторные пункты (ГРП, ШРП), газорегуляторные установки (ГРУ) по ТУ BY 192265389.004 – 2015; автоматизированные газораспределительные станции (АГРС, ГРС, АБГРС), газоизмерительные станции (ГИС) по ТУ BY 192265389.002 – 2015; автоматические системы одоризации газа по ТУ BY 192265389.006 – 2016)

 Номер разрешения	11-02-068-2021
	дата выдачи	29 июля 2021 г.
	действительно по	28 июля 2026 г.
 Выдано                   фирме  «TURAN MAKİNA PLASTİK BORU SİSTEMLERİ A.Ş.»		
	Адрес	Sanayi Mah. Adıgüzel Sok. No. 6 Kurtkӧy, Pendik, İstanbul (Турецкая Республика)	
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (соединительные части и детали полиэтиленовые ПЭ 100, SDR 11, SDR 17), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-074-2021
	дата выдачи	13 августа 2021 г.
	действительно по	12 августа 2026 г.
 Выдано                       Открытому акционерному обществу «Газпром трансгаз Беларусь»		
	Адрес	г. Минск,  ул. Некрасова, 9	
 На право:	               изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (фланцы в сборе изолирующие по ТУ РБ 190410065.001-2004, предназначенные 
                                 для электрохимической (катодной) защиты от коррозии наземных и подземных трубопроводов), применяемых на объектах магистральных трубопроводов, 
                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности	
                   
 Номер разрешения	 11-02-077-2021
	дата выдачи	 6 сентября 2021 г.
	действительно по	 5 сентября 2026 г.
 Выдано                        Акционерному обществу «Волжский трубный завод»
	Адрес	 Российская Федерация, 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, пр-т Металлургов, д. 6
 На право:	               изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств (трубы по ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78,
                                 наружный диаметр от 38 до 426 мм; изоляционные материалы), применяемых на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, 
                                 подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

Перечень технических устройств:
№ п/п	Наименование технического устройства	ГОСТ	Наружный диаметр, мм	
1.	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные	ГОСТ 8731-74/ГОСТ 8732-78	от 38 до 426	
Изоляционные материалы	
№ п/п	Наименование (тип покрытия)	ТУ, ГОСТ	Толщина покрытия, 
не менее, мм	Наружный диаметр, мм	Назначение	
1.	Внутреннее
гладкостное покрытие	ТУ 24.20.13-019-53570464-2021	60 мкм	от 530 до 1420	Магистральные газопроводы	

2.

	Наружные защитные покрытия
усиленного типа:
- трехслойное полиэтиленовое покрытие (конструкция № 1);
-двухслойное полиэтиленовое покрытие (конструкция № 2)	ГОСТ Р 51164-98	2,0	до 273	Магистральные трубопроводы	
			2,2	до 530		
			2,5	до 820		
			3,0	до 1420		
3.	Наружное антикоррозионное полипропиленовое покрытие	ТУ 24.20.13-020-53570464-2020	2,2	до 530	Магистральные газопроводы	
			2,5	до 820		
			3,0	до 1420		
4.	Наружное трехслойное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие	ТУ 1390-008-53570464-2011	2,0	до 273	Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы	
			2,2	до 530		
			2,5	до 820		
			3,0	до 1420		
5.	Наружное антикоррозионное полиэтиленовое покрытие	ТУ 1390-012-53570464-2016	2,0	до 273	Магистральные газопроводы	
			2,2	до 530		
			2,5	до 820		
			3,0	до 1420		

 Номер разрешения	 11-02-078-2021
	дата выдачи	 7 сентября 2021 г.
	действительно по	 6 сентября 2026 г.
 Выдано                        Обществу с ограниченной ответственностью «АМИС-Техно»
	Адрес	 Минская область, Минский район, район деревни Боровая, 1, главный корпус, каб. 222
 На право:                     изготовления потенциально опасных объектов магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики
                                 и связи):	
                                - шкафы автоматики ИКАС-ША по ТУ BY 691815532.004-2016,	
                                - шкафы связи ИКАС-ШС по ТУ BY 691815532.006-2017,	
                                - шкафы приборные ИКАС-ШП по ТУ BY 691815532.009-2018,	
                                подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	 11-02-082-2021
	дата выдачи	 21 сентября 2021 г.
	действительно по	 20 сентября 2026 г.
 Выдано                        Акционерному обществу «Трубодеталь»
	Адрес	 Российская Федерация, 454904, г. Челябинск, ул. Челябинская, 23
 На право:                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (узлы пуска 
                                 и приема очистных устройств (камеры запуска и приема средств очистки и диагностики в блочно-комплектном исполнении с номинальным
                                 диаметром от 80 до 1200 мм включительно, рабочим давлением до 32 МПа включительно, по ТУ 3683-035-04834179-2015)), подлежащих государственному
                                 надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	 11-02-084/1-2021,  11-02-084/2-2021,  11-02-084/3-2021
	дата выдачи	 29 сентября 2021 г.
	действительно по	 28 сентября 2026 г.
 Выдано                        Акционерному обществу «Соединительные отводы трубопроводов»
	Адрес	 Россия, 456656, Челябинская обл., г. Копейск, ул. Космонавтов, 26
 На право:                      изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств:	
                                 - соединительные детали и изоляционные материалы, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов
                                 (магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности;	
                                 - соединительные части и детали без изоляции и с изоляцией, эксплуатируемые на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов 
                                 (магистральные нефтепроводы, газопроводы, продуктопроводы), объектах газораспределительной системы, газопроводов и газового оборудования
                                 тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа,
                                 дожимных компрессорных станциях, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности 

 Номер разрешения	11-02-085-2021
	дата выдачи	18 октября 2021 г.
	действительно по	17 октября 2026 г.
 Выдано                   Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Авиагаз-Союз+»
	Адрес	Российская Федерация, 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Журналистов, д. 54, оф. 303
 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (автоматические газораспределительные станции (АГРС, АГРС-НП) «ИСТОК» по ТУ 3647-015-58651328-2004 производительностью до 1 000 000 нм3/час, входное давление до 10,0 МПа, выходное давление до 3,5 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

 Номер разрешения	11-02-097-2021 
	дата выдачи	15 ноября 2021 г.
	действительно по	14 ноября 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»
	Адрес	Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы из полиэтилена по СТБ ГОСТ Р 50838-97, ПЭ 100, SDR 9, рабочее давление
                                                                 до 1,2 МПа, диаметр, мм - от 20 до 315 (включительно)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной
                                                                 системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения	11-02-102-2021 
	дата выдачи	9 декабря 2021 г.
	действительно по	8 декабря 2026 г.
	Выдано	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ»
	Адрес	Российская Федерация, г. Пермь, ул. Репина, д.115
	 На право:	изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных 
                                                                 объектах газораспределительной системы и газопотребления (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической 
                                                                 коррозии), магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии), подлежащих государственному
                                                                 надзору в области промышленной безопасности 

 Номер разрешения	11-02-107/1-2021, 11-02-107/2-2021 
	дата выдачи	24 декабря 2021 г.
	действительно по	23 декабря 2026 г.
	Выдано	Акционерному обществу «Загорский трубный завод»
	Адрес	Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9
	 На право:	изготовления технических устройств (трубы стальные без изоляционного покрытия, трубы стальные с изоляционным покрытием), эксплуатируемых
                                                                 (применяемых) в Республике Беларусь на потенциально опасных объектах (газораспределительной системы и газопотребления; газопроводов и газовом 
                                                                 оборудовании тепловых электростанций и газоэнергетических установках, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах
                                                                 подготовки газа, дожимных компрессорных станциях; магистральных трубопроводов), подлежащих государственному надзору в области промышленной
                                                                 безопасности

Перечень и технические характеристики технических устройств
Трубы стальные без защитного изоляционного покрытия:
Тип технического устройства	Обозначение НД (ГОСТ, ТУ)	Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Класс прочности	Область применения	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ГОСТ 31447-2012	530 - 1420	8.0-32.0	К42-К60	Объекты магистральных трубопроводов 	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 20295-85	530 - 1420	8.0-32.0	К34-К60	Объекты газораспределительной системы и газопотребления; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установках, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; магистральных трубопроводов	

Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10706-76	508 - 1420	8.0-32.0	-		
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-029-85736056-2016	530 - 1220	8.0-32.0	К50-К60	Объекты магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные 	ТУ 1381-032-85736056-2016	1020 -1422	10.2-32.0	К52-К60	Объекты магистральных газопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21.000-037-85736056-2017	530 - 1020	8.0-23.2	К52-К60		

Перечень и технические характеристики технических устройств
Трубы стальные с защитным изоляционным покрытием:
Тип технического  устройства	Наименование ТУ
 на покрытие	Диаметр, мм	Толщина покрытия, не менее, мм	Область применения	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (ПЭПк-2), трехслойным (ПЭПк-3) и монослойным (ПЭПк-М) покрытием	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	530 - 820

820 - 1420	2.2

2.5	Объекты магистральных трубопроводов	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (ПЭПк-2), трехслойным (ПЭПк-3) и монослойным (ПЭПк-М) покрытием	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	508 - 530

530-820

820 - 1420	2.0

2.2

2.5	Объекты газораспределительной системы и газопотребления; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций  и газоэнергетических установках, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; магистральных трубопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные по ТУ 1381-029-85736056-2016 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (ПЭПк-2), трехслойным (ПЭПк-3) и монослойным (ПЭПк-М) покрытием	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	530 - 820

820 - 1220	2.2

2.5	Объекты магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные по ТУ 1381-032-85736056-2016 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (ПЭПк-2), трехслойным (ПЭПк-3) и монослойным (ПЭПк-М) покрытием	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	1020 -1422	2.5	Объекты магистральных газопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные по ТУ  24.20.21.000-037-85736056-2017 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (ПЭПк-2), трехслойным (ПЭПк-3) и монослойным (ПЭПк-М) покрытием	ТУ 24.20.13-002-85736056-2017	530 – 820
820 - 1020	2.2
2.5	Объекты магистральных газопроводов	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 
с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (4Н) и трехслойным (5Н) покрытием	ТУ 24.20.13-006-85736056-2019	530 – 820
820 – 1420	2.2
2.5	Объекты магистральных трубопроводов	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (4Н) и трехслойным (5Н) покрытием	ТУ 24.20.13-006-85736056-2019	508 - 530

530-820

820 - 1420	2.0

2.2

2.5	Объекты газораспределительной системы и газопотребления; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установках, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; магистральных трубопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные по ТУ 1381-029-85736056-2016 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (4Н) и трехслойным (5Н) покрытием	ТУ 24.20.13-006-85736056-2019	530 – 820
820 – 1220	2.2
2.5	Объекты магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные по ТУ 1381-032-85736056-2016, с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (4Н) и трехслойным (5Н) покрытием	ТУ 24.20.13-006-85736056-2019	1020 -1422	2.5
	Объекты магистральных газопроводов	
Трубы стальные электросварные
прямошовные по ТУ 24.20.21.000-037-85736056-2017 с наружным антикоррозионным  полиэтиленовым двухслойным (4Н) и трехслойным (5Н) покрытием	ТУ 24.20.13-006-85736056-2019	530 – 820
820 - 1020	2.2
2.5	Объекты магистральных газопроводов	
        ⃰ Трубы по ГОСТ 31447-2012, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10706-76 производства АО «ЗТЗ».

 Номер разрешения	11-02-108-2021
	дата выдачи	24 декабря 2021 г.
	действительно по	23 декабря 2026 г.
	Выдано	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Брестоблгаз»
	Адрес	г. Брест, ул. Генерала Попова, 16
	 На право:	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы  (пункты газорегуляторные шкафные 
                                                                 по ТУ BY 200274574.006-2015, шкаф редукционно-измерительный по ТУ BY 200274574.005-2015), подлежащих государственному надзору 
                                в области промышленной безопасности

Указанный вид работ осуществляет филиал «Производственное управление прочих видов деятельности» производственного республиканского унитарного предприятия «Брестоблгаз»,  г. Брест, ул. Янки Купалы, 82
 Номер разрешения          11-02-006-2022
	дата выдачи                10 марта 2022 г.
	действительно по	9 марта 2027 г.
 Выдано                   Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «Нефтегазкомплекс-ЭХЗ» 
 Адрес                   Россия, 410065, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Лунная, д. 44А, литер А	
 На право                     изготовления для эксплуатации (применения) в Республике Беларусь импортных технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных
                                объектах газораспределительной системы и газопотребления (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической
                                коррозии), магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии), подлежащих государственному
                                надзору в области промышленной безопасности

 Номер разрешения        	11-02-007-2022	
	дата выдачи                	16 марта 2022 г.	
	действительно по	.	15 марта 2027 г.	
 Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ВитоДар-М»	
 Адрес                   	Минская обл., г. Смолевичи, ул. Торговая, д. 14В, к. 20		
 На право                     	изготовления конкретных моделей технических устройств (вводы газовые придомовые (ВГПД) по ТУ BY 692000731.002-2021, соединения неразъемные «полиэтилен-сталь» (СН-ПС) по ТУ BY 692000731.001-2021; ПЭ 100, SDR 11, Рраб. – до 0,3 МПа), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности	

 Номер разрешения        	11-02-008-2022	
	дата выдачи                	17 марта 2022 г.	
	действительно по	.	16 марта 2027 г.	
 Выдано                   	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Витебскоблгаз»	
 Адрес                   	г. Витебск, ул. Правды, 36		
 На право                     	изготовления конкретных моделей потенциально опасных объектов (шкафные газорегуляторные пункты по ТУ BY 300002084.011-2021, 
Рвх – до 1,2 МПа, Рвых – до 0,6 МПа), подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности.

Указанный вид работ выполняет филиал «Витебское производственное управление», г. Витебск, ул. Терешковой, 3 (административно-производственное здание находится  по адресу: г. Витебск, ул. С.Панковой, 12/1)	

 Номер разрешения        	11-02-015-2022	
	дата выдачи                	27 апреля 2022 г.	
	действительно по	.	26 апреля 2027 г.	
 Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью  «Завод «Нефтегазоборудование»	
 Адрес                   	Российская Федерация, 410080, г. Саратов, пр-т Строителей, дом б/н	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: автоматизированные газораспределительные станции «Голубое пламя» (АГРС, АГРС-НП) по ТУ 3689-002-55402257-2009, пропускная способность от 1 000 до 1 000 000 нм3/час, давление входное 1,6…16,0 МПа, давление выходное 0,3…1,2 МПа	

 Номер разрешения        	11-02-016-2022	
	дата выдачи                	4 мая 2022 г.	
	действительно по	.	6 апреля 2026 г.	
 Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект»	
 Адрес                   	Российская Федерация, 241525, Брянская обл., м.р-н Брянский, с.п. Глинищевское, с. Глинищево, ул. Заводская, стр. 1	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (станции автоматизированные газораспределительные типа «Десна» по ТУ 28.99.39-002-22340825-2017 (АГРС-НП – блочного или блочно-комплектного исполнения с давлением входным 1,8…10,0 МПа, с давлением выходным 0,2…1,2 МПа и АГРС-НП-М – блочно-комплектного исполнения с модульной схемой 
с давлением входным 2,5…10,0 МПа, с давлением выходным 0,2…1,2 МПа)).		

Номер разрешения        	11-02-017-2022	
дата выдачи                	10 мая 2022 г.	
действительно по	.	9 мая 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Сибметалл-Омск»		
Адрес                   	Россия, 644065, г. Омск, ул. 4-я Заводская, 8		
На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные детали с изоляционным покрытием и без изоляционного покрытия), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы), объектах газораспределительной системы, газопроводов и газового оборудования тепловых электростанций 
и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пунктах подготовки газа, дожимных компрессорных станциях	

Номер разрешения        	11-02-018-2022	
дата выдачи                	11 мая 2022 г.	
действительно по	.	10 мая 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ИНТРАФИТ»		
Адрес                   	Россия, Челябинская обл., г.Миасс, ул. Объездная дорога, 4/29	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные детали) по ТУ 24.20.40-003-82914072-2017: разрезные тройники, класс прочности от К34 до К60, рабочее давление до 11,8 МПа, конструкции типа IV, Vа – диаметр магистрали от DN50 до DN1400, диаметр ответвления от DN50 до DN1200, конструкции типа V, Vа – диаметр магистрали от DN100 до DN1400, диаметр ответвления от DN100 до DN1200, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов.	

Номер разрешения        	11-02-025-2022	
дата выдачи                	24 июня 2022 г.	
действительно по	.	23 июня 2027 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Газкомпозит»		
Адрес                   	Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 59	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах:
- вставки электроизолирующие неразъемные под приварку для объектов газораспределительной системы и газопотребления (ВЭИ) 
по ТУ 24.20.40-037-05015070-2017, номинальный диаметр до DN1000 включительно, номинальное давление PN 1,2 МПа;				
- вставки электроизолирующие неразъемные под приварку для объектов магистральных трубопроводов (ВЭИ) по ТУ 24.20.40-037-05015070-2017, номинальный диаметр до DN1400 включительно, номинальное давление  PN от 1,2 до 10 МПа.		

Номер разрешения        	11-02-028-2022	
дата выдачи                	7 июля 2022 г.	
действительно по	.	6 июля 2027 г.	
Выдано                   	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника»	
Адрес                   	г. Минск, ул. Гурского, д. 30	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (устройство для слива газа из железнодорожных цистерн по ТУ РБ 00555028-014-95, модель УСГ, производительность – не менее 6000 кг/ч, номинальный диаметр трубопроводов – 32 мм, номинальное давление газа – 1,6 МПа), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.		

Номер разрешения        	11-02-033-2022	
дата выдачи                	15 июля 2022 г.	
действительно по	.	14 июля 2027 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «КРОНОС СПб»		
Адрес                   	Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Полевая Сабировская, д. 42, лит. А, пом. 201	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционные материалы), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов	

Перечень технических устройств:
№ п/п	Наименование и тип технического устройства	Нормативный документ (ТУ)	Толщина покрытия, не менее, мм	Температура эксплуатации ⁰С	Область применения	Примечание	
1.	Мастика антикоррозионная «Форпол-Нафта»	ТУ 2458-164-20504464-2014	

       1,5 - 2,0	от -20 
до +60	
Объекты магистральных газопроводов	

Заводские (базовые) или трассовые условия нанесения	
2.	Мастика антикоррозионная «Форпол-Нафта 80»	ТУ 20.30.22-168-20504464-2017		от -20 
до +80			
3.	Мастика антикоррозионная «Форпол-Нафта»	ТУ 2458-165-20504464-2014		от -60 
до +60	Объекты магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов		
4.	Мастика антикоррозионная «Форпол-Нафта 80»	ТУ 2458-169-20504464-2014		от -60 
до +80			

Номер разрешения        	11-02-041-2022	
дата выдачи                	23 августа 2022 г.	
действительно по	.	22 августа 2027 г.	
Выдано                   	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз»		
Адрес                   	г. Гомель, ул. Гагарина, 17	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасных объектах газораспределительной системы
      Указанный вид работ выполняет филиал Гомельское производственное управление (ПУ «Гомельгаз») г. Гомель, ул. Владимирова, 4		
Перечень технических устройств:
Наименование технического устройства	Обозначения ТУ	Модель (тип)	Технические параметры	
Соединения изолирующие фланцевые ИФС	ТУ BY 400035057.006-2017	ИФС-Ду-Ру-У1 ТУ BY 400035057.006-2017, где Ду 20-500 мм;  Ру 0,00006-1,6 МПа	Давление до 1,6 МПа	
Сливоналивные устройства 
(шланги сливоналивные)	ТУ BY 400035057.007-2017	М60х4-Б(I)-20-38-55-У-L-M60x4 TУ BY 400035057.007-2017, где L=2, 4, 5, 6, 10 м.	Давление до 1,6 МПа	

Номер разрешения        	11-02-042-2022	
дата выдачи                	31 августа 2022 г.	
действительно по	.	30 августа 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект»			
Адрес                   	Российская Федерация, 241525, Брянская обл., м.р-н Брянский, с.п. Глинищевское, с. Глинищево, ул. Заводская, стр. 1	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (станции автоматизированные газораспределительные типа «Десна» по ТУ 28.99.39-002-22340825-2017 (АГРС – блочного или блочно-комплектного исполнения с давлением входным 3,206…5,4 МПа, с давлением выходным 3,1 МПа ± 10 %))	

Номер разрешения        	11-02-043-2022	
дата выдачи                	31 августа 2022 г.	
действительно по	.	30 августа 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр»		
Адрес                   	Российская Федерация, 423233, Республика Татарстан, Бугульминский р-н, г. Бугульма, ул. Ивана Гончарова, д. 12, корп. АБК	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах:
- вставки электроизолирующие неразъемные под приварку для объектов газораспределительной системы и газопотребления (НЭМС) 
по ТУ 3667-013-05608841-2005, номинальный диаметр до DN500 включительно, номинальное давление PN 1,2 МПа;			
- вставки электроизолирующие неразъемные под приварку для объектов магистральных трубопроводов (НЭМС) по ТУ 3667-013-05608841-2005, номинальный диаметр до DN500 включительно, номинальное давление  PN от 1,2 до 25 МПа.			

Номер разрешения        	11-02-051-2022	
дата выдачи                	3 октября 2022 г.	
действительно по	.	2 октября 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Энгельсский завод отопительной техники «Сигнал»		
Адрес                   	Россия, Саратовская область, Энгельсский район, рабочий поселок Приволжский, ул. Дальняя, д. 5 «а»	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы и газопотребления (газорегуляторные пункты, газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты модели ГРПШ, ГРУ, ГРПБ VENIO, ГРУ VENIO, ПГП VENIO, ГРПБ VENIO, изготавливаемые по техническим условиям СЯМИ.422411-630ТУ, с максимальным входным давлением до 1,2 МПа, с выходным давлением
0,0018-1,2 МПа).		

Номер разрешения        	11-02-055-2022	
дата выдачи                	13 октября 2022 г.	
действительно по	.	12 октября 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»		
Адрес                   	Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.		
Технические характеристики:
Наименование 
технических устройств	Обозначение НД	Модель, тип	Технические параметры	Рабочая среда	
			Диаметр, мм	Рабочее давление, МПа		
Соединения неразъемные «полиэтилен-сталь»	ТУ BY 390353931.003-2009	СН ПЭ100 ГАЗ SDR 9	20/ст20
32/ст32
63/ст57
90/ст89
110/ст108
160/ст159	до 1,2	Природный газ	

Номер разрешения        	11-02-056/1-2022	
дата выдачи                	17 октября 2022 г.	
действительно по	.	16 октября 2027 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Волжский трубный завод»		
Адрес                   	Российская Федерация, 404119, Волгоградская обл., г. Волжский, Проспект Металлургов, дом 6	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционные материалы (покрытия), трубы стальные), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов.		

Номер разрешения        	11-02-061-2022	
дата выдачи                	20 октября 2022 г.	
действительно по	.	19 октября 2027 г.	
Выдано                   	Открытому акционерному обществу «Стройгаз, г. Брест»		
Адрес                   	г. Брест, ул. Я.Купалы, д. 108К	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные
(объемно-блочные по ТУ РБ 100409828.001-2002, Рвх. до 1,2 МПа, Рвых. до 1,0 МПа)).	

Номер разрешения        	11-02-065-2022	
дата выдачи                	2  ноября 2022 г.	
действительно по	.	1  ноября 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «Прайд»		
Адрес                   	Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 24А	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционные материалы), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов.	

Перечень и технические характеристики:
Наименование
технического устройства,
модель (тип)	Обозначение нормативного документа	Технические параметры	Область применения	Примечание	
		Ширина покрытия, мм	Диаметр труб, 
не более, мм	Толщина покрытия, 
не менее, мм			
Лента
термоусаживающаяся
двухслойная
«Прален» СТП

ТУ BY 300042543.
022-2014

от 150
до 620

	273	1,2	Объекты магистральных трубопроводов	Конструкция № 8
 по СТБ ГОСТ Р 51164-2001	
			530	1,8			
			820	2,0			
			1420	2,4			
			820	1,2	Объекты магистральных трубопроводов	Конструкция № 14 
по СТБ ГОСТ Р 51164-2001	
			1420	2,0			
			530	1,5	Объекты газораспределительной системы и газопотребления	Конструкция № 9 
по ГОСТ 9.602-2016	
			свыше 530	2,0			

Номер разрешения        	11-02-066-2022	
дата выдачи                	2  ноября 2022 г.	
действительно по	.	1  ноября 2027 г.	
Выдано                   	Публичному акционерному обществу «Газпром автоматизация»			
Адрес                   	Российская Федерация, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Чертаново Южное, ул. Кирпичные Выемки, д. 3, помещ. VI, ком. 21	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи – система линейной телемеханики «Магистраль-21» по ТУ 26.51.44-033-00159093-2022)	

Номер разрешения        	11-02-067-2022	
дата выдачи                	10 ноября 2022 г.	
действительно по	.	9 ноября 2027 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «БАРРЕНС»			
Адрес                   	Россия, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Морские ворота, ул. Межевой канал, д. 4, литера А, помещение 7-Н, офис 412	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов (автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС): БРС-АГНКС, БРС-МКПГ, БРС-МКС (Рвх. до 1,2 МПа, Рвых. до 24,5 МПа) по ТУ 4575-004-11141005-2015).	

Номер разрешения        	11-02-072-2022	
дата выдачи                	21 ноября 2022 г.	
действительно по	.	20 ноября 2027 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАВОД ПЛАСТИКОВЫХ ИЗДЕЛИЙ»			
Адрес                   	Россия, г. Тула, Ханинский проезд, д. 6, помещ. 20, лит. А.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы из полиэтилена), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления.	

Технические характеристики
Наименование технических устройств	Наименование НД	Марка ПЭ	SDR-группа	Диаметр труб, мм	Рабочее давление, МПа	
Трубы из полиэтилена
для газопроводов	ГОСТ Р 58121.2-2018 
(ИСО 4437-2:2014)	ПЭ 100	9	от 20 до 500 вкл.	до 1,2	
			11	от 20 до 500 вкл.	до 0,8	
			13,6	от 25 до 500 вкл.	до 0,6	
			17	от 32 до 500 вкл.	до 0,6	
			17,6	от 40 до 500 вкл.	до 0,6	

Номер разрешения        	11-02-075-2022	
дата выдачи                	12 декабря 2022 г.	
действительно по	.	11 декабря 2027 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Трубодеталь»			
Адрес                   	Российская Федерация, 454904, г. Челябинск, ул. Челябинская, 23	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (АГРС – автоматические газораспределительные станции «Прогресс» по ТУ 3647-050-04834179-2017 пропускной способностью от 1 до 300 тыс. нм3/час, давлением входным 1,6…10,0 МПа, давлением выходным 0,3…1,2 МПа).	

Номер разрешения        	11-02-077-2022	
дата выдачи                	22 декабря 2022 г.	
действительно по	.	21 декабря 2027 г.	
Выдано                   	Научно-производственному обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛАВТОТРАНСГАЗ»			
Адрес                   	г. Минск, пер. Солтыса, д. 5, к. 104.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции по ТУ BY 100420390.001-2005	

Технические характеристики
Наименование	Модель	Обозначение 
коды ОКП РБ (ОКП)	Технические параметры	
Блочно-модульная автомобильная газозаправочная станция МБУ	МБУ	29.56.25.900	Вид топлива – сжиженный углеводородный газ (СУГ); Рабочее давление СУГ, МПа, не более – 1,6;
Объем одного резервуара СУГ, м³, не более – 20; Общий объем резервуаров СУГ, м³, не более – 40;
Производительность, дм³/мин. (максимальная) при использовании:
одной колонки не более – 50; двух колонок не более – 100	

Номер разрешения        	11-02-015-2023	
дата выдачи                	17 февраля 2023 г.	
действительно по	.	16 февраля 2028 г.	
Выдано                   	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»	
Адрес                   	г. Минск, ул. Гурского, 9.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.

(указанный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ», Минский район, Щомыслицкий с/с, 61, район д. Дворицкая Слобода)	
Технические характеристики
Наименование технического устройства, тип	Обозначение нормативного документа	Технические параметры	
		Номинальный диаметр, DN, мм	Рабочее давление, МПа	Рабочая среда	
Фитинг-тройник для стальных газопроводов ФТ	ТУ BY 100008077.005-2022	50; 80; 100	до 1,2	Природный газ	

Номер разрешения        	11-02-016-2023	
дата выдачи                	17 февраля 2023 г.	
действительно по	.	16 февраля 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма «Ада»	
Адрес                   	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Трамвайная, д. 2, Литера Я, Я, Я1, помещение 71-72, этаж 2.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционных материалов), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов.	

Технические характеристики:
Наименование технического устройства, модель (тип), обозначение  нормативного документа	Технические характеристики	Область применения	
	Диаметр труб, не более, мм	Толщина покрытия, не менее, мм	Номер конструкции		
Изоляционные материалы (конструкция защитного покрытия): битумно-полимерные ленты на основе мастики «ИЗОБИТ» БИЛАР 
по ТУ 2245-001-94259402-2009,
грунтовка ГПБ-1 по ТУ 5775-002-94259402-2009	до  273	3,0	№ 18
по СТБ ГОСТ Р 51164	Объекты магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
	
	от  273 до 530	3,0			
	от 530 до 820	3,0			
	от 820 до 1220	3,6			
	до 273	2,0	№ 21
по СТБ ГОСТ Р 51164		
	от 273 до 530	2,0			
	от 530 до 820  (кроме диаметра 820) 	2,0			

Номер разрешения        	11-02-019-2023	
дата выдачи                	3 марта 2023 г.	
действительно по	.	2 марта 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «АМИС-Техно»		
Адрес                   	Минская область, Минский район, район деревни Боровая, 1, главный корпус, кабинет 222	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: средства и системы автоматизации, телемеханики и связи на базе шкафов автоматики, изготовленных по ТУ BY 691815532.013-2022, и модулей контроля и управления ИКАС-МКУ, изготовленных по ТУ BY 691815532.003-2016. 			

Номер разрешения        	11-02-027-2023	
дата выдачи                	30 марта 2023 г.	
действительно по	.	9 января 2025 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛГАЗНАЛАДКА»			
Адрес                   	г. Минск, Бетонный проезд, 1		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные шкафные)	

Технические характеристики пунктов газорегуляторных шкафных, изготавливаемых по ТУ BY 100048378.001-2011 (с изменением № 1):
Наименование	Модель	Обозначение код ОКП РБ	Технические характеристики	
Пункты газорегуляторные шкафные	ШРП
АТСШ 11-06.10
ТУ BY 100048378.001-2011 с изменением № 1	28.99.39.950	Максимальное входное давление  – 1,2 МПа;
Выходное давление  – 0,002-0,6 МПа;
Максимальная пропускная способность – 30000 м3/ч	

Номер разрешения        	11-02-028-2023	
дата выдачи                	30 марта 2023 г.	
действительно по	.	29 июня 2025 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «БЕЛГАЗНАЛАДКА»			
Адрес                   	г. Минск, Бетонный проезд, 1		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) и газорегуляторные установки (ГРУ) по ТУ BY 100409828.003-2016 «Пункты и установки газорегуляторные», газорегуляторные пункты (ГРП) по ТУ РБ 100409828.001-2002 «Пункты газорегуляторные объемно-блочные»; максимальное входное давление газа  до 1,2 МПа для ГРП, ШРП, до 0,6 МПа для ГРУ)	

Номер разрешения        	11-02-029/1-2023, 11-02-029/2-2023	
дата выдачи                	30 марта 2023 г.	
действительно по	.	29 марта 2028 г.	
Выдано                   	фирме «Nupi Industrie Italiane S.p.A.»		
Адрес                   	Piazza San Marco, 1  20121 Milano Italy				
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные детали из полиэтилена РЕ 100, РЕ 100-RC, SDR 17, SDR 11, SDR 9, SDR 7.4, диаметром 20-1000 мм; краны шаровые полиэтиленовые РЕ 100, РЕ 100-RC, SDR 11, диаметром 20-180 мм), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	

Номер разрешения        	11-02-033/1-2023, 11-02-033/2-2023, 11-02-033/3-2023, 11-02-033/4-2023	
дата выдачи                	19 апреля  2023 г.	
действительно по	.	18 апреля  2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Комплексные системы изоляции»		
Адрес                   	Россия, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1, этаж 11, пом. XL, к. 34				
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционные материалы – конструкции защитных покрытий трубопроводов), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов.	

Перечень и технические характеристики:
Тип
технического устройства	Технические условия на изготовление	Наименование нормативного
документа	Технические характеристики	Область 
применения	
			Диаметр труб, не более, мм	Толщина покрытия, не менее, мм		
Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-60» в системе с:
1. Клеевой замковой пластиной «НОВОРАД-ЗК» по 
ТУ 2293-005-72131966-2016;
2. Двухкомпонентным эпоксидным праймером «НовЭП» по 
ТУ 2257-006-72131966-2016	ТУ 2293-011-09355006-2012
	СТБ ГОСТ Р 51164
 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	Объекты 
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164
 (конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-60» в системе с:
1. Клеевой замковой пластиной «НОВОРАД-ЗК» по
ТУ 2293-005-72131966-2016;
2. Двухкомпонентным эпоксидным праймером «НовЭП» по 
ТУ 2257-006-72131966-2016	ТУ 22.21.42-047-
72131966-2022	СТБ ГОСТ Р 51164
 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,5	Объекты 
магистральных газопроводов 	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,5		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-НП» в системе с:
1. Клеевой замковой пластиной «НОВОРАД-ЗК» по 
ТУ 2293-005-72131966-2016;
2. Двухкомпонентным эпоксидным праймером «НовЭП» по 
ТУ 2257-006-72131966-2016	ТУ 2293-023-72131966-2016	СТБ ГОСТ Р 51164
 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	Объекты 
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1220 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1220 вкл.	2,4		

Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ АРМ» в системе с:
1. Жертвенной термоусаживающейся манжетой «НОВОРАД СТ АРМ» по 
ТУ 22.21.42-046-72131966-2022; 
ТУ 2293-011-09355006-2012
2. Клеевой замковой пластиной «НОВОРАД-ЗК» по
ТУ 2293-005-72131966-2016;
3. Жертвенной замковой пластиной «НОВОРАД-ЗК» по 
ТУ 2293-005-72131966-2016;
4. Двухкомпонентным эпоксидным праймером по 
ТУ 2257-006-72131966-2016	ТУ 22.21.42-046-
72131966-2022; 
ТУ 2293-011-09355006-2012
	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 8)	до 530 вкл.	2,2	Объекты 
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
			свыше 530 до 820 вкл.	2,5		
			свыше 820 до 1220 вкл.	3,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 14)	до 530 вкл.	2,2		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,5		
			свыше 820 до 1220 вкл.	3,0		
Манжета термоусаживающаяся «НОВОРАД СТ-80» в системе с:
1. Клеевой замковой пластиной «НОВОРАД-ЗК» по 
ТУ 2293-005-72131966-2016;
2. Двухкомпонентным эпоксидным праймером по 
ТУ 2257-006-72131966-2016;
3. Термоплавким заполнителем «НОВОРАД-ТЗ» по 
ТУ 2245-004-05801845-2005, 
ТУ 2245-008-72131966-2016	ТУ 22.21.42-024-
72131966-2017	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	Объекты 
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
Лента полиэтиленовая для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН» в системе с: 
1. Оберткой полиэтиленовой для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН-ОБ» по 
ТУ 2245-010-72131966-2016;
2. Праймером «НК-50» по 
ТУ 2313-011-72131966-2016.	ТУ 2245-009-72131966-2016	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 7)	до 273 вкл.	2,2	Объекты 
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов	
			свыше 273 до 530 вкл.	2,5		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,8		
			свыше 820 до 1422 вкл.	3,5		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 9)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 15)	до 820 вкл.	1,2		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 16)	до 1420 вкл.	1,8		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 19:
(обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм в один слой)	до 820 вкл.	1,2		
			свыше 820 до 1420 вкл.	1,8		
		СТБ ГОСТ Р 51164     (конструкция № 20)	до 820 	1,2		

Лента полиэтиленовая для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН» в системе с: 
1. Оберткой полиэтиленовой для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН-ОБ» по 
ТУ 2245-004-01297858-99;
2. Праймером «НК-50» по 
ТУ 5775-001-01297858-95	ТУ 2245-003-01297859-99	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 7)	до 273 вкл.	2,2	Объекты 
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
			свыше 273 до 530 вкл.	2,5		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,8		
			свыше 820 до 1422 вкл.	3,5		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 9)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 15)	до 820 вкл.	1,2		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 16)	до 1420 вкл.	1,8		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 19:
(обертка защитная полимерная липкая толщиной не менее 0,6 мм в один слой)	до 820 вкл.	1,2		
			свыше 820 до 1420 вкл.	1,8		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 20)	до 820 	1,2		
Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «ПОЛИТЕРМ»	ТУ 2245-012-72131966-
2016	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 11)	до 1220 включительно	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 5,0	В качестве обертки на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 12)	до 820 вкл. 	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 6,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 13)	до 820 вкл.	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 4,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 20)	до 820	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 1,2		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 21)	до 820	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 2,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 22)	до 820	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 4,0		
Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная «НОВОТЕРМ»	ТУ 22.21.42-048-
72131966-2022	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 11)	до 1220 включительно	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 5,0	В качестве обертки на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов	
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 12)	до 820 вкл. 	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 6,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 13)	до 820 вкл.	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 4,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 20)	до 820 вкл.	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 1,2		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 21)	до 820 вкл.	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 2,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 22)	до 820 вкл.	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 4,0		
Термоплавкий заполнитель «НОВОРАД-ТЗ»	ТУ 2245-004-05801845-
2005	-	до 1420 вкл.	1,2	В качестве ремонтного материала на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов	

Термоплавкий заполнитель «НОВОРАД-ТЗ»	ТУ 2245-008-72131966-
2016	-	до 1420 вкл.	1,2	В качестве ремонтного материала на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов	
Лента для ремонта поврежденного заводского полиэтиленового покрытия «НОВОРАД-Р»	ТУ 2245-005-05801845-
2005	-	до 1420 вкл.	1,4	В качестве ремонтного материала на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов	
Лента для ремонта поврежденного заводского полиэтиленового покрытия «НОВОРАД-Р»	ТУ 2245-007-72131966-
2016	-	до 1420 вкл.	1,4	В качестве ремонтного материала на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов	
Пленка оберточная «ПЭКОМ»	ТУ 2245-006-05801845-
00	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 11)	до 1220 вкл.	Ленты-обертки –0,6;
Покрытия - 5,0	В качестве обертки на объектах
магистральных нефтепроводов, газопроводов, нефтепродуктопроводов 	
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 12)	до 820 вкл. 	Ленты-обертки –0,4;
Покрытия - 6,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 13)	до 820 вкл.	Ленты – 0,4; 
обертки – 0,5;
Покрытия - 4,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 20)	до 820	Ленты-обертки –0,5;
Покрытия - 1,2		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 21)	до 820	Ленты-обертки –0,5;
Покрытия - 2,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 22)	до 820	Ленты-обертки –0,4;
Покрытия - 4,0		
Лента полимерно-битумная «ЛИТКОР-НК» в системе с:
1. Оберткой полиэтиленовой для защиты нефтепроводов «ПОЛИЛЕН-ОБ» по 
ТУ 2245-010-72131966-2016;
2. Грунтовкой «ТРАНСКОР» по ТУ 2313-003-32989231-2011	ТУ 2245-013-72131966-
2016	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 18)	до 820 вкл.	3,0	Объекты
магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	
			свыше 820 до 1220 вкл.	3,6		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 21)	до 820	2,0		

Номер разрешения        	11-02-035-2023	
дата выдачи                	26 апреля  2023 г.	
действительно по	.	25 апреля  2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «НПА Вира Реалтайм»		
Адрес                   	Россия, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гольяново,  ул. Красноярская, д. 1, к. 1, этаж 2, помещ. 54А.				
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов (средства и системы автоматизации, телемеханики и связи: система линейной телемеханики «ЭЛАР-ТМ» по ТУ 28.99.39-032-17478251-2022, система автоматического управления газораспределительной станцией «ЭЛАР-ТМ» по ТУ 28.99.39-033-17478251-2022).	

Номер разрешения        	11-02-037-2023	
дата выдачи                	29 апреля 2023 г.	
действительно по	.	28 апреля 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «ВНУТРИТРУБНАЯ ДИАГНОСТИКА»			
Адрес                   	Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 5, этаж 4, офис № 402					
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (средств) для внутритрубной диагностики трубопроводов КВД-3 
по ТУ 26.51.66-001-18195636-2016, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов (магистральные газопроводы, нефтепроводы, нефтепродуктопроводы).		

Номер разрешения        	11-02-043-2023	
дата выдачи                	16 мая 2023 г.	
действительно по	.	15 мая 2028 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Делан»		
Адрес                   	Россия, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 8, корп. 1, этаж 11, пом. XL, к. 1					
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционные материалы – конструкции защитных покрытий трубопроводов, изготавливаемые ООО «Комплексные системы изоляции» (Россия), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов.				

Перечень технических устройств и их технические характеристики
(изоляционные материалы – конструкции защитных покрытий трубопроводов, изготавливаемых ООО «Комплексные системы изоляции» (Россия):
Тип
технического устройства	Технические условия на изготовление	Наименование нормативного
документа	Технические характеристики	Область 
применения	
			Диаметр труб, не более, мм	Толщина покрытия, не менее, мм		
Манжета термоусаживающаяся «ДЕКАН-М 65» в системе с:
1. Замковой пластиной «ДЕКАН ЗП»;
2. Эпоксидным двухкомпонентным праймером тип «ДЕКАН ЭП»;
3. Ремонтным полиэтиленовым мелком, термоплавким адгезивом, ремонтной заплатой	ТУ 22.21.42-026-32989231-2022
	СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 8)	до 530 вкл.	1,5	Объекты 
магистральных
 газопроводов	
			свыше 530 до 1420 вкл.	2,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 14)	до 530 вкл.	1,5		
			свыше 530 до 1420 вкл.	2,0		
Манжета термоусаживающаяся «ДЕКАН-М 80» в системе с:
1. Замковой пластиной «ДЕКАН ЗП»;
2. Эпоксидным двухкомпонентным праймером тип «ДЕКАН ЭП»;
3. Ремонтным полиэтиленовым мелком, термоплавким адгезивом, ремонтной заплатой	ТУ 22.21.42-022-32989231-2022	СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 8)	до 530 вкл.	1,5	Объекты 
магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов
	
			свыше 530 до 1420 вкл.	2,5		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 14)	до 530 вкл.	1,5		
			свыше 530 до 1420 вкл.	2,5		
Манжета термоусаживающаяся «ДЕКАН-МНБ» в системе с:
1.Замковой пластиной «ДЕКАН ЗП»;
2. Жертвенной манжетой «ДЕКАН-МНБ»;
3.Жертвенной замковой пластиной «ДЕКАН ЗП»;
4. Эпоксидным двухкомпонентным праймером тип «ДЕКАН ЭП»;
5. Ремонтным полиэтиленовым мелком, термоплавким адгезивом, ремонтной заплатой	ТУ 22.21.42-054-32989231-2022	СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 8)	до 530 вкл.	2,2	Объекты 
магистральных
 газопроводов	
			свыше 530 до 820 вкл.	2,5		
			свыше 820 до 1420 вкл.	3,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 14)	до 530 вкл.	2,2		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,5		
			свыше 820 до 1420 вкл.	3,0		
Наружное защитное покрытие «ДЕКАН-ЭП 150»	ТУ 20.16.40.130-023-
32989231-2022	
-	до 1420 вкл.	1,5	Объекты 
магистральных
 газопроводов	
Покрытие на основе вязкоэластичного материала «ДЕКАН-ВЭ», состоящее из:
1. Рулонного вязкоэластичного материала «ДЕКАН-ВЭ»;
2. Ленты «ДЕКАН-ВЭ Обертка»	ТУ 23.99.12.110-045-32989231-2022	

-	до 1420 вкл.	3,0	Объекты 
магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов	

Номер разрешения        	11-02-044-2023	
дата выдачи                	16 мая 2023 г.	
действительно по	.	15 мая 2028 г.	
Выдано                   	Республиканскому производственному унитарному предприятию «Гомельоблгаз»		
Адрес                   	г. Гомель, ул. Гагарина, 17					
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (пункты газорегуляторные блочные (ГРП) по ТУ BY 400035057.004-2018, Рвх до 1,2 МПа,  Рвых от 0,001 до 0,6 МПа).

Указанный вид работ выполняет филиал «Гомельское производственное управление» республиканского производственного унитарного предприятия «Гомельоблгаз», г. Гомель, ул. Владимирова, 4	

Номер разрешения        	11-02-045-2023	
дата выдачи                	16 мая 2023 г.	
действительно по	.	8 марта 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ЭталонГАЗ инжиниринг»		
Адрес                   	Минская обл., Узденский р-н, Дещенский с/с, д. Слободка, ул. Трудовая, д. 19.	 				
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (газорегуляторные установки, шкафные регуляторные пункты по ТУ BY 693152088.001-2020, Рвх. до 1,2 МПа, Рвых. от 0,001 до 1,2 МПа).				

Номер разрешения        	11-02-055-2023	
дата выдачи                	26 июня 2023 г.	
действительно по	.	12 августа 2026 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Белполимергаз»		
Адрес                   	Гомельская обл., г. Ветка, ул. Октябрьская, 143	 				
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления				

Перечень технических устройств и их характеристики:
Наименование	Модель	Технические характеристики	
		Марка ПЭ	Диаметр, мм	SDR	Р раб., МПа	
Соединения неразъемные полиэтилен-сталь (НСПС)	ТУ BY 490985796.002-2015 с изменениями 1,2	ПЭ 100	20-315	11	1,0	
			63	9		
Соединения неразъемные полиэтилен-сталь (НСПС) 
с интегрированной электросварной муфтой	ТУ BY 490985796.002-2015 с изменениями 1,2	ПЭ 100	32-63	11		
Газопровод-ввод (ВГД)	ТУ BY 490985796.003-2016 с изменениями 1,2		20-32		0,6	

Номер разрешения        	11-02-056-2023	
дата выдачи                	26 июня 2023 г.	
действительно по	.	26 июля 2025 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Белполимергаз»		
Адрес                   	Гомельская обл., г. Ветка, ул. Октябрьская, 143	 				
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительных деталей), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления.				

Перечень технических устройств и их характеристики:
Наименование	Модель	Технические характеристики	
		Марка ПЭ	Диаметр, мм	SDR	Р раб., МПа	
Муфта терморезисторная	ТУ BY 490985796.009-2019	ПЭ 100	160, 225, 315	11	1,0	
Муфта электросварная	ТУ BY 490985796.001-2014		32, 50, 63, 90, 110			
Заглушка электросварная			32, 50, 63, 90, 110, 225, 315			
Отвод  электросварной (90°)			63			
Тройник электросварной равнопроходной			32, 63			
Переход редукционный электросварной			63/32, 90/63, 110/63, 110/90			
Седловые отводы с закладными электронагревателями 	ТУ BY 490985796.008-2019		63/32, 90/32, 110/32			
Переход литой	ТУ BY 490985796.005-2019		110/63, 160/110, 225/160			
Тройник литой равнопроходной			90, 110, 160, 225			
Втулка под фланец			63, 110, 160, 225, 315			
Отвод литой (45°, 90°)			90, 110, 160, 225			

Номер разрешения        	11-02-058/1-2023,  11-02-058/2-2023	
дата выдачи                	28 июня 2023 г.	
действительно по	.	19 мая 2027 г.	
Выдано                   	Фирме «FOX FITTINGS Sp. z o.o. Sp. k.»		
Адрес                   	Więźniów Oświęcimia 50, 43-330 Wilamowice, Poland	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (краны шаровые, соединительные детали из полиэтилена ПЭ100/ПЭ100RC, SDR 17, SDR 11, SDR 9, SDR 7,4 диаметром от 20 до 1200 мм; аппараты электросварочные и др.), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы	

Номер разрешения        	11-02-061/1-2023,  11-02-061/2-2023,  11-02-061/3-2023, 11-02-061/4-2023	
дата выдачи                	29 июня 2023 г.	
действительно по	.	28 июня 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ТМК Трубопроводные решения»		
Адрес                   	Россия, г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21, этаж 1, помещение 1.		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы, изоляционные материалы (конструкции защитных покрытий)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, газораспределительной системы и газопотребления.
(производственные площадки: в г. Челябинске, ул. Машиностроителей, 21; г. Волжском, пр-т Металлургов, д. 6)	

Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке в г. Челябинске, ул. Машиностроителей, 21:
№ п/п	Тип
технического 
устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	Область применения	
			Диаметр, мм	Толщина покрытия, не менее, мм		
1.	Изоляционные материалы (конструкции защитных покрытий)	ГОСТ 9.602-2016
(конструкции 1, 2)	от 114 до 273	2,0	Объекты магистральных трубопроводов, объекты газораспределитель-ной системы и газопотребления	
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ГОСТ 9.602-2016
(конструкция 14)	114 	1,8		
			от 133 до 259	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 630 до 820	2,5		
		ГОСТ Р 51164-98
(конструкции 1, 2)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкции 1, 2)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкция 3)	от 114 до 273	2,2		
			от 273 до 530	2,5		
			от 530 до 820	3,0		
			от 820 до 1420	3,5		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкция 4)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкция 5)	от 114 до 273	1,8		
			от 273 до 530	2,0		
			от 530 до 820	2,2		
			от 820 до 1420	2,5		
		ТУ 24.20.13-003-
57357928-2022
(конструкция ПЭПк)	
Н-1, Н-2, Н-3	от 114 до 273	2,0		
				от 273 до 530	2,2		
				от 530 до 820	2,5		
				от 820 до 1420	3,0		
			С-4	от 114 до 273	2,2		
				от 273 до 530	2,5		
				от 530 до 820	3,0		
				от 820 до 1420	3,5		
		ТУ 24.20.13-005-57357928-2022
(ВГПк)	от 508 до 1422	0,06 		
		ТУ 24.20.13-014-57357928-2022
(конструкция ПЭПк-1, ПЭПк-3)	Н, Т	от 114 до 273	2,0		
				от 273 до 530	2,2		
				от 530 до 820	2,5		
				от 820 до 1420	3,0		
			С, ТС	от 114 до 273	2,5		
				от 273 до 530	2,7		
				от 530 до 820	3,0		
				от 820 до 1420	3,5		
		ТУ 24.20.13-014-57357928-2022
(конструкция ПЭПк-2)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
		ТУ 24.20.13-045-57357928-2022
(класс 1, класс 2)	от 219 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ТУ 24.20.13-056-57357928-2022
(1ЭПк)	от 114 до 1422	0,35		
		ТУ 24.20.13-123-
57357928-2022
(тип 1ЭПк-80, 2ЭПк-80, 1ЭПк-150)	1ЭПк-80,
1ЭПк-150	от 114 до 1422	0,35		
			2ЭПк-80	от 114 до 1422	0,75		
		ТУ 24.20.13-148-57357928
-2022  (2ЭПк)	Т, Н	от 114 до 1420	0,75		
			С	от 114 до 1420	1,0		

Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке в г. Челябинске, ул. Машиностроителей, 21:
№ п/п	Наименование технического устройства	ТУ (ГОСТ)	Наружный диаметр, мм	Область применения	
2.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10704-91/
ГОСТ 10706-76	от 508 до 1420	Объекты магистральных трубопроводов, объекты газораспределитель-
ной системы и газопотребления
	
3.	Трубы стальные сварные	ГОСТ 20295-85	от 508 до 1420		
4.	Трубы стальные сварные	ГОСТ 31447-2012	от 508 до 1420		
5.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 14-3Р-1270-2009	530, 720, 820		
6.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-001-57357928-2022	от 530 до 1420		
7.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-006-57357928-2022	1420		
8.	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 508-1420 мм 	ТУ 24.20.21-016-57357928-2022	от 508 до 1420		
9.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-018-57357928-2022	от 530 до 1220		
10.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-067-57357928-2022	от 508 до 1422		
11.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-074-57357928-2022	от 530 до 820		
12.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-102-57357928-2022	от 530 до 1420		
13.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-103-57357928-2022	от 530 до 1420		
14.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-1573-57357928-2022	от 530 до 1420		

Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке в г. Волжском, пр-т Металлургов, д. 6:
№
п/п	Тип
технического
устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	Область применения	
			Диаметр, мм	Толщина покрытия, не менее, мм		
1.	Изоляционные материалы (конструкции защитных покрытий)	ГОСТ 9.602-2016
(конструкции 1, 2)	от 114 до 273	2,0	Объекты магистральных трубопроводов, объекты газораспределитель-
ной системы и газопотребления	
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ГОСТ 9.602-2016
(конструкция 14)	114 	1,8		
			от 133 до 259	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 630 до 820	2,5		
		ГОСТ Р 51164-98
(конструкции 1, 2)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкции 1, 2)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкция 3)	от 114 до 273	2,2		
			от 273 до 530	2,5		
			от 530 до 820	3,0		
			от 820 до 1420	3,5		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкция 4)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
		ГОСТ 31448-2012
(конструкция 5)	от 114 до 273	1,8		
			от 273 до 530	2,0		
			от 530 до 820	2,2		
			от 820 до 1420	2,5		
		ТУ 24.20.13-220-57357928-2022
(конструкция ПЭПк-2)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
		ТУ 24.20.13-220-57357928-2022
(конструкция ПЭПк-3,
ПЭПк-М)	(Н), (Т)	от 114 до 273	2,0		
				от 273 до 530	2,2		
				от 530 до 820	2,5		
				от 820 до 1420	3,0		
			(С)	от 114 до 273	2,5		
				от 273 до 530	2,7		
				от 530 до 820	3,0		
				от 820 до 1420	3,5		
		ТУ 24.20.13-223-57357928-2022
(конструкция тип-1, тип-2, тип-3)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1220	3,0		
		ТУ 24.20.13-223-57357928-2022
(конструкция тип-4)	от 114 до 273	2,2		
			от 273 до 530	2,5		
			от 530 до 820	3,0		
			от 820 до 1420	3,5		
		ТУ 24.20.13-225-57357928-2022
(конструкция тип 4Н)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
		ТУ 24.20.13-225-57357928-2022
(конструкция тип 5Н)	от 114 до 273	2,0		
			от 273 до 530	2,2		
			от 530 до 820	2,5		
			от 820 до 1420	3,0		
		ТУ 24.20.13-225-57357928-2022
(конструкция тип 12Н)	от 114 до 273	2,2		
			от 273 до 530	2,5		
			от 530 до 820	3,0		
			от 820 до 1420	3,5		

Перечень технических устройств, изготавливаемых на производственной площадке в г. Волжском, пр-т Металлургов, д. 6:
№
п/п	Тип
технического устройства	Наименование нормативного документа (ГОСТ, ТУ)	Технические характеристики/ диаметр, мм	Область применения	
2.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10706-76,
ГОСТ 10704-91	от 508 до 1420	Объекты магистральных трубопроводов, объекты газораспределительной системы и газопотребления	
3.	Трубы стальные сварные	ГОСТ 20295-85	от 508 до 1420		
4.	Трубы стальные сварные	ГОСТ 31447-2012	от 508 до 1420		
5.	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-202-57357928-2022	от 530 до 1420		

Номер разрешения        	11-02-064-2023	
дата выдачи                	11 июля 2023 г.	
действительно по	.	29 сентября 2025 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Кохановский трубный завод «Белтрубпласт»		
Адрес                   	Витебская обл., Толочинский р-н, Кохановский с/с, 1Б		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств: соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными, изготовленные методом литья (СНЛ) по ТУ BY 390353931.003-2009, с рабочим давлением до 0,6 МПа; соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными, изготовленные методом литья (СНЛ), ПЭ100, ГАЗ SDR9, диаметр, мм - 20/ст20, с рабочим давлением до 1,2 МПа по ТУ BY 390353931.003-2009, рабочая среда – природный газ,	эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	 		

Номер разрешения        	11-02-069-2023	
дата выдачи                	18 июля 2023 г.	
действительно по	.	17 июля 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ТЕРМА»		
Адрес                   	Россия, г.Санкт-Петербург, ул.Дудко, д.3, лит.Д, пом. 1		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционных материалов (конструкций защитных покрытий)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов 		

Перечень технических устройств и их технические характеристики  (изоляционные материалы (конструкции защитных покрытий):
Наименование
технического устройства	Модель	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	Область
применения	
			Диаметр труб, 
не более, мм	Толщина покрытия,
не менее, мм		
Лента защитная
термоусаживающаяся
«ТЕРМА» 
по ТУ 2245-024-82119587-2007
	«ТЕРМА»	СТБ ГОСТ Р 51164 
(конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	Объекты 
магистральных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродукто-
проводов
	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,2		
			свыше 530 до 820 вкл.	1,2		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,0		
	«ТЕРМА-Р»	-	до 1420 вкл.	1,4		
	«ТЕРМА-РЗ»	-	до 1420 вкл.	2,0		
	«ТЕРМА-ЛКА»	-	до 1220 вкл.	1,4		
	«ТЕРМА-СТ»	-	до 820 	1,2		
Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицируемая с мастичным слоем «ТЕРМА-М» 
по ТУ 2245-025-82119587-2008	«ТЕРМА-МТ»
«ТЕРМА-МСТ»
«ТЕРМА-МСТТ»	ГОСТ 9.602-2016
(конструкция № 10)	до 530  вкл.	2,3		
			от 530 до 820	2,8		
	ТЕРМА-М»	ГОСТ 9.602-2016
(конструкция № 5)	от 57 до  159 вкл.	2,0		
			от 168 до 1020 	2,0		
		ГОСТ 9.602-2016
(конструкция № 6)	от 57 до  114 вкл.	2,0		
			от 133 до  426	2,0		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 21)	до 820 (кроме диаметра 820)	2,0		
		-	до 1420 вкл.	1,5		
	«ТЕРМА-МЗ»
«ТЕРМА-МЗТ»	-	до 1420 вкл.	2,0		
Лента  термоусаживающаяся
полиэтиленовая радиационно-модифицируемая «ТЕРМА-Л»
по ТУ 2245-030-82119587-2009	«ТЕРМА-Л»	-	до 1220 вкл.	0,7		
Манжета  термоусаживающаяся
«ТЕРМА-СТМП» 
по ТУ 2245-026-82119587-2008
	«ТЕРМА-СТМП»

	СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1220 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164
(конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1220 вкл.	2,4		

Номер разрешения        	11-02-070-2023	
дата выдачи                	19 июля 2023 г.	
действительно по	.	18 июля 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью  «ПФК Техпрокомплект»		
Адрес                   	Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, комн. 119		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционных материалов (конструкций защитных покрытий)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов, газораспределительной системы  и газопотребления.	

Перечень технических устройств и их технические характеристики (изоляционные материалы (конструкции защитных покрытий):
Наименование
технического устройства	Модель	Наименование
нормативного
документа	Технические характеристики	Область применения	
			Диаметр труб,
не более, мм	Толщина покрытия,
не менее, мм		
Комплект манжеты
термоусаживающейся
по ТУ 2293-002-58210788-2004

	

«ТИАЛ-М»	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	        Объекты магистральных
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,2		
			свыше 530 до 820 вкл.	1,2		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,0		
		ГОСТ 9.602-2016 
(конструкция № 10)	до 530 вкл.	1,5	Объекты газораспределительной системы и газопотребления	
			от 530 до 820	2,0		
Манжета
термоусаживающаяся
по ТУ 22.21.30-006-58210788-2018	

«ТИАЛ-МГП»	СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	Объекты
магистральных газопроводов	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,2		
			свыше 530 до 820 вкл.	1,2		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,0		
Манжета
термоусаживающаяся
по ТУ 2245-001-99719831-2014	

«ДИРАЛ»
	
СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 8)	до 273 вкл.	1,2	Объекты
магистральных нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов	
			свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
			свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
		СТБ ГОСТ Р 51164 (конструкция № 14)	до 273 вкл.	1,2		
			свыше 273 до 530 вкл.	1,2		
			свыше 530 до 820 вкл.	1,2		
			свыше 820 до 1420 вкл.	2,0		
Лента термоусаживающаяся полиэтиленовая радиационно-модифицированная
«ТИАЛ-ЛО» 
по ТУ 2245-002-58210788-2009	

«ТИАЛ-ЛО»	СТБ ГОСТ Р 51164
с конструкциями 
№№ 11, 12, 13 -     усиленного типа,
с конструкциями 
№№ 20, 21, 22 -    нормального типа

до 1420

до 820	

0,6	
Объекты магистральных
газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов	

Номер разрешения        	11-02-073-2023	
дата выдачи                	24 июля 2023 г.	
действительно по	.	23 июля 2028 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Лискинский завод монтажных заготовок»		
Адрес                   	Россия, г. Лиски, ул. Монтажников, 1		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.			
Перечень технических устройств и их технические характеристики:
Тип
технического устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	Область применения	
		Диаметр труб, 
не более, мм	Толщина покрытия, 
не менее, мм		
Наружное антикоррозионное покрытие для стальных труб,  изготовленных по ГОСТ 10704, ГОСТ 10706, ГОСТ 10705; 
ГОСТ 20295, ГОСТ 31447, ГОСТ 33228; 
ТУ 24.20.21-003-01395041-2016 	ТУ 22.21.42-001-01395041-2017
(ГОСТ Р 51164-98
конструкция 1, 2)	 до 530	2,2	Объекты магистральных трубопроводов	
		 до 820	2,5		
		 до 1420	3,0		

Наименование технического устройства	ТУ (ГОСТ)	Наружный диаметр, мм	Область применения	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10704/ГОСТ 10706	от 406 до 1420 	Объекты магистральных трубопроводов	
Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10704/ГОСТ 10705	от 406 до 630		
Трубы стальные сварные	ГОСТ 20295	от 426 до 1420		
Трубы стальные сварные	ГОСТ 31447	от 406 до 1420		
Трубы стальные сварные	ГОСТ 33228	от 406 до 1620		
Трубы стальные электросварные  прямошовные	ТУ 24.20.21-003-01395041-2016	от 406 до 1420		
Соединительные детали:	ТУ 24.20.40-018-01395041-2022	от 57 до 1420	Объекты магистральных газопроводов	
отводы				
тройники (исполнение А номинальным диаметром до 1420 мм; исполнение Б номинальным диаметром до 300 мм)				
переходы				
переходные кольца				
днища (заглушки)				

Номер разрешения        	11-02-080-2023	
дата выдачи                	16 августа 2023 г.	
действительно по	.	15 августа 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Автоматизированное Оборудование для Сварки Трубопроводов»		
Адрес                   	Россия, г. Москва, Можайское шоссе, д. 4, корп. 1, этаж 1, пом. VIIIа, ком. 1-5.	 	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (сварочные аппараты «ПРОТВА», «ПРОТВА (ТБД)» для электромуфтовой сварки полиэтиленовых газопроводов по ТУ 2002-1 «Аппараты для сварки полиэтиленовых труб «ПРОТВА»), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления.			

Номер разрешения        	11-02-082-2023	
дата выдачи                	24 августа 2023 г.	
действительно по	.	23 августа 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Промгазоборудование»		
Адрес                   	г. Минск, ул. Могилевская, д. 18, офис 7Н.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединения изолирующие фланцевые), эксплуатируемых (применяемых) 
на потенциально опасных объектах газораспределительной системы	

Технические характеристики
Наименование технического устройства	Модель (тип)	Технические характеристики	
		Номинальный диаметр, мм	Рабочее давление, МПа	Рабочая среда	
Соединения изолирующие фланцевые (ИФС) по ТУ BY 190388367.018-2023	ПВС (с воротниковыми фланцами, без патрубков (отводов), приварка встык)	DN 15, 20, 25, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800.	до 1,2	Природный газ	
	ПП (с двумя плоскими приварными фланцами с участками труб (патрубками отводами) под приварку)				

Номер разрешения        	11-02-085-2023	
дата выдачи                	6 сентября 2023 г.	
действительно по	.	5 сентября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Унитерм»			
Адрес                   	г. Могилев, ул. Славгородское шоссе, 44а.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные газорегуляторные пункты 
по ТУ BY 700408291.001-2017, входное давление газа не более 1,2 МПа, выходное давление газа от 0,002 до 0,6 МПа).	

Номер разрешения        	11-02-086-2023	
дата выдачи                	12 сентября 2023 г.	
действительно по	.	11 сентября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Покровский трубный завод»			
Адрес                   	Россия, г. Москва, ул. Митинская, дом 16, офис 1406Б.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы полиэтиленовые, соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления.	

Перечень технических устройств, изготавливаемых обособленным подразделением ООО «Покровский трубный завод» в д. Емельянцево
(Владимирская обл., Петушинский район, д. Емельянцево, ул. Производственная, д.1)
Наименование и тип технического устройства	Наименование нормативного документа	Марка ПЭ	Технические характеристики/ диаметр, мм	SDR	Рабочее давление, МПа	Рабочая среда	
Трубы из полиэтилена	ГОСТ Р 58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014)	ПЭ100	1 группа – менее 75	17,6; 17; 13,6	до 0,6	Природный газ	
				11	до 0,8		
			2 группа – от 75 до 225 вкл.	17,6; 17; 13,6	до 0,6		
				11	до 0,8		
			3 группа – от 250 до 630 вкл.	17,6; 17; 13,6	до 0,6		
				11	до 0,8		

Перечень технических устройств, изготавливаемых обособленным подразделением ООО «Покровский трубный завод» в пгт. Балакирево
(Владимирская обл., Александровский район, пгт. Балакирево, ул. Заводская, д.10)
Наименование и тип технического устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	
		Марка ПЭ	Диаметр труб Ст/ПЭ, мм	SDR	Рабочее давление, МПа	Рабочая среда	
Соединительные части и детали (неразъемные соединения полиэтилен-сталь НСПС)	ТУ 22.21.29-002-19367619-2019	ПЭ100	32/25   63/57  75/76
90/89    110/108   160/159
225/219    315/273	11	до 0,8	Природный газ	

Номер разрешения        	11-02-089-2023	
дата выдачи                	14 сентября 2023 г.	
действительно по	.	13 сентября 2028 г.	
Выдано                   	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника»			
Адрес                   	г. Минск, ул. Гурского, 30.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	

Наименование технического устройства, тип	Обозначение 
нормативного документа	Технические параметры	
		Номинальный диаметр, DN, мм	Наружный диаметр стальной трубы, мм	Рабочее давление, не более, МПа	Рабочая среда	
Фитинг прямой для стальных распределительных газопроводов ФПГ	ТУ BY 100270876.190-2018	25-500	32-530	1,2	Природный газ	
								Технические параметры

Номер разрешения        	11-02-098-2023	
дата выдачи                	9 октября 2023 г.	
действительно по	.	8 октября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Колпинский трубный завод»			
Адрес                   	Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 14А, лит. А, пом. 1-Н, офис № 201	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы стальные), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.	

Перечень технических устройств и их характеристики
Тип
 технического устройства	Наименование 
нормативного документа	Наружный диаметр, мм	Область применения	
          Трубы стальные 
электросварные прямошовные	ГОСТ 10706 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» (группа В) 	от 610 до 1420	Объекты газораспределительной системы и газопотребления; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 мегапаскаля, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; объекты магистральных трубопроводов	
   Трубы стальные сварные	ГОСТ 20295 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия» 			
Трубы стальные сварные	ГОСТ 33228 «Трубы стальные сварные общего назначения. Технические условия»			

Номер разрешения        	11-02-105/1-2023	
дата выдачи                	20 октября 2023 г.	
действительно по	.	19 октября 2028 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Таганрогский металлургический завод»				
Адрес                   	Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Заводская, 1	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.	

Перечень технических устройств и их характеристики, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах 
газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов:
Тип
технического
устройства	Наименование нормативного документа	Наружный     диаметр, мм	
Область применения	
Трубы стальные бесшовные	ТУ 14-3Р-137-2015 «Трубы стальные бесшовные для сооружения магистральных и промысловых трубопроводов»	до 273	Объекты  магистральных трубопроводов	
Трубы стальные бесшовные	ТУ 14-3Р-1128-2007 «Трубы стальные бесшовные хладостойкие для газопроводов газлифтных систем добычи нефти и обустройства газовых месторождений»	до 273	Объекты  магистральных газопроводов	
Трубы стальные бесшовные	ГОСТ 8731 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»
(группа В)/ГОСТ 8732 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»	до 273	
Объекты
магистральных трубопроводов
	
   Трубы стальные
прямошовные	ГОСТ 10705 «Трубы стальные электросварные. Технические условия» (группа В)/ГОСТ 10704 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»	до 219	
Объекты газораспределительной системы 
и газопотребления
	
Трубы стальные бесшовные	ГОСТ 8731 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Технические требования»
(группы В, Г)/ГОСТ 8732 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент»	до 273		

Трубы стальные
	ГОСТ 3262 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»	до 219	Объекты газораспределительной системы 
и газопотребления (рабочее давление 
до 0,005 МПа включительно, трубы диаметром до 32 мм, давлением до 1,2 МПа)	

Номер разрешения        	11-02-108-2023	
дата выдачи                	2 ноября 2023 г.	
действительно по	.	1 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь»				
Адрес                   	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, переулок Семашко, д. 21/60,  мансарда 3, помещение 315.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали с наружным защитным покрытием), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов.	

Перечень технических устройств:
Наименование и 
тип технического устройства	Наименование и тип защитного покрытия	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	
			Конструкция защитного покрытия	Диаметр труб,
не более, мм	Толщина покрытия,
не менее, мм	Область применения	
Соединительные части и детали
с наружным защитным покрытием диаметром 
от 57 до 1420 мм включительно	Защитное покрытие усиленного типа на основе полиуретановых смол (Пу)	ТУ 23.99.19.111-007-
68152804-2020 (Издание 2) «Соединительные детали и монтажные узлы трубопроводов, трубы, запорная арматура, металлоконструкции, трубные элементы неподвижных опор с наружным антикоррозионным  покрытием и тепловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке»
	конструкция № 3 по 
СТБ ГОСТ Р 51164	от 57 до 273 вкл.	1,5	Объекты магистральных
трубопроводов
	
				свыше 273 до 530 вкл.	2,0		
				свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
				свыше 820 до 1420 вкл.	2,0		
	Защитное покрытие усиленного типа на основе эпоксидных красок  (Эп)		конструкция  № 4 по
СТБ ГОСТ Р 51164	от 57 до 820 вкл.	0,35		
	Защитное покрытие усиленного типа на основе термоусаживающихся материалов  (Тум)		конструкция № 8 по 
СТБ ГОСТ Р 51164
	от 57 до 273 вкл.	1,2		
				свыше 273 до 530 вкл.	1,8		
				свыше 530 до 820 вкл.	2,0		
				свыше 820 до 1420 вкл.	2,4		
	Защитное покрытие усиленного типа на основе термоусаживающихся  лент (Тум) с термоплавким клеем  
(в один слой)		конструкция № 9 
по ГОСТ 9.602
	от 57 до 530 вкл.	1,5	Объекты газораспреде-
лительной системы и газопотребления	
				свыше 530	2,0		
	Защитное двухслойное покрытие усиленного типа на основе полиуретановых смол (Пу)		конструкция № 12  по ГОСТ 9.602	от 57 до 1420 вкл.	2,0		
	Защитное двухслойное покрытие усиленного типа на основе эпоксидных красок (Эп)		конструкция № 13                                              по ГОСТ 9.602
	от 57 до 1420 вкл.	0,75		
	Защитное однослойное покрытие нормального типа на основе эпоксидных красок (Эп)		конструкция № 18   по ГОСТ 9.602	от 57 до 820 вкл.	0,35		

Номер разрешения        	11-02-109-2023	
дата выдачи                	15 ноября 2023 г.	
действительно по	.	14 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника»			
Адрес                   	г. Минск, ул. Гурского, 30.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы:		
газорегуляторные пункты ГРП (Рвх. до 1,2 МПа, Рвых. от 0,002 до 0,6 МПа); газорегуляторные установки ГРУ (Рвх. до 0,6 МПа, Рвых. от 0,002 до 0,6 МПа) по ТУ РБ 00555028-017-95 «Пункты газорегуляторные блочные ГРП и газорегуляторные установки ГРУ»;		
пункты регуляторные шкафные ШРП (Рвх. до 1,2 МПа, Рвых. от 0,002 до 0,6 МПа) по ТУ РБ 00555028-009-94 «Пункты газорегуляторные шкафные ШРП».	

Номер разрешения        	11-02-110-2023	
дата выдачи                	16 ноября 2023 г.	
действительно по	.	15 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ИКАПЛАСТ»				
Адрес                   	Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застава, набережная Обводного канала, 76, литера Ж, помещ. 2-Н, помещ. 20.		
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы из полиэтилена ПЭ100, ПЭ100RC номинальным диаметром от 20 мм до 630 мм), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	
Перечень технических устройств
№ 
п/п	Наименование и тип технического устройства	Наименование нормативного документа  	Марка ПЭ	Технические характеристики	
				Диаметр,
мм	SDR	Рабочее давление, МПа	
1.		Однослойные трубы  
с маркировочными полосами	ТУ 22.21.21-019-50049230-2019 с изменением
№ 1 «Трубы из полиэтилена для газопроводов»
(ГОСТ Р 58121.2-2018 «Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ).
Часть 2. Трубы»)
	ПЭ100
ПЭ100RC	от 20 
до 630	9	до 1.2	
1.						11	до 0.8	
1.						13.6; 17; 17.6	до 0.6	
2.		Однослойные трубы с защитной оболочкой (PS)		ПЭ100
ПЭ100RC	от 63 
до 630	9	до 1.2	
1.						11	до 0.8	
1.						13.6; 17; 17.6	до 0.6	
3.		Трубы с соэкструзионными слоями (двухслойные MLII, трехслойные  MLIII)		ПЭ100
ПЭ100RC	от 110 
до 630	9	до 1.2	
1.						11	до 0.8	
1.						13.6; 17; 17.6	до 0.6	
4.		Трубы с соэкструзионными слоями (двухслойные MLII, трехслойные  MLIII) с защитной оболочкой (PS)		ПЭ100
ПЭ100RC	от 110 
до 630	9	до 1.2	
1.						11	до 0.8	
1.						13.6; 17; 17.6	до 0.6	

Номер разрешения        	11-02-112-2023	
дата выдачи                	17 ноября 2023 г.	
действительно по	.	16 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Группа ПОЛИПЛАСТИК»				
Адрес                   	Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, Очаковское шоссе, д. 18, стр. 3, помещ. 014.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали газопроводов (переходы полиэтилен-сталь)), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.

Указанный вид работ выполняется на производственной площадке Общества с ограниченной ответственностью «Чебоксарский трубный завод»,
Россия, Чувашская Республика - Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д.19	

Перечень технических устройств
Наименование и тип технического устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	
		Диаметр труб Ст/ПЭ, мм	Марка ПЭ	SDR	Рабочее давление, МПа	Рабочая среда	
Соединительные части и детали (соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов (переходы полиэтилен-сталь))	ТУ 22.21.29-062-73011750-2021
«Соединения неразъёмные полиэтиленовых труб со стальными для газопроводов»	от 20 до 377 вкл./
от 20 до 400 вкл.
	ПЭ80	9; 11	до 0.8	Природный газ	
				13,6;	до 0.6		
				17; 17,6	до 0.4		
			ПЭ100	9	1,2		
				11	до 0.8		
				13,6; 17; 17,6	до 0.6		

Номер разрешения        	11-02-113-2023	
дата выдачи                	17 ноября 2023 г.	
действительно по	.	16 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с дополнительной ответственностью «МИГ»				
Адрес                   	г. Минск, ул. Белорусская, 15, пом. 4Н			
 На право                     	изготовления потенциально опасных объектов газораспределительной системы по ТУ BY 100013207.001-2013 «Пункты и установки газорегуляторные ГРУ и ШРП»:	
газорегуляторные установки ГРУ (Рвх. до 0,6 МПа, Рвых. от 0,001 до 0,3 МПа),	 
шкафные регуляторные пункты ШРП (Рвх. до 1,2 МПа, Рвых. от 0,001 до 0,6 МПа).	 	

Номер разрешения        	11-02-114-2023	
дата выдачи                	27 ноября 2023 г.	
действительно по	.	26 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Мытищинский трубный завод»				
Адрес                   	Россия, г.Москва, ул.Люсиновская, д.12А, помещ.II, ком. 22	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы стальные по ГОСТ 10706, ГОСТ 10704, ГОСТ 20295) , эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.	 	
                                                Завод–изготовитель находится по адресу: Россия, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, 11
Технические характеристики:
Тип технического
устройства	Наименование
нормативного документа	Технические параметры	Область применения	
		Наружный диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Рабочее давление, МПа		
Трубы стальные 	ГОСТ 10706 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Технические требования» (группа В)/
ГОСТ 10704 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; 
ГОСТ 20295 «Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия»	от 530 
до 1420	от 8,0 
до 30,0	 до 10,0	Объекты газораспределительной системы и газопотребления;
газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических  установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; объекты магистральных трубопроводов	

Номер разрешения        	11-02-116-2023	
дата выдачи                	29 ноября 2023 г.	
действительно по	.	28 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Научно-производственному республиканскому унитарному предприятию «Белгазтехника»			
Адрес                   	г. Минск, ул. Гурского, 30	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	 	

Перечень технических устройств и их технические характеристики
Наименование технического устройства	Наименование нормативного документа	Тип	Обозначение	Номинальный диаметр, DN, мм	Номинальное давление не более, PN, МПа	Среда применения	
Соединительные части и детали (соединения изолирующие)	ТУ РБ 100270876.085-
2001
«Соединения трубопроводов изолирующие»	Соединения изолирующие фланцевые	СИф	50, 100, 150, 200, 300	1,2	Природный газ	
		Соединения изолирующие под приварку	СИс	20, 25, 32, 40, 50	1,2		
		Соединения изолирующие под приварку для подземной установки	СИс(п)	20, 25, 32, 40, 50	1,2		
		Соединения изолирующие муфтовые	СИр	20, 25, 32, 40	0,3		
		Соединения изолирующие фланцево-приварные	СИфс	50, 100, 150, 200, 300	1,2		
		Соединения изолирующие муфтовые короткие	СИр(к)	20, 25, 32, 40	0,3		
		Соединения изолирующие муфтовые	СИ(п)р	20, 25, 32, 40	0,3		
		Соединения изолирующие под приварку	СИ(п)с	20, 25, 32, 40, 50	0,005		
		Соединения изолирующие фланцевые	СИ(АТ)	50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800	1,2		

Номер разрешения        	11-02-118-2023	
дата выдачи                	1 декабря 2023 г.	
действительно по	.	30 ноября 2028 г.	
Выдано                   	Открытому акционерному обществу «Гомельтранснефть Дружба»			
Адрес                   	г. Гомель, ул. Артиллерийская, 8А.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов магистральных трубопроводов: средства и системы автоматизации, телемеханики и связи на базе шкафов автоматики  по ТУ BY 400051494.013-2023.

Указанный вид работ выполняет филиал «Центральная база производственного обслуживания» Открытого акционерного общества «Гомельтранснефть Дружба», г. Гомель, ул. Базовая, 8 	

Номер разрешения        	11-02-120/1-2023, 11-02-120/2-2023	
дата выдачи                	8 декабря 2023 г.	
действительно по	.	7 декабря 2028 г.	
Выдано                   	фирме «EUROSTANDARD S.p.A.»			
Адрес                   	Zona Industriale Lago 22, 38038 Tesero (TN), Italy	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали из полиэтилена РЕ 100, РЕ 100-RC, SDR 17, SDR 11, SDR 7,4, диаметром от 20 до 630 мм), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	 	

Перечень технических устройств и их технические характеристики:
№ п/п	Наименование продукции	Код согласно каталогу компании изготовителя	Марка ПЭ	Диаметр, мм	SDR	
1	Отвод 90° литой	20.10	РЕ 100, РЕ 100-RC	90-500	17	
2	Отвод 90° литой	20.10	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-500	11	
3	Отвод 90° литой	20.10	РЕ 100, РЕ 100-RC	32-160	7,4	
4	Отвод 45° литой	20.15	РЕ 100, РЕ 100-RC	90-500	17	
5	Отвод 45° литой	20.15	РЕ 100, РЕ 100-RC	32-500	11	
6	Отвод 45° литой	20.15	РЕ 100, РЕ 100-RC	32-160	7,4	
7	Тройник литой равнопроходной 90°	20.20	РЕ 100, РЕ 100-RC	90-500	17	
8	Тройник литой равнопроходной 90°	20.20	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-500	11	
9	Тройник литой равнопроходной 90°	20.20	РЕ 100, РЕ 100-RC	32-160	7,4	
10	Тройник литой редукционный 90°	20.21	РЕ 100, РЕ 100-RC	125x90 –  250x160	17	
11	Тройник литой редукционный 90°	20.21	РЕ 100, РЕ 100-RC	90x63 – 250x160	11	
12	Тройник редукционный сборный 90°	20.21	РЕ 100, РЕ 100-RC	90x50 – 315x250	17	
13	Тройник редукционный сборный 90°	20.21	РЕ 100, РЕ 100-RC	63x32 – 315x250	11	
14	Тройник редукционный сборный 90°	20.21	РЕ 100, РЕ 100-RC	63x32 – 160x140	7,4	
15	Втулка под фланец	20.30	РЕ 100, РЕ 100-RC	40-630	17	
16	Втулка под фланец	20.30	РЕ 100, РЕ 100-RC	25-630	11	
17	Втулка под фланец	20.30	РЕ 100, РЕ 100-RC	          20-315	7,4	
18	Втулка под фланец для дисковых затворов	20.34	РЕ 100, РЕ 100-RC	110-315	17	
19	Втулка под фланец для дисковых затворов	20.34	РЕ 100, РЕ 100-RC	110-315	11	
20	Система с втулкой и фланцем ПП	20.47	РЕ 100, РЕ 100-RC	40-315	11	
21	Система с втулкой и фланцем ПП	20.47	РЕ 100, РЕ 100-RC	200-315	17	
22	Заглушка литая	20.35	РЕ 100, РЕ 100-RC	40-315	17	
23	Заглушка литая	20.35	РЕ 100, РЕ 100-RC	25-315	11	
24	Заглушка литая	20.35	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-160	7,4	
25	Переход редукционный	20.50	РЕ 100, РЕ 100-RC	40x32 – 315x280	17	
26	Переход редукционный	20.50	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x20 – 315x280	11	
27	Переход редукционный	20.50	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x20 – 225x200	7,4	
28	Переход сталь-полиэтилен	20.60	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x3/4’ – 125x4’	11	
29	Переход сталь-полиэтилен	20.65	РЕ 100, РЕ 100-RC	140x5’ – 250x10’	11	
30	Переход сталь-полиэтилен удлиненный (цокольный ввод с резьбой сталь-полиэтилен удлиненный)	20.61	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x3/4’ – 63x2’	11	
31	Переход полиэтилен-латунь (наружная резьба)	21.77	РЕ 100, РЕ 100-RC	20x1/2’ – 110x4’	7,4	
32	Переход полиэтилен-латунь (внутренняя резьба)	21.78	РЕ 100, РЕ 100-RC	20x1/2’ – 110x4’	7,4	
33	Переход полиэтилен-латунь прямой электросварной комплект (наружная резьба)	21.61	РЕ 100, РЕ 100-RC	20x1/2’ – 110x4’	7,4	
34	Переход полиэтилен-латунь прямой электросварной комплект (внутренняя резьба)	21.62	РЕ 100, РЕ 10 -RC	20x1/2’ – 110x4’	7,4	
35	Переход полиэтилен-латунь угловой 90° электросварной комплект (наружная резьба)	21.65	РЕ 100, РЕ 100-RC	20x1/2’ – 110x4’	7,4	
36	Переход полиэтилен-латунь угловой 90° электросварной комплект (внутренняя резьба)	21.66	РЕ 100, РЕ 100-RC	20x1/2’ – 110x4’	7,4	
37	Переход полиэтилен-латунь угловой 45° электросварной комплект (наружная резьба)	21.67	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x3/4’ – 110x4’	7,4	
38	Переход полиэтилен-латунь угловой 45° электросварной комплект (внутренняя резьба)	21.68	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x3/4’ – 110x4’	7,4	
39	Переход полиэтилен-латунь прямой электросварной комплект со свободной гайкой	21.70	РЕ 100, РЕ 100-RC	20x1/2’ – 63x2’	7,4	
40	Переход полиэтилен-латунь угловой 90° электросварной комплект со свободной гайкой	21.71	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x3/4’ – 63x2’	7,4	
41	Переход полиэтилен-латунь угловой 45° электросварной комплект со свободной гайкой	21.72	РЕ 100, РЕ 100-RC	32x1’ – 63x2’	7,4	
42	Патрубок-накладка электросварной с латунным вкладышем	21.63	РЕ 100, РЕ 100-RC	110x1 ½’ – 160x2’	11	
43	Патрубок-накладка электросварной с латунным вкладышем и винтовой пробкой	21.64	РЕ 100, РЕ 100-RC	110x1 ½’ – 160x2’	11	
44	Фланец стальной с ПП покрытием	20.49		25-400		
45	Муфта электросварная литая	21.00.10	РЕ 100, РЕ 100-RC	32-630	17	
46	Муфта электросварная литая	21.00.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-630	11	
47	Муфта электросварная литая	21.00.25	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-315	7,4	
48	Отвод электросварной 90° литой	21.11.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-315	11	
49	Отвод электросварной 90° литой	21.11.25	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-160	7,4	
50	Отвод электросварной 45° литой	21.16.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	25-315	11	
51	Отвод электросварной 45° литой	21.16.25	РЕ 100, РЕ 100-RC	25-160	7,4	
52	Тройник электросварной 90° равнопроходной литой	21.21.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	25-315	11	
53	Тройник электросварной 90° редукционный литой	21.22.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	90x63 – 160x110	11	
54	Заглушка электросварная литая	21.36.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	32-180	11	
55	Заглушка электросварная литая	21.36.25	РЕ 100, РЕ 100-RC	20-160	7,4	
56	Муфта редукционная (переход электросварной) литая	21.51.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	25x20 – 315x250	11	
57	Патрубок-накладка моноблок электросварной	21.20.16A	РЕ 100, РЕ 100-RC	40x20 – 160x63	11	
58	Патрубок-накладка электросварной	21.20.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	50x25 – 315x110	11	
59	Седелка электросварная с фрезой моноблок	21.30.16A	РЕ 100, РЕ 100-RC	40x20 – 160x63	11	
60	Седелка электросварная с фрезой	21.30.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	50x20 – 315x63	11	
61	Седелка электросварная с фрезой и клапаном	21.73.16	РЕ 100, РЕ 100-RC	75x32 – 250x63	11	

Номер разрешения        	11-02-001-2024	
дата выдачи                	3 января 2024 г.	
действительно по	.	2 января 2029 г.	
Выдано                   	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНГАЗ»			
Адрес                   	г. Минск, ул. Ботаническая, 11/1.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	

Технические характеристики
Наименование 
технического устройства	Наименование 
нормативного документа	Обозначение 
технического устройства	Технические параметры	
			Диаметр труб Ст/
ПЭ, мм	Марка ПЭ	SDR	Рабочее давление, не более, МПа	
Соединительные части и детали: соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными	ТУ BY 100308563.004-2009 «Соединения неразъемные полиэтиленовых труб со стальными»	ПЭ 100 ГАЗ SDR11 32х3-32
ПЭ 100 ГАЗ SDR11 32х3-34Р
ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63х5,8-57
ПЭ 100 ГАЗ SDR11 63х5,8-60Р	от 32 до 60 вкл./
 от 32 до 63 вкл.	ПЭ100	11	0,3	

Номер разрешения        	11-02-009-2024	
дата выдачи                	22 января 2024 г.	
действительно по	.	12 июля 2028 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Выксунский металлургический завод»			
Адрес                   	Россия, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Братьев Баташевых, зд. 45	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.	

Перечень технических устройств и их технические характеристики, эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов:
№
п/п	Наименование (тип)
технического
устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики	
			Диаметр, мм	Толщина покрытия, 
не менее, мм	
1	Изоляционные материалы (конструкции защитных покрытий)	ТУ 14-ЗР-37-2000
(конструкции 1, 2 по СТБ ГОСТ Р 51164)	от 102 до 273	2,0	
			от 273 до 530	2,2	
			от 530 до 820	2,5	
			от 820 до 1420	3,0	
		ТУ 1394-015-05757848-2011
(конструкции
ПЭПк-3,ПЭПк-М)	Н, Т	от 102 до 273	2,0	
				от 273 до 530	2,2	
				от 530 до 820	2,5	
				от 820 до 1420	3,0	
			С, ТС	от 102 до 273	2,5	
				от 273 до 530	2,7	
				от 530 до 820	3,0	
				от 820 до 1420	3,5	
		ТУ 1390-044-05757848-2011
(конструкции тип 1, тип 2, тип 3)	 до 273	2,0	
			от 273 до 530	2,2	
			от 530 до 820	2,5	
			от 820 до 1220	3,0	
		ТУ 1390-044-05757848-2011
(конструкция тип 4)	до 273	2,2	
			от 273 до 530	2,5	
			от 530 до 820	3,0	
			от 820 до 1420	3,5	
		ТУ 1390-089-05757848-2013 (ВАПк)	от 114 до 1420	0,35	
		ТУ 24.20.13-277-05757848-2021 (ВГПк)	от 273 до 1420	0,06	

№ п/п	Наименование
технического устройства	Наименование нормативного документа (ГОСТ, ТУ)	Наружный диаметр, мм	
1	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10705-80	от 10 до 530	
2	Трубы стальные электросварные прямошовные	ГОСТ 10706-76	от 508 до 1420	
3	Трубы стальные сварные	ГОСТ 20295-85	от 114 до 1420	
4	Трубы стальные сварные	ГОСТ 31447-2012	от 114 до 1420	
5	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 14-3Р-1471-2002	от 114 до 530	
6	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 24.20.21-1573-05757848-2016	от 530 до 1420	
7	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1380-036-05757848-2015	от 114 до 530	
8	Трубы стальные  электросварные прямошовные	ТУ 1380-075-05757848-2013	от 159 до 530	
9	Трубы стальные  электросварные прямошовные	ТУ 1381-012-05757848-2005	от 508 до 1420	
10	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-012-05757848-2015	от 508 до 1420	
11	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-035-05757848-2008	530	
12	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-037-05757848-2008	от 530 до 1420	
13	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-037-05757848-2013	от 530 до 1420	
14	Трубы стальные электросварные	ТУ 1381-046-05757848-2009	от 530 до 1220	
15	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-073-05757848-2014	от 530 до 1220	
16	Трубы стальные электросварные	ТУ 1383-034-05757848-2008	от 114 до 426	
17	Трубы стальные электросварные прямошовные	ТУ 1381-051-05757848-2016	от 530 до 1220	
18	Трубы стальные  электросварные прямошовные	ТУ 1380-060-05757848-2011	от 159 до 530	
Перечень технических устройств, изготавливаемых филиалом акционерного общества «Выксунский металлургический завод» в г. Альметьевск	
№ п/п	Наименование и тип
технического устройства	Наименование нормативного документа	Наружный диаметр, мм	Толщина стенки труб, не менее, мм	Рабочее давление, МПа	
1	Трубы стальные электросварные	ГОСТ 10705	от 102 до 219	3,0	до 10,0	
2	Трубы стальные сварные	ГОСТ 20295	от 114 до 219	3,0	до 10,0	

Номер разрешения        	11-02-016-2024	
дата выдачи                	30 января 2024 г.	
действительно по	.	29 января 2029 г.	
Выдано                   	Производственному республиканскому унитарному предприятию «Гроднооблгаз»			
Адрес                   	г. Гродно, ул. Обухова, 34.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты 
по ТУ BY 500036445.001-2013 «Пункты газорегуляторные шкафные ШРП. Технические условия», входное давление газа не более 1,2 МПа, выходное давление газа от 0,001 до 0,6 МПа).
Указанный вид работ выполняет филиал «Гродненское производственное управление», г. Гродно, ул. Карского, 2		

Номер разрешения        	11-02-026-2024	
дата выдачи                	11 марта 2024 г.	
действительно по	.	29 марта 2028 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Тяжпрессмаш-Деталь»			
Адрес                   	Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, переулок Семашко, д. 21/60,  мансарда 3, помещение 315.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы и газопотребления, магистральных трубопроводов.	

Перечень и технические характеристики:
№ п/п	Тип технического устройства	Наименование нормативного документа (ГОСТ, ТУ)	Технические характеристики	
			Номинальный диаметр, DN, мм (включительно)	Рабочее давление, МПа
(включительно)	Рабочая среда	
1.	Отводы крутоизогнутые	ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 30753-2001	до 800	до 16,0	природный газ, нефть, нефтепродукты	
2.	Тройники	ГОСТ 17376	до 400	до 16,0		
3.	Отводы крутоизогнутые; отводы горячегнутые; тройники штампованные и штампосварные, в том числе с удлинительными кольцами и с решетками; кольца переходные	ТУ 1469-002-68152804-2016	до 500 (I категория)	до 25,0		
			до 1400 (I категория)	до 10,0		
			от 500 до 1400  (II категория)	свыше 10,0		
4.	Отводы крутоизогнутые; отводы горячегнутые; тройники штампованные и штампосварные, в том числе с удлинительными кольцами и с решетками; кольца переходные	ТУ 24.20.40-006-68152804-2021	от 50 до 500	до 25,0		
			от 500 до 1400	до 11,8		
Изготовление технических устройств осуществляется на производственных площадях, расположенных по адресу: Россия, г. Таганрог, ул. Москатова, 33/1.	

Номер разрешения        	11-02-030-2024	
дата выдачи                	15 марта 2024 г.	
действительно по	.	14 марта 2029 г.	
Выдано                   	Открытому акционерному обществу «Гродногазстройизоляция»			
Адрес                   	г. Гродно, ул. Карского, д. 6А.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы стальные с наружным защитным покрытием), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы, магистральных трубопроводов.

Указанный вид работ осуществляет структурное подразделение Новоельнянский участок изоляции труб ОАО «Гродногазстройизоляция», 
Гродненская обл., Дятловский район, г.п. Новоельня, ул. Заводская, 7	

Технические характеристики
Наименование (тип) технического устройства	Наименование нормативного документа	Технические характеристики защитного покрытия	Область применения	
		Диаметр, мм	Толщина, не менее, мм	Номер конструкции		
Трубы стальные 
с наружным защитным покрытием	ТУ РБ 500013904.002-2001 «Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 32 – 1420 мм с наружным защитным двухслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена»	от 32 до 273 вкл.	2,0	№ 2 по ГОСТ 9.602-2016	Объекты магистральных трубопроводов, газораспределительной системы	
		от 325 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
		от 920 до 1420 вкл.	3,0			
		от 32 до 273 вкл.	2,0	№ 2 по СТБ ГОСТ Р 51164	Объекты магистральных трубопроводов	
		от 325 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
		от 920 до 1420 вкл.	3,0			
		от 114 до 273 вкл.	2,0	№ 4 по ГОСТ 31448-2012		
		от 325 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
Трубы стальные 
с наружным защитным покрытием	ТУ BY 500013904.003-2010 «Трубы предварительно изолированные стальные диаметром 32 – 1420 мм с наружным защитным трехслойным покрытием на основе экструдированного полиэтилена»	от 32 до 273 вкл.	2,0	№ 1 по ГОСТ 9.602-2016	Объекты магистральных трубопроводов, газораспределительной системы	
		от 325 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
		от 920 до 1420 вкл.	3,0			
		от 57 до 114 вкл.	1,8	№ 14 по ГОСТ 9.602-2016		
		от 133 до 259 вкл.	2,0			
		от 273 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
		от 32 до 273 вкл.	2,0	№ 1 по СТБ ГОСТ Р 51164	Объекты магистральных трубопроводов	
		от 325 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
		от 920 до 1420 вкл.	3,0			
		от 114 до 273 вкл.	2,0	№ 1 по ГОСТ 31448-2012		
		от 325 до 530 вкл.	2,2			
		от 630 до 820 вкл.	2,5			
		от 920 до 1420 вкл.	3,0			
		от 114 до 273 вкл.	2,2	№ 3 по ГОСТ 31448-2012		
		от 325 до 530 вкл.	2,5			
		от 630 до 820 вкл.	3,0			
		от 920 до 1420 вкл.	3,5			

Номер разрешения        	11-02-033-2024	
дата выдачи                	1 апреля 2024 г.	
действительно по	.	31 марта 2029 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Инновационных Технологий - Э.С.»			
Адрес                   	Россия, Саратовская область, город Саратов, ул. Микрорайон 1-й им. Пугачева Е.И., дом 44Б.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (станции катодной защиты – преобразователи для катодной защиты ПКЗ-АР 
по ТУ 3415-003-13766904-2002), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии), магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии).	

Номер разрешения        	11-02-038-2024	
дата выдачи                	19 апреля 2024 г.	
действительно по	.	18 апреля 2029 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «Трубопроводные системы и технологии»			
Адрес                   	Россия, Московская обл., г. о. Щелково, г. Щелково, ул. Московская, стр. 73А	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изолирующие вставки), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от коррозии); магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии).	

Технические характеристики:
Наименование
 технического устройства	Наименование 
нормативного документа	Модель (тип)	Технические параметры	
			Номинальный диаметр, DN, мм	Рабочее давление Рр, МПа	
Изолирующие вставки	ТУ 3647-006-93719333-2009 «Муфты изолирующие монолитные (вставки электроизолирующие)»	Муфты изолирующие монолитные (вставки электроизолирующие)  ИММ	до 1400 вкл.	до 25 вкл.	

Номер разрешения        	11-02-039-2024	
дата выдачи                	19 апреля 2024 г.	
действительно по	.	18 апреля 2029 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «МНТП»			
Адрес                   	Витебская область,  Полоцкий район, западнее деревни Струбки, здание лабораторного корпуса.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изоляционные материалы – конструкции защитных покрытий трубопроводов), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.	

Технические характеристики:
Наименование
технического устройства, тип	Наименование
нормативного документа	Технические параметры защитного покрытия	Область применения	
		Диаметр труб, мм	Толщина, не менее, мм	Номер конструкции		
Изоляционные материалы: лента термоусаживаемая двухслойная ЛТАС	ТУ РБ 300042584.005-2001 с изменениями 1,2,3,4,5 «Ленты термоусаживаемые двухслойные 
и материалы ремонтные»	до 530 вкл.	1,5	№ 9 по СТБ ГОСТ 
9.602-2016	Объекты газораспределительной системы	
		свыше 530	2,0			
		до 273 вкл.	1,2	№ 8 по СТБ ГОСТ Р 51164-2001	Объекты магистральных трубопроводов	
		до 530 вкл.	1,8			
		до 820 вкл.	2,0			
		до 1420 вкл.	2,4			
		до 820 вкл.	1,2	№ 14 по СТБ ГОСТ Р 51164-2001		
		до 1420 вкл.	2,0			

Номер разрешения        	11-02-040/1-2024, 11-02-040/2-2024	
дата выдачи                	22 апреля 2024 г.	
действительно по	.	21 апреля 2029 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «ТМК Стальные Технологии»			
Адрес                   	Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д. 21.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах.	

Перечень и технические характеристики:
Наименование технического устройства, тип	Наименование 
нормативного документа	Технические параметры	Область применения	
		Рабочее давление, МПа	Диаметр, DN		
Соединительные детали: отводы крутоизогнутые штампосварные (ОК); тройники штампосварные (Т/ТР); переходы штампосварные концентрические (ПШК); переходы сварные концентрические (ПСК); переходы штампосварные эксцентрические (ПШЭ); переходы сварные эксцентрические (ПСЭ); кольца переходные из труб вальцованных обечаек (КП); днища (заглушки) эллиптические штампованные (ДШ)	ТУ 24.20.40-012-32551486-2019 «Соединительные детали диаметром от Dн 200 до Dн 1400 для промысловых и магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 32 МПа»	до 25	200-1400	Объекты магистральных трубопроводов	
Соединительные детали: разрезной тройник штампованный (РТШ); разрезной штампованный тройник во фланцевом исполнении (РТШФ); разрезной тройник сварной (РТС); разрезной сварной тройник во фланцевом исполнении (РТСФ); разрезной сварной тройник во фланцевом исполнении с боковым ответвлением (РТСФО); разрезной штампованный тройник во фланцевом исполнении с боковым ответвлением (РТШФО); разрезной сварной тройник с боковым ответвлением (РТСО); разрезной штампованный тройник с боковым ответвлением (РТШО)	ТУ 24.20.40-010-32551486-2018 «Разрезные тройники»	до 10,0	до 1400	Объекты магистральных трубопроводов; объекты газораспределительной системы; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции	
Соединительные детали: отводы крутоизогнутые штампосварные (ОК); тройники штампосварные (ТШС); тройники штампосварные с решеткой (ТШСР) и вантузные (ТШСВ); переходы концентрические штампованные, штампосварные с цилиндрическими поясками (ПШС); переходы концентрические штампованные, штампосварные без цилиндрических поясков (ПШСБП); кольца переходные (КП); днища штампованные эллиптические (ДШ)	ТУ 1469-002-32551486-2014 «Детали соединительные для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов диаметром от 530 до 1220 мм с рабочим давлением до 11,8 МПа»	до 11,8	500-1200	Магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы	
Соединительные детали: отводы крутоизогнутые штампосварные (ОКШС); тройники штампосварные (ТШС); тройники штампосварные с удлинительным кольцом и с решетками (ТШСР); переходы штампосварные концентрические (ПШСК); кольца переходные (КП); днища (заглушки) эллиптические (ДШ)	ТУ 1469-003-32551486-2015 «Соединительные детали диаметром от DN 500 до DN 1400 для промысловых и магистральных трубопроводов с рабочим давлением до 9,8 МПа»	до 9,8	500-1400	Объекты магистральных трубопроводов	
Соединительные детали: отводы крутоизогнутые штампованные, штампосварные (ОК); тройники штампованные, штампосварные (Т); тройники штампованные, штампосварные с решетками (ТР); тройники сварные (ТС); тройники сварные с решетками (ТСР); тройники сварные с наклонными ответвлениями (ТСК); днища (заглушки) эллиптические (ДШ); переходы штампованные, штампосварные концентрические (ПШК); переходы штампованные, штампосварные эксцентрические (ПШЭ); переходы сварные концентрические (ПСК); переходы сварные эксцентрические (ПСЭ); кольца переходные и удлинительные (КП); детали с переходными кольцами; узлы трубопроводов для штампосварных деталей	ТУ 24.20.40-017-32551486-2018 «Детали соединительные, узлы трубопроводов и трубы электросварные»	до 11,8	до 1400	Объекты магистральных трубопроводов; объекты газораспределительной системы; газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции	

Номер разрешения        	11-02-042-2024	
дата выдачи                	24 апреля 2024 г.	
действительно по	.	23 апреля 2029 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр»			
Адрес                   	Россия, Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гончарова, 12, корпус АБК	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (изолирующие вставки), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы (средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от коррозии),  магистральных трубопроводов (средства защиты трубопроводов, резервуаров и сооружений от коррозии).	

Технические характеристики:
Наименование 
технического устройства	Наименование 
нормативного документа	Модель (тип)	Технические параметры	
			Номинальный диаметр, DN, мм	Рабочее давление,
МПа	Класс прочности	Категория прочности	
Изолирующие вставки: вставки электроизолирующие	ТУ 3667-013-05608841-2020 «Неразъемные электроизолирующие муфтовые соединения»	НЭМС	
до 400 вкл.
	до 25 вкл.	до К60 вкл.	до Х70 вкл.	

Номер разрешения        	11-02-050-2024	
дата выдачи                	8 мая 2024 г.	
действительно по	.	7 мая 2029 г.	
Выдано                   	Производственному республиканскому унитарному предприятию «МИНСКОБЛГАЗ»			
Адрес                   	г. Минск, ул. Гурского, 9.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (шкафные регуляторные пункты)

(указанный вид работ выполняет филиал «Минское ремонтно-производственное управление» производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ», Минский район, Щомыслицкий с/с, 61, район д. Дворицкая Слобода)	

Технические характеристики
Наименование ПОО	Наименование нормативного документа	Модель (тип)	Технические параметры	
			Максимальное входное давление газа, МПа, не более	Максимальное выходное давление газа, МПа, не более	
Шкафной регуляторный пункт	ТУ РБ 100008077.001-2004 «Пункты газорегуляторные шкафные ШРП»	ШРП	до 1,2	до 0,6	

Номер разрешения        	11-02-053-2024	
дата выдачи                	16 мая 2024 г.	
действительно по	.	15 мая 2029 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «НПК НИКА»			
Адрес                   	Россия, Ростовская обл., г. Шахты, ул. Наклонная, д. 5.	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) потенциально опасных объектов газораспределительной системы (стационарные автомобильные газозаправочные станции)	

Технические характеристики
Наименование	Модель (тип)	Наименование нормативного документа	Технические параметры	Рабочая среда	
			Рабочее давление, МПа	Количество резервуаров	Объем резервуара, м³	Исполнение		
Стационарные автомобильные газозаправочные станции: модули для заправки автомобилей сжиженным газом	ШЕЛЬФ	ТУ 4575-045-24261277-2014 «Модули для заправки автомобилей сжиженным газом «ШЕЛЬФ»	до 1,6	не более 2	не более 20	«Н» (наземное), «П» (подземное)	Сжиженный углеводородный газ (СУГ)	

Номер разрешения        	11-02-063-2024	
дата выдачи                	5 июня 2024 г.	
действительно по	.	4 июня 2029 г.	
Выдано                   	Акционерному обществу «ЗАГОРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД»		
Адрес                   	Российская Федерация, Московская область, г. Сергиев Посад, г. Пересвет, ул. Бабушкина, д. 9	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (трубы стальные с изоляционным покрытием), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах магистральных трубопроводов.	

Перечень и технические характеристики:
Тип технического устройства	ГОСТ, 
номер конструкции	Технические характеристики	
		Диаметр, мм	Толщина покрытия, не менее, мм	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 и ГОСТ 20295-85 с наружным защитным антикоррозионным  трехслойным полиэтиленовым  покрытием усиленного типа  	ГОСТ Р 51164, конструкция № 1	530 – 820	2,5	
		820 – 1420	3,0	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные  по ГОСТ 31447-2012 и ГОСТ 20295-85 с наружным защитным антикоррозионным покрытием усиленного типа на основе эпоксидных красок 	ГОСТ Р 51164, конструкция № 4	530 – 820	0,35	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 и ГОСТ 20295-85 с наружным защитным антикоррозионным трехслойным/двухслойным полимерным покрытием усиленного типа 	ГОСТ 9.602,
 конструкция № 1	530 – 820	2,5	
		820 – 1420	3,0	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 и ГОСТ 20295-85 с наружным защитным антикоррозионным двухслойным эпоксидным покрытием усиленного типа	ГОСТ 9.602, 
конструкция № 13	530 – 1420	0,75	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 и ГОСТ 20295-85 с наружным защитным антикоррозионным трехслойным/двухслойным полимерным покрытием нормального типа 	ГОСТ 9.602, 
конструкция № 14	630 – 820	2,5	
Трубы⃰ стальные электросварные прямошовные по ГОСТ 31447-2012 и ГОСТ 20295-85 с наружным защитным антикоррозионным однослойным эпоксидным покрытием нормального типа 	ГОСТ 9.602, 
конструкция № 18	530 – 820	0,35	
              ⃰ Трубы по ГОСТ 31447-2012, ГОСТ 20295-85 производства АО «ЗТЗ».

Номер разрешения        	11-02-064-2024	
дата выдачи                	6 июня 2024 г.	
действительно по	.	5 июня 2029 г.	
Выдано                   	Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Предприятие «ТехСистема»		
Адрес                   	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект,  дом 2, корпус 4, литер А, помещение 301	
 На право                     	изготовления конкретных моделей (типов) технических устройств (соединительные части и детали), эксплуатируемых (применяемых) на потенциально опасных объектах газораспределительной системы.	

Перечень и технические характеристики:
Наименование технических устройств	Модель (тип) технических устройств	Наименование 
нормативного документа	Номинальный диаметр DN, мм	Рабочее давление, МПа	Рабочая среда	
Соединительные части и детали: фитинг прямой	R ФП	ТУ 28.99.39-004-74825354-2017
«Оборудование для врезки и ремонта трубопроводов»	от 25 до 1200 вкл.
	до 1,2 вкл.
	Природный  газ	
Соединительные части и детали: фитинг тройник	R ФТ