Условные обозначения НПА (ТНПА):

Л1 Правила по обеспечению промышленной безопасности аммиачных холодильных установок и складов жидкого аммиака (утв. пост. МЧС РБ от 28.12.2017  № 46 )

|  | Л1 п.297 | Как должна быть ограждена территория склада хранения аммиака жидкого, расположенного вне производства? |
| --- | --- | --- |
|  | Л1 п.307 | Какими материалами, из указанных ниже, не допускается покрывать территорию в ограждении резервуаров и внутренних откосов земляного вала на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.307 | В исключительных случаях, обоснованных проектом, допускается травяное покрытие территории в ограждении резервуаров и внутренних откосов земляного вала на складе наземного хранения жидкого аммиака. При таком покрытии трава должна быть ... |
|  | Л1 п.309 | Какие транзитные трубопроводы и кабели, не относящиеся к резервуарам для хранения жидкого аммиака, разрешается прокладывать через огражденную территорию этих резервуаров на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.311 | Какими должны быть наружные двери в зданиях склада наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.322 | Что должно быть сделано в случае, когда при техническом освидетельствовании резервуара для жидкого аммиака в оболочке резервуара обнаружена коррозия? |
|  | Л1 п.322 | С какой периодичностью во время эксплуатации шаровых и горизонтальных (емкостью 100 куб.м и более) резервуаров для хранения жидкого аммиака должен быть установлен контроль за состоянием тепловой изоляции, величиной и равномерностью осадки фундаментов? |
|  | Л1 п.338 | Что следует предпринять на складе наземного хранения жидкого аммиака при обнаружении неисправности аммиачной цистерны или ее арматуры? |
|  | Л1 п.338 | Что необходимо выполнить до начала слива аммиака из железнодорожной цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака в отношении стрелочных переводов на пути, где происходит слив цистерны? |
|  | Л1 п.338 | Каким способом закрепляется от непреднамеренного перемещения вагон-цистерна с жидким аммиаком на складе наземного хранения жидкого аммиака перед проведением слива? |
|  | Л1 п.338 | Когда требуется заземлять железнодорожную цистерну при проведении операции слива аммиака из цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.338 | Что необходимо сделать на железнодорожных путях склада наземного хранения жидкого аммиака, не имеющих стрелочных переводов, перед началом слива аммиака из железнодорожной аммиачной цистерны? |
|  | Л1 п.338 | В каком случае на складе наземного хранения жидкого аммиака допускается перед началом слива аммиака не убеждаться в том, что сливаемая железнодорожная цистерна правильно присоединена? |
|  | Л1 п.338 | Кто из должностных лиц склада наземного хранения жидкого аммиака перед началом слива аммиака из железнодорожной цистерны обязан осмотреть железнодорожную цистерну и проверить, имеются ли на ней манометр и предохранительные клапаны и опломбированы ли они? |
|  | Л1 п.339 | Какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать на складе наземного хранения жидкого аммиака при проведению операций по присоединению и отсоединению железнодорожной цистерны для слива из нее аммиака? |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака во время слива аммиака из железнодорожной цистерны присутствовать посторонним лицам около цистерны? |
|  | Л1 п.228 | Допускается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака во время слива аммиака из железнодорожной цистерны проводить работы с открытым огнем около цистерны? |
|  | Л1 п.227 | Разрешается ли в перерывах между сливом железнодорожной аммиачной цистерны на складе наземного хранения жидкого аммиака, а также по окончании слива не отсоединять жидкостный (сливной) трубопровод от цистерны? |
|  | Л1 п.352 | Какой документ разрешает применять на складах хранения жидкого аммиака конкретные модели газоанализаторов (сигнализаторов) концентрации паров аммиака? |
|  | Л1 п.354 | Какое устройство должно быть установлено на складе наземного хранения жидкого аммиака для обеспечения расчетов возможных масштабов загазованности при утечке аммиака? |
|  | Л1 п.364 | Каких лиц должен назначить руководитель субъекта промышленной безопасности, которому подчинен склад наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.364 | Как на складе наземного хранения жидкого аммиака назначаются лица, ответственные за исправность и безопасную эксплуатацию резервуаров для хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.364 | Лица, ответственные за исправность и безопасную эксплуатацию резервуаров для хранения жидкого аммиака, на складе наземного хранения жидкого аммиака назначаются из числа лиц, прошедших ... |
|  | Л1 п.364 | На какие резервуары для жидкого аммиака на складе наземного хранения жидкого аммиака должны заводиться паспорта? |
|  | Л1 п.364 | Начиная с какого возраста допускается самостоятельная работа на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.364 | Чему из указанного ниже должны быть обучены лица, допускаемые к самостоятельной работе на складе наземного хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.365 | Какие из указанных ниже требований необходимо соблюдать на складе наземного хранения жидкого аммиака с целью предупреждения аварий и инцидентов и возможных вследствие этого проливов жидкого и выбросов газообразного аммиака? |
|  | Л1 п.365 | Разрешается ли на складе наземного хранения жидкого аммиака пользоваться измерительными приборами с погрешностями больше указанных в проекте? |
|  | Л1 п.368 | Кто имеет право проектировать склады изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.374 | Какие лица из числа специалистов должны быть назначены приказом на складе изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.374 | Как на складе изотермического хранения жидкого аммиака назначаются лица, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию изотермических хранилищ? |
|  | Л1 п.374 | Каким требованиям должен удовлетворять работник, назначаемый в качестве лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию изотермических хранилищ на складе изотермического хранения жидкого аммиака? |
|  | Л1 п.374 | С какой периодичностью у персонала склада изотермического хранения жидкого аммиака проводится проверка знаний инструкций по режиму работы, безопасному обслуживанию складов? |
|  | Л1 п.378 | На складах изотермического хранения жидкого аммиака внесение изменений в технологию, аппаратурное оформление, системы управления, контроля и противоаварийной защиты, системы оповещения и связи производится только при наличии ... |
|  | Л1 п.393 | Какой документ выдает владельцу изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака специализированная организация по результатам технического освидетельствования резервуара? |
|  | Л1 п.394 | Кем при удовлетворительных результатах технического освидетельствования изотермического резервуара для хранения жидкого аммиака устанавливается продолжительность дальнейшей эксплуатации изотермического резервуара и срок его следующего технического освидетельствования? |
|  | Л1 п.428 | Допускается ли работа склада изотермического хранения аммиака с неисправными или отключенными системами контроля, управления, сигнализации и противоаварийной защиты? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Что представляет из себя аммиак при давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20 °С? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | К какому классу опасности веществ по ГОСТ 12.1.005-88 относится аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.1 | Какова предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе рабочей зоны? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является газообразный аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Каким в отношении пожароопасных свойств является жидкий аммиак? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Контакт аммиака с ртутью, хлором, йодом, бромом, кальцием и окисью серебра может привести к образованию ... |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при поджигании в неограниченном объеме? |
|  | Л1 приложение 4 п.4 | Как ведет себя аммиак при его сгорании (с воздухом или кислородом) внутри замкнутого объема (оборудования или помещения)? |
|  | Л1 приложение 4 п.5 | Какое отрицательное влияние оказывает аммиак на человека? |