Приложение 15

к приказу Министерства

по чрезвычайным ситуациям

Республики Беларусь

15.01.2013 № 13

МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Департамент по надзору за безопасным ведением работ в промышленности

(наименование контролирующего (надзорного) органа)

Государственный надзор за соблюдением требований технических регламентов

Таможенного союза, Евразийского экономического союза в области промышленной безопасности 
(ТР ТС 016/2011 «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»)

(сфера контроля (надзора)

| КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № |  |
| --- | --- |

| Чек-лист заполнен с |  | по |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата начала заполнения) |  | (дата завершения заполнения) |

Чек-лист заполнен: в ходе проверки _______________________________ субъекта проверки (наименование субъекта проверки)

Вид проверки _______________________________ субъекта проверки

(выборочная, внеплановая)

в ходе анализа представленных субъектом проверки сведений по результатам направления контрольного списка вопросов (чек-листа) ______________________________________________________________________________

(дата направления контрольного списка вопросов (чек-листа)

____________________________________________________________________________________________________

(инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего

_________________________________________________________________________________________________

контрольный список вопросов (чек-лист)

Необходимые характеристики объекта проверяемого субъекта

Номенклатура используемой (применяемой) субъектом проверки продукции, в отношении которой заполнен контрольный список вопросов (чек-лист):

| Наименование объектов и технических устройств, используемых (применяемых) субъектом проверки, подпадающих под действие ТР ТС 016/2011, подлежащих государственному надзору в области промышленной безопасности (в области надзора за объектами газоснабжения): | Да | Нет | Количественный показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| объекты газораспределительной системы и газопотребления природными газами с избыточным давлением не более 1,2 МПа и сжиженными углеводородными газами с избыточным давлением не более 1,6 МПа, включая: |  |  |  |
| газонаполнительные станции; |  |  |  |
| газопроводы и газовое оборудование тепловых электростанций и газоэнергетических установок, в том числе с избыточным давлением природного газа более 1,2 МПа, пункты подготовки газа, дожимные компрессорные станции; |  |  |  |
| газопроводы городов и населенных пунктов, включая межпоселковые; |  |  |  |
| газопроводы и газовое оборудование промышленных, сельскохозяйственных и других организаций, кроме бытовых потребителей; |  |  |  |
| газопроводы и газовое оборудование районных тепловых станций, производственных, отопительно-производственных и отопительных котельных; |  |  |  |
| газорегуляторные пункты; |  |  |  |
| газорегуляторные установки; |  |  |  |
| шкафные регуляторные пункты; |  |  |  |
| газонаполнительные пункты; |  |  |  |
| стационарные автомобильные газозаправочные станции и пункты, блочно-модульные автомобильные газозаправочные станции |  |  |  |
| резервуарные и групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов; |  |  |  |
| средства безопасности, регулирования и защиты, а также системы автоматизированного управления технологическими процессами распределения и потребления газа; |  |  |  |
| средства защиты подземных стальных газопроводов и резервуаров от электрохимической коррозии; |  |  |  |
| стационарные установки для газопламенной обработки металлов; |  |  |  |

Сведения о проверяемом субъекте

|  |  | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Учетный номер плательщика |  |  |
| Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) проверяемого субъекта |  |  |
| Место нахождения проверяемого субъекта (объекта проверяемого субъекта) |  |  |
| Место осуществления деятельности |  |  |
| Осуществляемая проверяемым субъектом деятельность в области промышленной безопасности |  |  |
| Сведения о проведенных предыдущих проверках иными контролирующими (надзорными) органами по вопросам соблюдения требований ТР ТС 016/2011 (контролирующий орган, дата проведения, принятые меры) | Были (если были, то указать контролирующий (надзорный) орган, номер и дату акта проверки, требования (предписания) об устранении нарушений) | Не было |
| Фамилия, инициалы, должность, контактный телефон представителя (представителей) проверяемого субъекта |  |  |

Требования к проверяемому субъекту, предъявляемые международными договорами Республики Беларусь, техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического союза

| Перечень предъявляемых требований | Структурные элементы нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов | Да | Нет | Не требуется | Количествен-ный показатель | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наличие документов, подтверждающих прохождение продукции, в отношении которой вступили в силу технические регламенты Таможенного союза, Евразийского экономического Союза, необходимых процедур оценки соответствия, установленных техническими регламентами Таможенного союза, Евразийского экономического Союза | пункт 2 статьи 53 [1] |  |  |  |  |  |
| Продукция промаркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза, Евразийского экономического Союза | пункт 6 Приложения № 9 [1] |  |  |  |  |  |
| Подтверждение соответствия продукции проведено органом по оценке соответствия, включенным в единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза (в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского экономического Союза) | пункт 5 Приложения № 9 [1] |  |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия (декларация о соответствии) требованиям технического регламента Таможенного союза, Евразийского экономического союза оформлены по единой форме сертификата соответствия (декларации о соответствии) | пункт 7 Приложения № 9 [1] |  |  |  |  |  |
| Наличие маркировки единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза на газоиспользующем оборудовании | пункт 1 статьи 7 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в газоиспользующем оборудовании устойчивого пламени и отсутствие в продуктах сгорания недопустимых концентраций оксидов углерода и азота | пункт 11 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в комбинированной горелке безопасности газоиспользующего оборудования при раздельном сжигании газообразного топлива | пункт 3 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечение вентиляции камеры сгорания в газоиспользующем оборудовании за счет естественной тяги или принудительной подачи воздуха перед зажиганием и повторным зажиганием горелки | пункт 6 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие конструкции газоиспользующего оборудования, не создающей опасность возгорания опорных и прилегающих к газоиспользующему оборудованию поверхностей | пункт 10 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечение газоиспользующего оборудования безопасностью при выходе из строя любого из устройств регулирования, управления или безопасности | пункт 26 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечение газоиспользующего оборудования, подключаемого к электрической сети, защитой от поражения электрическим током | пункт 24 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Обеспечение прекращения подачи газа к горелке газоиспользующего оборудования, соединенного с дымоходом, при нарушениях в системе отвода продуктов сгорания | пункт 13 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие информации в эксплуатационной документации, ограничивающей условия применения газоиспользующего оборудования или предупреждающей о необходимости принятия мер по обеспечению безопасности | пункт 29 статьи 4 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном (ых) языке (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза | пункт 1 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие инструкции по техническому обслуживанию газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном (ых) языке (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза | пункт 1 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие инструкции по ремонту газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном (ых) языке (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза | пункт 1 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие информации в инструкции по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования согласно требованию ТР ТС 016/2011 | пункт 2 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие инструкции по руководству и эксплуатации газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном (ых) языке (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза при наличии соответствующих требований в законодательстве (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза | пункт 1 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие сведений в инструкции по руководству и эксплуатации газоиспользующего оборудования, необходимых для безопасной эксплуатации в течение срока службы (с указанием пользователю на ограничения его возможностей) | пункт 3 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Рекомендации по безопасной утилизации газоиспользующего оборудования в инструкции по руководству и его эксплуатации | пункт 4 Приложения 2 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие на газоиспользующем оборудовании разборчивой и легкочитаемой маркировки, нанесенной в доступном для осмотра без разборки, с применением инструмента, месте, сохраняемой в течении срока службы данного оборудования | пункт 1 Приложения 3 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие информации в маркировке газоиспользующего оборудования на русском языке и на государственном (ых) языке (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза, при наличии соответствующих требований в законодательстве (ах) государства (в) – члена (ов) Таможенного союза согласно требованию ТР ТС 016/2011 | пункт 2, 3 Приложение 3 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие предупредительных надписей, нанесенных на газоиспользующее оборудование, об информировании пользователя согласно требованию ТР ТС 016/2011 | пункт 4 Приложения 3 [2] |  |  |  |  |  |
| Нанесение маркировки с внешней стороны на упаковку газоиспользующего оборудования | пункт 8 Приложения 3 [2] |  |  |  |  |  |
| Наличие маркировки на упаковке с информацией согласно требованию ТР ТС 016/2011 | пункт 10 Приложения 3 [2] |  |  |  |  |  |

__________               _______________________________________________________________________________________________________

# (подпись)                                                           (инициалы, фамилия, должность проверяющего (руководителя проверки)

«_______»       ____________20_______г.

(дата подписания проверяющим чек-листа)

__________               _______________________________________________________________________________________________________

# (подпись)                                                                            (инициалы, фамилия, должность представителя проверяемого субъекта)

«_______»       _____________20_______г.

(дата подписания представителем проверяемого субъекта чек-листа)

# Перечень международных договоров Республики Беларусь, технических регламентов Таможенного союза, Евразийского экономического союза, в соответствии с которыми предъявлены требования к проверяемому субъекту:

- Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года;

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011) принят решением Комиссии Таможенного союза 9 октября 2011 № 875.

Пояснения по заполнению контрольного списка вопросов (чек-листа):

в позиции «ДА» проставляется отметка - если предъявляемое требование реализовано в полном объеме;

в позиции «НЕТ» проставляется отметка - если предъявляемое требование не реализовано или реализовано не в полном объеме;

в позиции «Не требуется» проставляется отметка - если предъявляемое требование не подлежит реализации проверяемым субъектом и (или) контролю (надзору) применительно к данному проверяемому субъекту;

в позиции «Количественный показатель» проставляется количественный показатель – если предъявляемое требование подлежит количественной оценке;

в позиции «Примечание» отражаются поясняющие записи - если предъявляемое требование реализовано не в полном объеме, и иные пояснения.