Условные обозначения используемых НПА (ТНПА):

Л4 ПРАВИЛА ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановления Совмина от 04.11.2007 N 1452)

Л5 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ В ОХРАННЫХ ЗОНАХ

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

(в ред. постановлений МЧС от 01.04.2002 N 7, от 16.04.2008 N 31)

Л11 ВСН 012-88 МИННЕФТЕАЗСТРОЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ И ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Контроль качества и приемка работ Часть II Формы документации и правила ее оформления в процессе сдачи - приемки

Л12 СТБ ГОСТ Р 51164-2001 "ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ

Общие требования к защите от коррозии"

Л15 СНиП 2.05.06-85 МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ

Л16 ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОДОВ

РД 153-39.4-041-99

Л17 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов

Правила безопасности при эксплуатации объектов ОАО "АК "Транснефть"

Л32 Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства

(Утв. пост.Совета Министров РБ от  06.06.2011 N 716

в ред. пост. Совмина от 25.07.2012 N 679)

Л36 ОР-03.100.30-КТН-150-11

Порядок организации огневых, газоопасных и других работ повышенной

опасности на взрывопожароопасных и пожароопасных объектах организаций

системы "Транснефть" и оформления нарядов-допусков на их подготовку

и проведение.

Л37 ОР-13.100.00-КТН-030-12

Порядок допуска подрядных организаций к производству работ по строительству,

техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту,

ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов ОАО "АК "Транснефть".

Л43 ТКП 054-2007 (02300) Техническое диагностирование и продление назначенного

ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических

устройств, оборудования и сооружений. Общие положения

(с учетом изменения №1 утвержденного приказом МЧС РБ от 21 марта 2011 г. № 56)

|  | Л4 п.2. | Правила охраны магистральных трубопроводов являются обязательными для исполнения... |
| --- | --- | --- |
|  | Л4 п.2. | Кто должен информировать население о Правилах охраны магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.10. | Что из перечисленного является опасными производственными факторами магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль трасс магистральных трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вдоль подводных переходов магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, земляных амбаров для аварийного выпуска продукции? |
|  | Л4 п.11. | Как определяется охранная зона вокруг технологических установок подготовки продукции к транспорту, головных и промежуточных перекачивающих и наливных насосных станций, резервуарных парков, компрессорных и газораспределительных станций, узлов измерения продукции, наливных и сливных эстакад, станций подземного хранения газа, пунктов подогрева нефти, нефтепродуктов? |
|  | Л4 п.11 | Откуда отсчитывается расстояние до границы охранной зоны многониточного магистрального трубопровода (50 м для трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы и 100 м для трубопроводов, транспортирующих сжиженные углеводородные газы, нестабильные бензин и конденсат)? |
|  | Л4 п.14. | Кого землевладельцы и землепользователи должны уведомлять о начале проведения полевых сельскохозяйственных работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.15. | Между кем должно быть согласовано проведение работ, связанных с временным затоплением земель, на орошаемых землях, находящихся в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.16. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.п. 16.6, 16.7, 16.2. | Что из перечисленного запрещается в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.17.1. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда? |
|  | Л4 п.17.2. | В каком случае в охранных зонах магистральных трубопроводов разрешается сооружать и совершать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать огороды? |
|  | Л4 п.17. | Что из перечисленного запрещается производить в охранных зонах магистральных трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта? |
|  | Л4 п.17. | Какие условия должны выполнить предприятия и организации, получившие письменное разрешение на ведение работ в охранных зонах магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.18.2. | Что должны предпринять предприятия трубопроводного транспорта для проведения работ по устройству в пределах охранной зоны шурфов для проверки качества изоляции трубопроводов и состояния средств их электрохимической защиты от коррозии и производству других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации трубопроводов? |
|  | Л4 п.19. | Кто имеет право останавливать работы, выполняемые с нарушением требований Правил охраны магистральных трубопроводов, в охранной зоне трубопровода и в пределах расстояний, равных минимальным расстояниям от оси трубопровода (от его объектов) до городов и других населенных пунктов, установленным строительными нормами и правилами по проектированию и строительству магистральных трубопроводов? |
|  | Л4 п.21. | Что входит в обязанности предприятий трубопроводного транспорта после окончания плановых или аварийных ремонтно-восстановительных работ на магистральных трубопроводах? |
|  | Л4 п.22. | Куда производственный персонал, осуществляющий осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального трубопровода, а также граждане, обнаружившие повреждение трубопровода или выход (утечку) транспортируемой продукции, обязаны сообщить? |
|  | Л4 п.24. | Что из перечисленного ниже допускается проводить в пределах зоны минимальных расстояний магистрального трубопровода и его объектов? |
|  | Л4 п.29. | Каким документом оформляется установка опознавательных знаков магистрального трубопровода? |
|  | Л4 п.31. | Кто устанавливает и эксплуатирует дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта в пределах зоны минимальных расстояний от оси крайнего трубопровода в обе стороны дороги в местах пересечения магистрального трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий? |
|  | Л4 п.35. | Кто обязан периодически расчищать трассу магистрального трубопровода от кустарниковой, древесной растительности, древесных остатков и других легковоспламеняющихся материалов? |
|  | Л5 п.6. | В каком случае предприятие трубопроводного транспорта, имеет право запретить проведение сельскохозяйственных работ в пределах охранной зоны магистрального трубопровода? |
|  | Л5 п.9. | Чьими силами, средствами и материалами выполняются работы по установке знаков и отрытию шурфов на магистральных трубопроводах и их сооружениях при производстве работ в охранной зоне трубопроводов? |
|  | Л5 п.19. | Что должна предпринять организация, производящая работы в случае повреждения линий связи при производстве работ в охранной зоне магистрального трубопровода? |
|  | Л12 п.5.6 | На каком этапе строительства должна быть построена и включена в работу система электрохимической зашиты от коррозии всего магистрального трубопровода в целом? |
|  | Л15 п.2.3 | Магистральные трубопроводы и их участки подразделяются на категории в зависимости от условий работы и диаметра. Какие это категории? |
|  | Л11 п.1.8 | В процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов выполнение скрытых работ оформляется актами на скрытые работы. Когда необходимо проводить освидетельствование скрытых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва? |
|  | Л11 п.1.8 | Сколько экземпляров акта на скрытые работы необходимо заполнять в процессе сдачи-приемки работ по строительству магистральных и промысловых трубопроводов? |
|  | Л11 п.1.10 | Какая из указанной ниже исполнительной производственной документации должна быть обязательно оформлена в процессе строительства магистральных и промысловых трубопроводов до начала продувок и промывок трубопровода? |
|  | Л16 п.1.6.14 | За какой период времени до начала работ по заполнению нефтепродуктопровода руководители подрядной и эксплуатирующей организаций совместным приказом назначают ответственных за эти работы лиц от заказчика и подрядчика и создают специальную комиссию, которая разрабатывает и осуществляет под руководством представителя заказчика программу заполнения нефтепродуктопровода? |
|  | Л16 п.2.3.5 | Какой документ с указанием сооружений, смонтированного оборудования и с краткой технической характеристикой, профилем и другой информацией должен составляться на каждый магистральный нефтепродуктопровод? |
|  | Л16 п.2.4.5 | На какие подводные переходы магистральных нефтепродуктопроводов необходимо составлять паспорт? |
|  | Л16 п.2.6.10 | Допускается ли использовать не по назначению оборудование, транспорт и имущество линейной службы, предназначенные для выполнения аварийно-восстановительных работ на магистральных нефтепродуктопроводах? |
|  | Л16 п.2.6.11.2 | Что должен немедленно выполнить линейный обходчик в случае выявления хищений нефтепродукта из магистрального нефтепродуктопровода, выполнения каких-либо работ на трубопроводе или в охранной зоне сторонними организациями? |
|  | Л16 п.2.6.15 | Какова периодичность осмотра трассы нефтепродуктопровода руководством перекачивающих станций или линейных производственно-диспетчерских станций? |
|  | Л16 п.2.6.15 | В каких из указанных ниже случаев проводятся внеочередные осмотры нефтепродуктопровода? |
|  | Л16 п.2.6.29 | О чем необходимо предупредить местные органы власти при обнаружении утечки из магистрального нефтепродуктопровода? |
|  | Л16 п.2.6.30 | До какого момента времени обходчик или другой работник, обнаруживший повреждение магистрального нефтепродуктопровода, должен неотлучно находиться у места повреждения? |
|  | Л16 п.2.6.31.2 | Как должны доводиться до работников все текущие изменения, вносимые в План ликвидации аварий на магистральном нефтепродуктопроводе? |
|  | Л16 п.2.6.32.3 | Разрешается не проводить очередные учения и учебно-тренировочные занятия по Плану ликвидации аварий на магистральном нефтепродуктопроводе в подразделениях аварийно-восстановительных служб, которые ... |
|  | Л16 п.19.3 | Ответственность за полноту и обеспечение заданных показателей надежности объектов магистральных нефтепродуктопроводов несут ... |
|  | Л17 п.5.1.27 | Кто из лиц, находящихся на территории объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода), должен носить защитную каску? |
|  | Л17 п.5.1.37 | Разрешается ли на месте проведения работ на объекте магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) нахождение работников подрядной организации в отсутствие лица, ответственного за проведение работ? |
|  | Л32 п.8 | Какая дата считается датой приемки в эксплуатацию законченного строительством объекта? |
|  | Л36 п.5.2.2 | Для организации проведения огневых, газоопасных и других ремонтных работ повышенной опасности, связанных с остановкой и разгерметизацией магистральных и технологических нефтепроводов (нефтепродуктопроводов) до начала работ приказом назначаются ответственные лица применительно к планируемым конкретным видам и местам проведения работ и лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ. В течение какого срока должны быть назначены эти лица? |
|  | Л37 п.6.2.11 | Какой максимальный срок с момента получения отводится заказчику на рассмотрение разработанного генеральным подрядчиком проекта производства работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов? |
|  | Л37 п.6.2.11 | Разработанный генеральным подрядчиком проект производства работ по строительству, техническому перевооружению, реконструкции, капитальному и текущему ремонту, ремонтно-эксплуатационным нуждам объектов магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов был возвращен заказчику на повторную проверку после устранения замечаний заказчика. Сколько времени отводится заказчику на проверку устранения выявленных замечаний? |
|  | Л37 п.6.3.5 | Акт готовности и передачи объекта магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) для производства работ подписывается руководителями (заместителями руководителей) генподрядчика и субподрядчиков и утверждается главным инженером филиала в срок не позднее, чем ... |
|  | Л37 п.6.3.8 | Работы на магистральном нефтепроводе (нефтепродуктопроводе) планируется выполнять в охранных зонах инженерных коммуникаций, владельцами которых являются сторонние организации. Когда необходимо согласовать выполнение работ с владельцами этих коммуникаций? |
|  | Л37 п.6.4.1 | В охранной зоне магистрального нефтепровода (нефтепродуктопровода) планируется выполнение работ подрядной организацией. В каком из вариантов ответа указан самый поздний срок, когда должен быть оформлен допуск к производству работ подрядной организации? |
|  | Л43 п.4.8 | Каким субъектом отношений в области промышленной безопасности организуется проведение работ по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? |
|  | Л43 п.5.2.7 | В течение какого срока должна храниться у собственника отчетная техническая документация по техническому диагностированию, прогнозированию технического состояния и установлению назначенного ресурса (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и сооружений? |